## П1.4
ОАО "КузбассЭлектро"
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН | [5 empty] | Таблица П1.4 |  |  |  |  | Таблица П1.4 |  |  |  |  | Таблица П1.4
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | 1 полугодие 2017г. |  |  |  |  | 2 полугодие 2017г. |  |  |  |  | 2017 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | тыс.кВтч | 369309.987 | 331943.303 | 212674.965 | 17210.295 |  | 403385.146 | 347903.448 | 255777.518 | 16653.817 |  | 772695.133 | 679846.751 | 468452.483 | 33864.112
1.1. | из смежной сети, всего | тыс.кВтч | 3: 176732.517; 4: 15786.059; 3: 201564.296; 4: 15385.341; 3: 378296.813; 4: 31171.4
в том числе из сети
| МСК | млн.кВтч | bar: 2 to 5; 2 to 5; 2 to 5
| ВН | тыс.кВтч | 3: 176732.517; 3: 201564.296; 3: 378296.813
| СН1 | тыс.кВтч | 4: 15786.059; 4: 15385.341; 4: 31171.4
| СН2 | тыс.кВтч
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | тыс.кВтч | bar: 2 to 5; 2 to 5; 2 to 5
1.3. | от других поставщиков | тыс.кВтч | bar: 2 to 5; 2 to 5; 2 to 5
1.4. | поступление эл. энергии от других сетевых организаций | тыс.кВтч | 369309.987 | 331943.303 | 35942.448 | 1424.236 |  | 403385.146 | 347903.448 | 54213.222 | 1268.476 |  | 772695.133 | 679846.751 | 90155.67 | 2692.712
2. | Потери электроэнергии в сети всего | тыс.кВтч | 6966.16 | 6085.81 | 841.076 | 39.274 |  | 8286.903 | 7431.231 | 841.827 | 13.845 |  | 15253.063 | 13517.041 | 1682.903 | 53.119
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | % | 1.8863 | 1.8334 | 0.39547 | 0.2282 |  | 2.0543 | 2.136 | 0.32912 | 0.083134 |  | 1.974 | 1.9882 | 0.35925 | 0.15686
2.1 | в т.ч.от пропуска для собственных нужд, в т.ч. | тыс.кВтч | bar: 2 to 5; 2 to 5; 2 to 5
2.1.1 | покупка у сбытовой компании 1 (наименование сбытовой организации) | тыс.кВтч | bar: 2 to 5; 2 to 5; 2 to 5
2.2 | в т.ч от пропуска сторонним потребителям | тыс.кВтч | 6966.16 | 6085.81 | 841.076 | 39.274 |  | 8286.903 | 7431.231 | 841.827 | 13.845 |  | 15253.063 | 13517.041 | 1682.903 | 53.119
2.2.1 | покупка у сбытовой компании ОАО "Кузбассэнергосбыт" | тыс.кВтч | 6966.16 | 6085.81 | 841.076 | 39.274 |  | 8286.903 | 7431.231 | 841.827 | 13.845 |  | 15253.063 | 13517.041 | 1682.903 | 53.119
3. | Расход электроэнергии на произв и хоз.нужды | тыс.кВтч | 247.081 | 63.363 |  | 183.718 |  | 232.055 | 55.548 |  | 176.507 |  | 479.136 | 118.911 |  | 360.225
4. | Полезный отпуск из сети | тыс.кВтч | 362096.746 | 149061.613 | 196047.83 | 16987.303 |  | 394866.188 | 138852.373 | 239550.35 | 16463.465 |  | 756962.934 | 287913.986 | 435598.18 | 33450.768
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | тыс.кВтч | 362096.746 | 149061.613 | 196047.83 | 16987.303 |  | 394866.188 | 138852.373 | 239550.35 | 16463.465 |  | 756962.934 | 287913.986 | 435598.18 | 33450.768
| из них: | тыс.кВтч
| потребителям, присоединенным к центру питания(подстанции) | тыс.кВтч | 291577.036 | 148836.357 | 125836.651 | 16904.028 |  | 323720.06 | 138650.896 | 168653.787 | 16415.377 |  | 615297.096 | 287487.253 | 294490.438 | 33319.405
| потребителям, присоединенным к центру питания(генераторное напряжение) | тыс.кВтч | bar: 2 to 5; 2 to 5; 2 to 5
4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | тыс.кВтч | 70519.71 | 225.256 | 70211.179 | 83.275 |  | 71146.128 | 201.477 | 70896.563 | 48.088 |  | 141665.838 | 426.733 | 141107.742 | 131.363
4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | тыс.кВтч | bar: 2 to 5; 2 to 5; 2 to 5

## П1.5
ОАО "КузбассЭлектро"
Баланс электрической мощности по уровням напряжения | [15 empty] | Таблица П 1.5
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | 1 полугодие 2017г. |  |  |  |  | 2 полугодие 2017г. |  |  |  |  | 2017 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | МВТ | 104.05 | 93.481 | 60.903 | 4.661 |  | 111.574 | 96.192 | 71.692 | 4.488 |  | 107.812 | 94.836 | 66.296 | 4.575
1.1. | из смежной сети, всего | МВТ | 3: 50.732; 4: 4.263; 3: 56.666; 4: 4.132; 3: 53.697; 4: 4.198
в том числе из сети
| МСК | МВТ
| ВН | МВТ | 3: 50.732; 3: 56.666; 3: 53.697
| СН1 | МВТ | 4: 4.263; 4: 4.132; 4: 4.198
| СН2 | МВТ
1.2. | от электростанций | МВТ
1.3. | от других поставщиков | МВТ
1.4. | от других сетевых организаций | МВТ | 104.05 | 93.481 | 10.171 | 0.398 |  | 111.574 | 96.192 | 15.026 | 0.356 |  | 107.812 | 94.836 | 12.599 | 0.377 | 107.812
2. | Потери в сети | МВТ | 1.958 | 1.713 | 0.241 | 0.004 |  | 2.294 | 2.054 | 0.236 | 0.004 |  | 2.126 | 1.884 | 0.238 | 0.004
| то же в % | % | 1.8818 | 1.8325 | 0.39571 | 0.085818 |  | 2.056 | 2.1353 | 0.32919 | 0.089127 |  | 1.972 | 1.9866 | 0.359 | 0.087432
2.1 | в т.ч.от пропуска для собственных нужд, в т.ч. | МВТ
2.1.1 | покупка у сбытовой компании 1 (наименование сбытовой организации) | МВТ
2.2 | в т.ч от пропуска сторонним потребителям | МВТ | 1.958 | 1.713 | 0.241 | 0.004 |  | 2.294 | 2.054 | 0.236 | 0.004 |  | 2.126 | 1.884 | 0.238 | 0.004
2.2.1 | покупка у сбытовой компании ОАО "Кузбассэнергосбыт" | МВТ | 1.958 | 1.713 | 0.241 | 0.004 |  | 2.294 | 2.054 | 0.236 | 0.004 |  | 2.126 | 1.884 | 0.238 | 0.004
3. | Мощность на производственные и хоз.нужды | МВТ | 0.1 | 0.026 |  | 0.074 |  | 0.092 | 0.022 |  | 0.07 |  | 0.096 | 0.024 |  | 0.072
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | МВТ | 101.992 | 41.01 | 56.399 | 4.583 |  | 109.188 | 37.45 | 67.324 | 4.414 |  | 105.59 | 39.231 | 61.86 | 4.499
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | МВТ | 101.992 | 41.01 | 56.399 | 4.583 |  | 109.188 | 37.45 | 67.324 | 4.414 |  | 105.59 | 39.231 | 61.86 | 4.499
| из них: | МВТ
| потребителям, присоединенным к центру питания | МВТ | 80.865 | 40.944 | 35.369 | 4.552 |  | 88.369 | 37.392 | 46.572 | 4.405 |  | 84.618 | 39.169 | 40.97 | 4.479
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | МВТ
| на генераторном напряжении | МВТ
4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | МВТ | 21.127 | 0.066 | 21.03 | 0.031 |  | 20.819 | 0.058 | 20.752 | 0.009 |  | 20.972 | 0.062 | 20.89 | 0.02
4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | МВТ

## П1.6
Таблица № П1.6.
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО | [7 empty] | ОАО "КузбассЭлектро"
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 полугодие 2017г.
1 | Население | 797.874 | 56.755 | 0.12 | 740.999 |  | 0.32 | 0.023 | 0 | 0.297 |  | 2493.3562
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 16.829 | 16.829 |  |  |  | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 2404.1429
1.1.2 | сельское | 763.627 | 39.926 |  | 723.701 |  | 0.306 | 0.016 |  | 0.29 |  | 2495.5131
1.1.3 | садоводческие | 2.032 |  | 0.12 | 1.912 |  | 0.001 |  | 0 | 0.001 |  | 2032
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 15.386 |  |  | 15.386 |  | 0.006 |  |  | 0.006 |  | 2564.3333
2. | Прочие потребители | 290779.162 | 148779.602 | 125836.531 | 16163.029 |  | 80.545 | 40.921 | 35.369 | 4.255 |  | 3610.1454
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 41615.44 | 31840.684 | 7920.538 | 1854.218 |  | 12.189 | 9.402 | 2.405 | 0.382 |  | 3414.18
| Потребители ОАО "Кузбассэнергосбыт" | 25650 | 22469.229 | 1326.553 | 1854.218 |  | 6.662 | 5.965 | 0.315 | 0.382 |  | 3850.1951
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 5740.54 | 5740.54 |  |  |  | 2.105 | 2.105 |  |  |  | 2727.0974
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 6604.547 | 3630.915 | 2973.632 |  |  | 2.422 | 1.332 | 1.09 |  |  | 2726.898
| ООО "Ресурс" | 3620.353 |  | 3620.353 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3620.353
2.3 | Двухставочные потребители | 249163.722 | 116938.918 | 117915.993 | 14308.811 |  | 68.356 | 31.519 | 32.964 | 3.873 |  | 3645.0893
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 46696.251 | 30894.073 | 3428.862 | 12373.316 |  | 12.291 | 8.023 | 0.936 | 3.332 |  | 3799.2231
| ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" | 187848.931 | 71723.334 | 114211.942 | 1913.655 |  | 52.503 | 20.046 | 31.922 | 0.535 |  | 3577.8704
| ООО "Энергоресурс"(ОАО "Шахта Алексиевская") | 3838.636 | 3838.636 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3838.636
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 7491.861 | 7491.861 |  |  |  | 1.725 | 1.725 |  |  |  | 4343.1078
| ПАО "Кузбассэнергосбыт"(АО "Кем.теплосетевая комп.") | 252.8 |  | 252.8 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 2528
| ПАО "Кузбассэнергосбыт"(ООО "Шахта Алардинская") | 2972.016 | 2972.016 |  |  |  | 0.72 | 0.72 |  |  |  | 4127.8
| ПАО "Кузбассэнергосбыт"(ПАО "Вымпелком") | 30.423 | 10.672 | 8.117 | 11.634 |  | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.003 |  | 3802.875
| ПАО "Кузбассэнергосбыт"(ПАО "Мегафон") | 32.804 | 8.326 | 14.272 | 10.206 |  | 0.009 | 0.002 | 0.004 | 0.003 |  | 3644.8889
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 70519.71 | 225.256 | 70211.179 | 83.275 |  | 21.127 | 0.066 | 21.03 | 0.031 |  | 3337.8951
| ПАО "МРСК Сибири"_"Кузбассэнерго-РЭС" | 227.496 | 225.256 | 2.24 |  |  | 0.067 | 0.066 | 0.001 |  |  | 3395.4627
| ООО "КЭнК" | 31287.936 |  | 31287.936 |  |  | 11.472 |  | 11.472 |  |  | 2727.3305
| ООО "СКЭК" | 4573.556 |  | 4573.556 |  |  | 1.65 |  | 1.65 |  |  | 2771.8521
| ООО "ХК "СДС-Энерго" | 34347.447 |  | 34347.447 |  |  | 7.907 |  | 7.907 |  |  | 4343.9291
| ООО "Районные электрические сети" | 83.275 |  |  | 83.275 |  | 0.031 |  |  | 0.031 |  | 2686.2903
4 | Итого | 362096.746 | 149061.613 | 196047.83 | 16987.303 |  | 101.992 | 41.01 | 56.399 | 4.583 |  | 3550.2465
[7 empty] | 7.819 | 6.713 | 0.421 | 0.685
[7 empty] | 80.865 | 40.944 | 35.369 | 4.552
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 полугодие 2017г.
1 | Население | 780.08 | 38.322 | 0.6 | 741.158 |  | 0.317 | 0.019 | 0 | 0.298 |  | 2460.8202
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 7.791 | 7.791 |  |  |  | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 2597
1.1.2 | сельское | 750.768 | 30.531 |  | 720.237 |  | 0.306 | 0.016 |  | 0.29 |  | 2453.4902
1.1.3 | садоводческие | 3.427 |  | 0.6 | 2.827 |  | 0.001 |  | 0 | 0.001 |  | 3427
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 18.094 |  |  | 18.094 |  | 0.007 |  |  | 0.007 |  | 2584.8571
2. | Прочие потребители | 322939.98 | 138612.574 | 168653.187 | 15674.219 |  | 88.052 | 37.373 | 46.572 | 4.107 |  | 3667.6053
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 43397.583 | 33595.173 | 7309.671 | 2492.739 |  | 12.494 | 9.72 | 2.239 | 0.535 |  | 3473.4739
| Потребители ОАО "Кузбассэнергосбыт" | 27416.885 | 23794.036 | 1130.11 | 2492.739 |  | 6.987 | 6.185 | 0.267 | 0.535 |  | 3923.9853
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 6940.507 | 6940.507 |  |  |  | 2.503 | 2.503 |  |  |  | 2772.8753
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 6154.518 | 2860.63 | 3293.888 |  |  | 2.22 | 1.032 | 1.188 |  |  | 2772.3054
| ООО "Ресурс" | 2885.673 |  | 2885.673 |  |  | 0.784 |  | 0.784 |  |  | 3680.7054
2.3 | Двухставочные потребители | 279542.397 | 105017.401 | 161343.516 | 13181.48 |  | 75.558 | 27.653 | 44.333 | 3.572 |  | 3699.7061
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 52034.129 | 34456.635 | 6160.149 | 11417.345 |  | 13.582 | 8.848 | 1.647 | 3.087 |  | 3831.1095
| ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" | 211262.946 | 54648.687 | 154872.526 | 1741.733 |  | 58.085 | 15.025 | 42.581 | 0.479 |  | 3637.1343
| ООО "Энергоресурс"(ОАО "Шахта Алексиевская") | 4145.248 | 4145.248 |  |  |  | 1.06 | 1.06 |  |  |  | 3910.6113
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 7964.783 | 7964.783 |  |  |  | 1.805 | 1.805 |  |  |  | 4412.6222
| ПАО "Кузбассэнергосбыт"(АО "Кем.теплосетевая комп.") | 293.794 |  | 293.794 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 2937.94
| ПАО "Кузбассэнергосбыт"(ООО "Шахта Алардинская") | 3782.16 | 3782.16 |  |  |  | 0.91 | 0.91 |  |  |  | 4156.2198
| ПАО "Кузбассэнергосбыт"(ПАО "Вымпелком") | 31.124 | 11.334 | 7.962 | 11.828 |  | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.003 |  | 3890.5
| ПАО "Кузбассэнергосбыт"(ПАО "Мегафон") | 28.213 | 8.554 | 9.085 | 10.574 |  | 0.008 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |  | 3526.625
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 71146.128 | 201.477 | 70896.563 | 48.088 |  | 20.819 | 0.058 | 20.752 | 0.009 |  | 3417.3653
| ПАО "МРСК Сибири"_"Кузбассэнерго-РЭС" | 201.527 | 201.477 | 0.05 |  |  | 0.059 | 0.058 | 0.001 |  |  | 3415.7119
| ООО "КЭнК" | 30506.088 |  | 30506.088 |  |  | 11.002 |  | 11.002 |  |  | 2772.7766
| ООО "СКЭК" | 4691.631 |  | 4691.631 |  |  | 1.665 |  | 1.665 |  |  | 2817.7964
| ООО "ХК "СДС-Энерго" | 35698.794 |  | 35698.794 |  |  | 8.084 |  | 8.084 |  |  | 4415.9814
| ООО "Районные электрические сети" | 36.517 |  |  | 36.517 |  | 0.007 |  |  | 0.007 |  | 5216.7143
| ООО "Кемэнерго" | 11.571 |  |  | 11.571 |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 5785.5
4 | Итого | 394866.188 | 138852.373 | 239550.35 | 16463.465 | 0 | 109.188 | 37.45 | 67.324 | 4.414 |  | 3616.3881
[7 empty] | 8.33 | 7.119 | 0.372 | 0.839
[7 empty] | 88.369 | 37.392 | 46.572 | 4.405
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2017 год
1 | Население | 1577.954 | 95.077 | 0.72 | 1482.157 |  | 0.319 | 0.021 | 0 | 0.298 |  | 4946.5643
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 24.62 | 24.62 |  |  |  | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 4924
1.1.2 | сельское | 1514.395 | 70.457 |  | 1443.938 |  | 0.306 | 0.016 |  | 0.29 |  | 4949.0033
1.1.3 | садоводческие | 5.459 |  | 0.72 | 4.739 |  | 0.001 |  | 0 | 0.001 |  | 5459
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 33.48 |  |  | 33.48 |  | 0.007 |  |  | 0.007 |  | 4782.8571
2. | Прочие потребители | 613719.142 | 287392.176 | 294489.718 | 31837.248 |  | 84.299 | 39.148 | 40.97 | 4.181 |  | 7280.266
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 85013.023 | 65435.857 | 15230.209 | 4346.957 |  | 12.345 | 9.565 | 2.322 | 0.458 |  | 6886.4336
| Потребители ОАО "Кузбассэнергосбыт" | 53066.885 | 46263.265 | 2456.663 | 4346.957 |  | 6.827 | 6.079 | 0.29 | 0.458 |  | 7773.0899
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 12681.047 | 12681.047 |  |  |  | 2.304 | 2.304 |  |  |  | 5503.9266
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 12759.065 | 6491.545 | 6267.52 |  |  | 2.322 | 1.182 | 1.14 |  |  | 5494.86
| ООО "Ресурс" | 6506.026 |  | 6506.026 |  |  | 0.892 |  | 0.892 |  |  | 7293.7511
2.3 | Двухставочные потребители | 528706.119 | 221956.319 | 279259.509 | 27490.291 |  | 71.954 | 29.583 | 38.648 | 3.723 |  | 7347.835
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 98730.38 | 65350.708 | 9589.011 | 23790.661 |  | 12.938 | 8.436 | 1.292 | 3.21 |  | 7631.0388
| ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" | 399111.877 | 126372.021 | 269084.468 | 3655.388 |  | 55.294 | 17.536 | 37.251 | 0.507 |  | 7217.9961
| ООО "Энергоресурс"(ОАО "Шахта Алексиевская") | 7983.884 | 7983.884 |  |  |  | 1.03 | 1.03 |  |  |  | 7751.3437
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 15456.644 | 15456.644 |  |  |  | 1.764 | 1.764 |  |  |  | 8762.2698
| ПАО "Кузбассэнергосбыт"(АО "Кем.теплосетевая комп.") | 546.594 |  | 546.594 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 5465.94
| ПАО "Кузбассэнергосбыт"(ООО "Шахта Алардинская") | 6754.176 | 6754.176 |  |  |  | 0.815 | 0.815 |  |  |  | 8287.3325
| ПАО "Кузбассэнергосбыт"(ПАО "Вымпелком") | 61.547 | 22.006 | 16.079 | 23.462 |  | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.003 |  | 7693.375
| ПАО "Кузбассэнергосбыт"(ПАО "Мегафон") | 61.017 | 16.88 | 23.357 | 20.78 |  | 0.008 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |  | 7627.125
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 141665.838 | 426.733 | 141107.742 | 131.363 |  | 20.972 | 0.062 | 20.89 | 0.02 |  | 6754.999
| ПАО "МРСК Сибири"_"Кузбассэнерго-РЭС" | 429.023 | 426.733 | 2.29 | 0 |  | 0.063 | 0.062 | 0.001 |  |  | 6809.8889
| ООО "КЭнК" | 61794.024 |  | 61794.024 |  |  | 11.237 |  | 11.237 |  |  | 5499.1567
| ООО "СКЭК" | 9265.187 |  | 9265.187 |  |  | 1.657 |  | 1.657 |  |  | 5591.5432
| ООО "ХК "СДС-Энерго" | 70046.241 |  | 70046.241 |  |  | 7.995 |  | 7.995 |  |  | 8761.2559
| ООО "Районные электрические сети" | 119.792 |  |  | 119.792 |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  | 7986.1333
| ООО "Кемэнерго" | 11.571 |  |  | 11.571 |  | 0.005 |  |  | 0.005
4 | Итого | 756962.934 | 287913.986 | 435598.18 | 33450.768 | 0 | 105.59 | 39.231 | 61.86 | 4.499 |  | 7168.8885
[7 empty] | 8.077 | 6.92 | 0.395 | 0.762
[7 empty] | 84.618 | 39.169 | 40.97 | 4.479

## П1.30
Таблица N П1.30
Отпуск (передача) электроэнергии территориальной сетевой организацией за 2017 год
ОАО "КузбассЭлектро"
№ П/П | Наименование показателя | 1 полугодие 2017г. |  |  |  | 2 полугодие 2017г. |  |  |  | 2017 год
|  | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Расчетная мощность, МВт | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Расчетная мощность, МВт | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Расчетная мощность, МВт | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА
1 | Поступление электроэнергии в сеть - всего | 369309.987 |  | 104.05 | 569.767 | 403385.146 |  | 111.574 | 569.767 | 772695.133 |  | 107.812 | 569.767
в т.ч. из
1.1 | не сетевых организаций
1.2 | сетевых организаций | 369309.987 |  | 104.05 |  | 403385.146 |  | 111.574 |  | 772695.133 |  | 107.812
в т.ч. из
1.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 63739.677 |  | 16.4 |  | 70711.656 |  | 16.4 |  | 134451.333 |  | 16.4
1.2.2 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 264659.387 |  | 75.498 |  | 291690.116 |  | 82.953 |  | 556349.503 |  | 79.225
1.2.3 | АО "Электросеть" | 39874.484 |  | 11.731 |  | 40137.749 |  | 11.837 |  | 80012.233 |  | 11.784
1.2.4 | АО "СибПСК" | 569.187 |  | 0.25 |  | 474.435 |  | 0.25 |  | 1043.622 |  | 0.25
1.2.5 | ОАО "РЖД" | 467.252 |  | 0.171 |  | 371.19 |  | 0.134 |  | 838.442 |  | 0.153
...
2 | Потери электроэнергии - всего | 6966.16 |  | 1.958 |  | 8286.903 |  | 2.294 |  | 15253.063 |  | 2.126
3 | Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего | 362343.827 |  | 102.092 |  | 395098.243 |  | 109.28 |  | 757442.07 |  | 105.686
в т.ч.
3.1 | не сетевым организациям | 291577.036 |  | 80.865 |  | 323720.06 |  | 88.369 |  | 615297.096 |  | 84.618
3.2 | сетевым организациям | 70766.791 |  | 21.227 |  | 71378.183 |  | 20.911 |  | 142144.974 |  | 21.068
в т.ч.
3.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.1 - п. 1.2.1) | -63739.677 |  | -16.4 |  | -70711.656 |  | -16.4 |  | -134451.333 |  | -16.4
3.2.2 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 227.496 |  | 0.067 |  | 201.527 |  | 0.059 |  | 429.023 |  | 0.063
3.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2) | -264431.891 |  | -75.431 |  | -291488.589 |  | -82.894 |  | -555920.48 |  | -79.162
3.2.3 | АО "Электросеть" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.3 - п. 1.2.3) | -39874.484 |  | -11.731 |  | -40137.749 |  | -11.837 |  | -80012.233 |  | -11.784
3.2.4 | АО "СибПСК" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.4.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.4 - п. 1.2.4) | -569.187 |  | -0.25 |  | -474.435 |  | -0.25 |  | -1043.622 |  | -0.25
3.2.5 | ОАО "РЖД" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.5.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.4 - п. 1.2.4) | -467.252 |  | -0.171 |  | -371.19 |  | -0.134 |  | -838.442 |  | -0.153
3.2.6 | ООО "КЭнК" | 31287.936 |  | 11.472 |  | 30506.088 |  | 11.002 |  | 61794.024 |  | 11.237
3.2.7 | ООО "СКЭК" | 4573.556 |  | 1.65 |  | 4691.631 |  | 1.665 |  | 9265.187 |  | 1.657
3.2.8 | ООО "ХК "СДС-Энерго" | 34347.447 |  | 7.907 |  | 35698.794 |  | 8.084 |  | 70046.241 |  | 7.995
3.2.9 | ООО "Районные электрические сети" | 83.275 |  | 0.031 |  | 36.517 |  | 0.007 |  | 119.792 |  | 0.015
3.2.10 | ООО "Кемэнерго" | 0 |  | 0 |  | 11.571 |  | 0.002 |  | 11.571 |  | 0.005
3.2.11 | ОАО "КузбассЭлектро" | 247.081 |  | 0.1 |  | 232.055 |  | 0.092 |  | 479.136 |  | 0.096
3.2.3 | ...
4 | Поступление электроэнергии в ЕНЭС
в т.ч. из
4.1 | не сетевых организаций
4.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
4.2.1 | сетевой организации 1
4.2.2 | сетевой организации 2
……
5 | Потери электроэнергии
6 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
6.1 | не сетевым организациям
6.2 | сетевым организациям
в т.ч.
6.2.1 | сетевой организации 1
6.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 6.2.1 - п. 4.2.1)
6.2.2 | сетевой организации 2
6.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2)
……
7 | Трансформировано из сети ЕНС в
8 | - ВН
9 | - CН 1
10 | - CН 2
11 | - НН
12 | Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ | 331943.303 |  | 93.481 |  | 347903.448 |  | 96.192 |  | 679846.751 |  | 94.836
в т.ч. из
12.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.2 | сетевых организаций | 331943.303 |  | 93.481 |  | 347903.448 |  | 96.192 |  | 679846.751 |  | 94.836
в т.ч. из
12.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 63739.677 |  | 16.4 |  | 70711.656 |  | 16.4 |  | 134451.333 |  | 16.4
12.2.2 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 228329.142 |  | 65.35 |  | 237054.043 |  | 67.955 |  | 465383.185 |  | 66.652
12.2.3 | АО "Электросеть" | 39874.484 |  | 11.731 |  | 40137.749 |  | 11.837 |  | 80012.233 |  | 11.784
13 | Потери электроэнергии | 6085.81 |  | 1.713 |  | 7431.231 |  | 2.054 |  | 13517.041 |  | 1.884
14 | Отпуск (передача) электроэнергии | 149124.976 |  | 41.036 |  | 138907.921 |  | 37.472 |  | 288032.897 |  | 39.255
в т.ч.
14.1 | не сетевым организациям | 148836.357 |  | 40.944 |  | 138650.896 |  | 37.392 |  | 287487.253 |  | 39.169
14.2 | сетевым организациям | 288.619 |  | 0.092 |  | 257.025 |  | 0.08 |  | 545.644 |  | 0.086
в т.ч.
14.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -63739.677 |  | -16.4 |  | -70711.656 |  | -16.4 |  | -134451.333 |  | -16.4
14.2.2 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 225.256 |  | 0.066 |  | 201.477 |  | 0.058 |  | 426.733 |  | 0.062
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | -228103.886 |  | -65.284 |  | -236852.566 |  | -67.897 |  | -464956.452 |  | -66.59
14.2.3 | АО "Электросеть" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.3 - п. 12.2.3) | -39874.484 |  | -11.731 |  | -40137.749 |  | -11.837 |  | -80012.233 |  | -11.784
14.2.4 | ОАО "КузбассЭлектро" | 63.363 |  | 0.026 |  | 55.548 |  | 0.022 |  | 118.911 |  | 0.024
15 | Трансформировано из сети 110 кВ в
16 | - CН 1 | 176732.517 |  | 50.732 |  | 201564.296 |  | 56.666 |  | 378296.813 |  | 53.697
17 | - CН 2
18 | - НН
19 | Поступление электроэнергии в сеть СН 1 | 212674.965 |  | 60.903 |  | 255777.518 |  | 71.692 |  | 468452.483 |  | 66.296
в т.ч. из
19.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19.2 | сетевых организаций | 212674.965 |  | 60.903 |  | 255777.518 |  | 71.692 |  | 468452.483 |  | 66.296
в т.ч. из
19.2.1 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 35475.196 |  | 10 |  | 53842.032 |  | 14.892 |  | 89317.228 |  | 12.446
19.2.2 | ОАО "РЖД" | 467.252 |  | 0.171 |  | 371.19 |  | 0.134 |  | 838.442 |  | 0.153
19.2.3 | ОАО "КузбассЭлектро" | 176732.517 |  | 50.732 |  | 201564.296 |  | 56.666 |  | 378296.813 |  | 53.697
20 | Потери электроэнергии | 841.076 |  | 0.241 |  | 841.827 |  | 0.236 |  | 1682.903 |  | 0.238
21 | Отпуск (передача) электроэнергии | 196047.83 |  | 56.399 |  | 239550.35 |  | 67.324 |  | 435598.18 |  | 61.86
в т.ч.
21.2 | не сетевым организациям | 125836.651 |  | 35.369 |  | 168653.787 |  | 46.572 |  | 294490.438 |  | 40.97
21.3 | сетевым организациям | 70211.179 |  | 21.03 |  | 70896.563 |  | 20.752 |  | 141107.742 |  | 20.89
в т.ч.
14.2.1 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 2.24 |  | 0.001 |  | 0.05 |  | 0.001 |  | 2.29 |  | 0.001
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -35472.956 |  | -9.999 |  | -53841.982 |  | -14.891 |  | -89314.938 |  | -12.445
14.2.2 | ОАО "РЖД" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | -467.252 |  | -0.171 |  | -371.19 |  | -0.134 |  | -838.442 |  | -0.153
14.2.3 | ООО "КЭнК" | 31287.936 |  | 11.472 |  | 30506.088 |  | 11.002 |  | 61794.024 |  | 11.237
14.2.4 | ООО "СКЭК" | 4573.556 |  | 1.65 |  | 4691.631 |  | 1.665 |  | 9265.187 |  | 1.657
14.2.5 | ООО "ХК "СДС-Энерго" | 34347.447 |  | 7.907 |  | 35698.794 |  | 8.084 |  | 70046.241 |  | 7.995
14.2.6 | ОАО "КузбассЭлектро"
14.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.3 - п. 12.2.3)
22 | Трансформировано из сети 35 кВ в
23 | - CН 2 | 15786.059 |  | 4.263 |  | 15385.341 |  | 4.132 |  | 31171.4 |  | 4.198
24 | - НН
25 | Поступление электроэнергии в сеть СН 2 | 17210.295 |  | 4.661 |  | 16653.817 |  | 4.488 |  | 33864.112 |  | 4.575
в т.ч. из
25.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25.2 | сетевых организаций | 17210.295 |  | 4.661 |  | 16653.817 |  | 4.488 |  | 33864.112 |  | 4.575
в т.ч. из
25.2.1 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 855.049 |  | 0.148 |  | 794.041 |  | 0.106 |  | 1649.09 |  | 0.127
25.2.2 | АО "СибПСК" | 569.187 |  | 0.25 |  | 474.435 |  | 0.25 |  | 1043.622 |  | 0.25
25.2.3 | ОАО "КузбассЭлектро" | 15786.059 |  | 4.263 |  | 15385.341 |  | 4.132 |  | 31171.4 |  | 4.198
26 | Потери электроэнергии | 39.274 |  | 0.004 |  | 13.845 |  | 0.004 |  | 53.119 |  | 0.004
27 | Отпуск (передача) электроэнергии | 17171.021 |  | 4.657 |  | 16639.972 |  | 4.484 |  | 33810.993 |  | 4.571
в т.ч.
27.1 | не сетевым организациям | 16904.028 |  | 4.552 |  | 16415.377 |  | 4.405 |  | 33319.405 |  | 4.479
27.2 | сетевым организациям | 266.993 |  | 0.105 |  | 224.595 |  | 0.079 |  | 491.588 |  | 0.092
в т.ч.
27.2.1 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -855.049 |  | -0.148 |  | -794.041 |  | -0.106 |  | -1649.09 |  | -0.127
27.2.2 | АО "СибПСК" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | -569.187 |  | -0.25 |  | -474.435 |  | -0.25 |  | -1043.622 |  | -0.25
27.2.3 | ООО "Районные электрические сети" | 83.275 |  | 0.031 |  | 36.517 |  | 0.007 |  | 119.792 |  | 0.015
27.2.4 | ООО "Кемэнерго" | 0 |  | 0 |  | 11.571 |  | 0.002 |  | 11.571 |  | 0.005
27.2.5 | ОАО "КузбассЭлектро" | 183.718 |  | 0.074 |  | 176.507 |  | 0.07 |  | 360.225 |  | 0.072
28 | Трансформировано из сети 10 - 6 кВ в
29 | - НН
30 | Поступление электроэнергии в сеть НН
в т.ч. из
30.1 | не сетевых организаций (генерация)
30.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
30.2.1 | сетевой организации 1
30.2.2 | сетевой организации 2
……
31 | Потери электроэнергии
32 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
32.1 | не сетевым организациям
32.2 | сетевым организациям
в т.ч.
32.2.1 | сетевой организации 1
32.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.1)
32.2.2 | сетевой организации 2
32.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.2)
……

## П 2.1
Таблица № 2.1
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор
ОАО "КузбассЭлектро"
ЛЭП | Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | 2017 год
|  |  |  | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц
|  |  |  | у/100км | км | у
ВЛЭП | 400-500 | 1 | металл | 400 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 300 |  | 0
| 330 | 1 | металл | 230 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 170 |  | 0
|  | 2 | металл | 290 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 210 |  | 0
| 220 | 1 | дерево | 260 |  | 0
|  |  | металл | 210 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 140 |  | 0
|  | 2 | металл | 270 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 180 |  | 0
| 110-150 | 1 | дерево | 180 |  | 0
|  |  | металл | 160 | 1.48 | 2.368
|  |  | ж/бетон | 130 | 1.2 | 1.56
|  | 2 | металл | 190 | 4.88 | 9.272
|  |  | ж/бетон | 160 |  | 0
КЛЭП | 220 | - | - | 3000 |  | 0
| 110 | - | - | 2300 |  | 0
ВН, всего |  |  |  | 7180 |  | 13.2
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 |  | 0
|  |  | металл | 140 | 20.56 | 28.784
|  |  | ж/бетон | 120 | 11.31 | 13.572
|  | 2 | металл | 180 | 50.36 | 90.648
|  |  | ж/бетон | 150 | 26.68 | 40.02
| 1 - 20 | - | дерево | 160 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 | 1.6 | 2.24
|  |  | ж/бетон, металл | 110 | 84.64 | 93.104
КЛЭП | 20 -35 | - | - | 470 | 1.2 | 5.64
| 3 - 10 | - | - | 350 | 4.74 | 16.59
СН-1, всего |  |  |  | 1230 |  | 178.664
СН-2, всего |  |  |  | 760 |  | 111.934
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 |  | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 150 |  | 0
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 |  | 0
НН, всего |  |  |  | 900 |  | 0
Итого |  | Всего |  |  | 0 | 303.798
|  | ВН |  |  | 0 | 13.2
|  | СН1 |  |  | 0 | 178.664
|  | СН2 |  |  | 0 | 111.934
|  | НН |  |  | 0 | 0

## П2.2
Таблица № 2.2
Объем подстанций 35 - 1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных единицах
ОАО "КузбассЭлектро"
Единица измерения | Напряжение, кВ | 2017 год
|  | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
п/ст | 400-500 | 500 |  | 0
| 330 | 250 |  | 0
| 220 | 210 |  | 0
| 110-150 | 105 | 7 | 735
| 35 | 75 | 27 | 2025
Единица оборудования | 1150 |  |  | 0
| 750 |  |  | 0
| 400-500 | 28 |  | 0
| 330 | 18 |  | 0
| 220 | 14 |  | 0
| 110-150 | 7.8 | 13 | 101.4
| 35 | 2.1 | 63 | 132.3
| 1-20 | 1 | 53 | 53
3 фазы | 1150 |  |  | 0
| 750 |  |  | 0
| 400-500 | 88 |  | 0
| 330 | 66 |  | 0
| 220 | 43 |  | 0
| 110-150 | 26 | 9 | 234
| 35 | 11 | 7 | 77
| 1-20 | 5.5 |  | 0
- " - | 220 | 23 |  | 0
| 110-150 | 14 | 2 | 28
| 35 | 6.4 | 65 | 416
| 1-20 | 3.1 | 535 | 1658.5
Единица оборудования | 400-500 | 35 |  | 0
| 330 | 24 |  | 0
| 220 | 19 |  | 0
| 110-150 | 9.5 | 4 | 38
| 35 | 4.7 | 4 | 18.8
- " - | 1-20 | 2.3 | 6 | 13.8
- " - | 1-20 | 26 |  | 0
- " - | 1-20 | 48 |  | 0
100 конд. | 110-150 | 2.4 |  | 0
| 35 | 2.4 |  | 0
| 1-20 | 2.4 | 1.81 | 4.344
ТП | 1-20 | 2.5 | 4 | 10
ТП, КТП | 1-20 | 2.3 | 11 | 25.3
ТП, КТП | 1-20 | 3 | 2 | 6
п/ст | 35 | 3.5 |  | 0
| Всего |  | 813.81 | 5576.444
| ВН |  | 35 | 1136.4
| СН1 |  | 166 | 2669.1
| СН2 |  | 612.81 | 1770.944
| НН |  | 0 | 0