## П1.4
ОАО "КузбассЭлектро"
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН | [5 empty] | Таблица П1.4 |  |  |  |  | Таблица П1.4 |  |  |  |  | Таблица П1.4
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | 1 полугодие 2020г. |  |  |  |  | 2 полугодие 2020г. |  |  |  |  | 2020 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | тыс.кВтч | 331097.545 | 289842.684 | 193768.466 | 12700.33 |  | 352103.456 | 297397.671 | 214548.838 | 12474.311 |  | 683201.001 | 587240.355 | 408317.304 | 25174.641
1.1. | из смежной сети, всего | тыс.кВтч | 3: 153924.295; 4: 11289.64; 3: 161166.458; 4: 11150.906; 3: 315090.753; 4: 22440.546
в том числе из сети
| МСК | млн.кВтч
| ВН | тыс.кВтч | 3: 153924.295; 3: 161166.458; 3: 315090.753
| СН1 | тыс.кВтч | 4: 11289.64; 4: 11150.906; 4: 22440.546
| СН2 | тыс.кВтч
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | тыс.кВтч
1.3. | от других поставщиков | тыс.кВтч
1.4. | поступление эл. энергии от других сетевых организаций, в т.ч. | тыс.кВтч | 331097.545 | 289842.684 | 39844.171 | 1410.69 |  | 352103.456 | 297397.671 | 53382.38 | 1323.405 |  | 683201.001 | 587240.355 | 93226.551 | 2734.095
1.4.1. | ПАО "ФСК ЕЭС" | тыс.кВтч | 1: 16201.693; 2: 16201.693; 1: 16607.416; 2: 16607.416; 1: 32809.109; 2: 32809.109
1.4.2. | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | тыс.кВтч | 275597.448 | 235306.391 | 39420.207 | 870.85 |  | 294276.846 | 240426.657 | 53041.047 | 809.142 |  | 569874.294 | 475733.048 | 92461.254 | 1679.992
1.4.3. | АО "Электросеть" | тыс.кВтч | 1: 38334.6; 2: 38334.6; 1: 40363.598; 2: 40363.598; 1: 78698.198; 2: 78698.198
1.4.4. | ОАО "РЖД" | тыс.кВтч | 1: 423.964; 3: 423.964; 1: 341.333; 3: 341.333; 1: 765.297; 3: 765.297
1.4.5. | ООО "ЭнергоПаритет" | тыс.кВтч | 1: 539.84; 4: 539.84; 1: 514.263; 4: 514.263; 1: 1054.103; 4: 1054.103
2. | Потери электроэнергии в сети всего | тыс.кВтч | 6953.049 | 6139.239 | 794.69 | 19.12 |  | 7394.172 | 6495.462 | 879.91 | 18.8 |  | 14347.221 | 12634.701 | 1674.6 | 37.92
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | % | 2.1 | 2.1181 | 0.41012 | 0.15055 |  | 2.1 | 2.1841 | 0.41012 | 0.15071 |  | 2.1 | 2.1515 | 0.41012 | 0.15063
2.1 | в т.ч.от пропуска для собственных нужд, в т.ч. | тыс.кВтч | bar: 2 to 5; 2 to 5; 2 to 5
2.1.1 | покупка у сбытовой компании 1 (наименование сбытовой организации) | тыс.кВтч
2.2 | в т.ч от пропуска сторонним потребителям | тыс.кВтч | 6953.049 | 6139.239 | 794.69 | 19.12 |  | 7394.172 | 6495.462 | 879.91 | 18.8 |  | 14347.221 | 12634.701 | 1674.6 | 37.92
2.2.1 | покупка у сбытовой компании ОАО "Кузбассэнергосбыт" | тыс.кВтч | 6953.049 | 6139.239 | 794.69 | 19.12 |  | 7394.172 | 6495.462 | 879.91 | 18.8 |  | 14347.221 | 12634.701 | 1674.6 | 37.92
3. | Расход электроэнергии на произв и хоз.нужды | тыс.кВтч | 415.645 | 210.367 |  | 205.278 |  | 356.013 | 176.971 |  | 179.042 |  | 771.658 | 387.338 |  | 384.32
4. | Полезный отпуск из сети | тыс.кВтч | 323728.851 | 129568.783 | 181684.136 | 12475.932 |  | 344353.271 | 129558.78 | 202518.022 | 12276.469 |  | 668082.122 | 259127.563 | 384202.158 | 24752.401
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | тыс.кВтч | 323728.851 | 129568.783 | 181684.136 | 12475.932 |  | 344353.271 | 129558.78 | 202518.022 | 12276.469 |  | 668082.122 | 259127.563 | 384202.158 | 24752.401
| из них: | тыс.кВтч
| потребителям, присоединенным к центру питания(подстанции) | тыс.кВтч | 284519.48 | 125510.088 | 146600.889 | 12408.503 |  | 307075.579 | 125552.12 | 169325.221 | 12198.238 |  | 591595.059 | 251062.208 | 315926.11 | 24606.741
| потребителям, присоединенным к центру питания(генераторное напряжение) | тыс.кВтч
4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | тыс.кВтч | 39209.371 | 4058.695 | 35083.247 | 67.429 |  | 37277.692 | 4006.66 | 33192.801 | 78.231 |  | 76487.063 | 8065.355 | 68276.048 | 145.66
4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | тыс.кВтч

## П1.5
ОАО "КузбассЭлектро"
Баланс электрической мощности по уровням напряжения | [15 empty] | Таблица П 1.5
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | 1 полугодие 2020г. |  |  |  |  | 2 полугодие 2020г. |  |  |  |  | 2020 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | МВТ | 90.377 | 79.316 | 54.632 | 4.219 |  | 95.4 | 80.903 | 59.456 | 4.12 |  | 92.8885 | 80.1095 | 57.045 | 4.1685 |  | 92.8885 | 80.1095 | 57.044 | 4.1695
1.1. | из смежной сети, всего | МВТ | 3: 44.013; 4: 3.777; 3: 45.383; 4: 3.696; 3: 44.698; 4: 3.7365 | 0 | 0 | 44.698 | 3.7365
| в том числе из сети | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| МСК | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ВН | МВТ | 3: 44.013; 3: 45.383; 3: 44.698 | 0 | 0 | 44.698 | 0
| СН1 | МВТ | 4: 3.777; 4: 3.696; 4: 3.7365 | 0 | 0 | 0 | 3.7365
| СН2 | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | от электростанций | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | от других поставщиков | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | от других сетевых организаций | МВТ | 90.377 | 79.316 | 10.619 | 0.442 |  | 95.4 | 80.903 | 14.073 | 0.424 |  | 92.8885 | 80.1095 | 12.347 | 0.432 |  | 92.8885 | 80.1095 | 12.346 | 0.433
1.4.1. | ПАО "ФСК ЕЭС" | МВТ | 1: 6.175; 2: 6.175; 1: 6.175; 2: 6.175; 1: 6.175; 2: 6.175
1.4.2. | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | МВТ | 73.338 | 62.643 | 10.463 | 0.232 |  | 78.04 | 63.876 | 13.95 | 0.214 |  | 75.689 | 63.2595 | 12.2065 | 0.222
1.4.3. | АО "Электросеть" | МВТ | 1: 10.498; 2: 10.498; 1: 10.852; 2: 10.852; 1: 10.675; 2: 10.675
1.4.4. | ОАО "РЖД" | МВТ | 1: 0.156; 3: 0.156; 1: 0.123; 3: 0.123; 1: 0.1395; 3: 0.1395
1.4.5. | ООО "ЭнергоПаритет" | МВТ | 1: 0.21; 4: 0.21; 1: 0.21; 4: 0.21; 1: 0.21; 4: 0.21
2. | Потери в сети | МВТ | 1.898 | 1.668 | 0.224 | 0.006 |  | 2.003 | 1.753 | 0.244 | 0.006 |  | 1.9505 | 1.7105 | 0.234 | 0.006 |  | 1.9505 | 1.7105 | 0.234 | 0.006
| то же в % | % | 2.1001 | 2.103 | 0.41002 | 0.14221 |  | 2.0996 | 2.1668 | 0.41039 | 0.14563 |  | 2.0998 | 2.1352 | 0.4102 | 0.14394 |  | 2.0998 | 2.1349 | 0.4102 | 0.14392
2.1 | в т.ч.от пропуска для собственных нужд, в т.ч. | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | покупка у сбытовой компании 1 (наименование сбытовой организации) | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | в т.ч от пропуска сторонним потребителям | МВТ | 1.898 | 1.668 | 0.224 | 0.006 |  | 2.003 | 1.753 | 0.244 | 0.006 |  | 1.9505 | 1.7105 | 0.234 | 0.006 |  | 1.9505 | 1.7105 | 0.234 | 0.006
2.2.1 | покупка у сбытовой компании ОАО "Кузбассэнергосбыт" | МВТ | 1.898 | 1.668 | 0.224 | 0.006 |  | 2.003 | 1.753 | 0.244 | 0.006 |  | 1.9505 | 1.7105 | 0.234 | 0.006 |  | 1.9505 | 1.7105 | 0.234 | 0.006
3. | Мощность на производственные и хоз.нужды | МВТ | 0.336 | 0.166 |  | 0.17 |  | 0.336 | 0.166 |  | 0.17 |  | 0.336 | 0.166 |  | 0.17 |  | 0.336 | 0.166 | 0 | 0.17
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | МВТ | 88.143 | 33.469 | 50.631 | 4.043 |  | 93.061 | 33.601 | 55.516 | 3.944 |  | 90.602 | 33.535 | 53.0735 | 3.9925 |  | 90.602 | 33.535 | 53.0735 | 3.9935
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | МВТ | 88.143 | 33.469 | 50.631 | 4.043 |  | 93.061 | 33.601 | 55.516 | 3.944 |  | 90.6015 | 33.5345 | 53.074 | 3.993 |  | 90.602 | 33.535 | 53.0735 | 3.9935
| из них: | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| потребителям, присоединенным к центру питания | МВТ | 74.745 | 32.359 | 38.367 | 4.019 |  | 80.259 | 32.501 | 43.827 | 3.931 |  | 77.501 | 32.43 | 41.097 | 3.974 |  | 77.502 | 32.43 | 41.097 | 3.975
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| на генераторном напряжении | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | МВТ | 13.398 | 1.11 | 12.264 | 0.024 |  | 12.802 | 1.1 | 11.689 | 0.013 |  | 13.101 | 1.105 | 11.9765 | 0.0185 |  | 13.1 | 1.105 | 11.9765 | 0.0185
4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | МВТ

## П1.6
Таблица № П1.6.
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО | [7 empty] | ОАО "КузбассЭлектро"
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 полугодие 2020г.
1 | Население | 800.402 | 40.726 | 3.318 | 756.358 |  | 0.228 | 0.011 | 0.001 | 0.216 |  | 3510.5351
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.2 | сельское | 783.42 | 40.726 | 3.318 | 739.376 |  | 0.223 | 0.011 | 0.001 | 0.211 |  | 3513.0942
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 16.982 |  |  | 16.982 |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  | 3396.4
2. | Прочие потребители | 283719.078 | 125469.362 | 146597.571 | 11652.145 |  | 74.517 | 32.348 | 38.366 | 3.803 |  | 3807.441
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 21150.131 | 12731.539 | 4778.925 | 3639.667 |  | 6.993 | 4.354 | 1.497 | 1.142 |  | 3024.4718
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 12328.195 | 7359.603 | 1328.925 | 3639.667 |  | 4.144 | 2.537 | 0.465 | 1.142 |  | 2974.9505
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 5371.936 | 5371.936 |  |  |  | 1.817 | 1.817 |  |  |  | 2956.4865
| ЗАО "ЭПК" | 3450 |  | 3450 |  |  | 1.032 |  | 1.032 |  |  | 3343.0233
2.3 | Двухставочные потребители | 262568.947 | 112737.823 | 141818.646 | 8012.478 |  | 67.524 | 27.994 | 36.869 | 2.661 |  | 3888.5277
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 32143.781 | 24719.34 |  | 7424.441 |  | 8.172 | 5.663 |  | 2.509 |  | 3933.4044
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| ООО "Энергоресурс"(ОАО "Шахта Алексиевская") | 7030 | 7030 |  |  |  | 2.008 | 2.008 |  |  |  | 3500.996
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 8160 | 8160 |  |  |  | 1.978 | 1.978 |  |  |  | 4125.3792
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 175777.553 | 50215.946 | 125039.164 | 522.443 |  | 45.63 | 12.656 | 32.837 | 0.137 |  | 3852.2365
| АО "Система" | 17850 | 17850 |  |  |  | 4.544 | 4.544 |  |  |  | 3928.257
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 21607.613 | 4762.537 | 16779.482 | 65.594 |  | 5.192 | 1.145 | 4.032 | 0.015 |  | 4161.7128
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 39209.371 | 4058.695 | 35083.247 | 67.429 |  | 13.398 | 1.11 | 12.264 | 0.024 |  | 2926.5093
| ПАО "МРСК Сибири"_"Кузбассэнерго-РЭС" | 67.429 |  |  | 67.429 |  | 0.024 |  |  | 0.024 |  | 2809.5417
| ООО "КЭнК" | 31089.729 |  | 31089.729 |  |  | 11.264 |  | 11.264 |  |  | 2760.0967
| ООО "СКЭК" | 3993.518 |  | 3993.518 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3993.518
| АО "Электросеть" | 4058.695 | 4058.695 |  |  |  | 1.11 | 1.11 |  |  |  | 3656.482
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | Итого | 323728.851 | 129568.783 | 181684.136 | 12475.932 |  | 88.143 | 33.469 | 50.631 | 4.043 |  | 3672.7687
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 74.745 | 32.359 | 38.367 | 4.019
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 полугодие 2020г.
1 | Население | 762.373 | 31.731 | 3.665 | 726.977 |  | 0.218 | 0.009 | 0.001 | 0.208 |  | 3497.1239
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.2 | сельское | 744.279 | 31.731 | 3.665 | 708.883 |  | 0.213 | 0.009 | 0.001 | 0.203 |  | 3494.2676
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 18.094 |  |  | 18.094 |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  | 3618.8
2. | Прочие потребители | 306313.206 | 125520.389 | 169321.556 | 11471.261 |  | 80.041 | 32.492 | 43.826 | 3.723 |  | 3826.9538
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 19932.272 | 12112.901 | 4338.072 | 3481.299 |  | 6.54 | 4.102 | 1.34 | 1.098 |  | 3047.748
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 10993.666 | 6374.295 | 1138.072 | 3481.299 |  | 3.685 | 2.19 | 0.397 | 1.098 |  | 2983.3558
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 5738.606 | 5738.606 |  |  |  | 1.912 | 1.912 |  |  |  | 3001.363
| ЗАО "ЭПК" | 3200 |  | 3200 |  |  | 0.943 |  | 0.943 |  |  | 3393.4252
2.3 | Двухставочные потребители | 286380.934 | 113407.488 | 164983.484 | 7989.962 |  | 73.501 | 28.39 | 42.486 | 2.625 |  | 3896.2862
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 32145.376 | 24719.34 |  | 7426.036 |  | 8.08 | 5.599 |  | 2.481 |  | 3978.3881
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| ООО "Энергоресурс"(ОАО "Шахта Алексиевская") | 8055 | 8055 |  |  |  | 2.205 | 2.205 |  |  |  | 3653.0612
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 8150 | 8150 |  |  |  | 1.98 | 1.98 |  |  |  | 4116.1616
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 196745.128 | 48175.064 | 148072.265 | 497.799 |  | 51.096 | 12.545 | 38.422 | 0.129 |  | 3850.4996
| АО "Система" | 19100 | 19100 |  |  |  | 4.809 | 4.809 |  |  |  | 3971.7197
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 22185.43 | 5208.084 | 16911.219 | 66.127 |  | 5.331 | 1.252 | 4.064 | 0.015 |  | 4161.5888
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 37277.692 | 4006.66 | 33192.801 | 78.231 |  | 12.802 | 1.1 | 11.689 | 0.013 |  | 2911.8647
| ПАО "МРСК Сибири"_"Кузбассэнерго-РЭС" | 78.231 |  |  | 78.231 |  | 0.013 |  |  | 0.013 |  | 6017.7692
| ООО "КЭнК" | 29502.755 |  | 29502.755 |  |  | 10.689 |  | 10.689 |  |  | 2760.1043
| ООО "СКЭК" | 3690.046 |  | 3690.046 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3690.046
| АО "Электросеть" | 4006.66 | 4006.66 |  |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 3642.4182
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Итого | 344353.271 | 129558.78 | 202518.022 | 12276.469 | 0 | 93.061 | 33.601 | 55.516 | 3.944 |  | 3700.2963
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 80.259 | 32.501 | 43.827 | 3.931
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2020 год
1 | Население | 1562.775 | 72.457 | 6.983 | 1483.335 |  | 0.223 | 0.01 | 0.001 | 0.212 |  | 7007.9596
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2 | сельское | 1527.699 | 72.457 | 6.983 | 1448.259 |  | 0.218 | 0.01 | 0.001 | 0.207 |  | 7007.7936
1.1.3 | садоводческие | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 35.076 |  |  | 35.076 |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  | 7015.2
2. | Прочие потребители | 590032.284 | 250989.751 | 315919.127 | 23123.406 |  | 77.2775 | 32.4195 | 41.096 | 3.762 |  | 7635.2403
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 41082.403 | 24844.44 | 9116.997 | 7120.966 |  | 6.7655 | 4.228 | 1.4185 | 1.119 |  | 6072.338
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 23321.861 | 13733.898 | 2466.997 | 7120.966 |  | 3.9135 | 2.3635 | 0.431 | 1.119 |  | 5959.3359
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 11110.542 | 11110.542 |  |  |  | 1.8645 | 1.8645 |  |  |  | 5958.9928
| ЗАО "ЭПК" | 6650 |  | 6650 |  |  | 0.9875 |  | 0.9875 |  |  | 6734.1772
2.3 | Двухставочные потребители | 548949.881 | 226145.311 | 306802.13 | 16002.44 |  | 70.512 | 28.1915 | 39.6775 | 2.643 |  | 7785.198
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 64289.157 | 49438.68 |  | 14850.477 |  | 8.126 | 5.631 |  | 2.495 |  | 7911.5379
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| ООО "Энергоресурс"(ОАО "Шахта Алексиевская") | 15085 | 15085 |  |  |  | 2.106 | 2.106 |  |  |  | 7162.868
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 16310 | 16310 |  |  |  | 1.979 | 1.979 |  |  |  | 8241.5361
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 372522.681 | 98391.01 | 273111.429 | 1020.242 |  | 48.364 | 12.6005 | 35.6295 | 0.133 |  | 7702.4787
| АО "Система" | 36950 | 36950 |  |  |  | 4.676 | 4.676 |  |  |  | 7902.053
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 43793.043 | 9970.621 | 33690.701 | 131.721 |  | 5.262 | 1.199 | 4.048 | 0.015 |  | 8322.5091
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 76487.063 | 8065.355 | 68276.048 | 145.66 |  | 13.101 | 1.105 | 11.977 | 0.019 |  | 5838.2614
| ПАО "МРСК Сибири"_"Кузбассэнерго-РЭС" | 145.66 |  |  | 145.66 |  | 0.019 |  |  | 0.019 |  | 7666.3158
| ООО "КЭнК" | 60592.484 |  | 60592.484 |  |  | 10.977 |  | 10.977 |  |  | 5519.9493
| ООО "СКЭК" | 7683.564 |  | 7683.564 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 7683.564
| АО "Электросеть" | 8065.355 | 8065.355 |  |  |  | 1.105 | 1.105 |  |  |  | 7298.9638
| 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | Итого | 668082.122 | 259127.563 | 384202.158 | 24752.401 | 0 | 90.6015 | 33.5345 | 53.074 | 3.993 |  | 7373.8528
[7 empty] | #REF! | 3.5725 | 4.48 | 1.346
[7 empty] | 77.5005 | 32.4295 | 41.097 | 3.974

## П1.30
Таблица N П1.30
Отпуск (передача) электроэнергии территориальной сетевой организацией на 2020 год
ОАО "КузбассЭлектро"
№ П/П | Наименование показателя | 1 полугодие 2020г. |  |  |  | 2 полугодие 2020г. |  |  |  | 2020 год
|  | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Заявленная мощность, МВт | Расчетная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Заявленная мощность, МВт | Расчетная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Заявленная мощность, МВт | Расчетная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА
1 | Поступление электроэнергии в сеть - всего | 331097.545 | 90.377 |  | 590597 | 352103.456 | 95.4 |  | 590597 | 683201.001 | 92.8885 |  | 590597
в т.ч. из
1.1 | не сетевых организаций
1.2 | сетевых организаций | 331097.545 | 90.377 |  |  | 352103.456 | 95.4 |  |  | 683201.001 | 92.8885
в т.ч. из
1.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 16201.693 | 6.175 |  |  | 16607.416 | 6.175 |  |  | 32809.109 | 6.175
1.2.2 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 275597.448 | 73.338 |  |  | 294276.846 | 78.04 |  |  | 569874.294 | 75.689
1.2.3 | АО "Электросеть" | 38334.6 | 10.498 |  |  | 40363.598 | 10.852 |  |  | 78698.198 | 10.675
1.2.4 | АО "ЭнергоПаритет" | 539.84 | 0.21 |  |  | 514.263 | 0.21 |  |  | 1054.103 | 0.21
1.2.5 | ОАО "РЖД" | 423.964 | 0.156 |  |  | 341.333 | 0.123 |  |  | 765.297 | 0.14
...
2 | Потери электроэнергии - всего | 6953.049 | 1.898 |  |  | 7394.172 | 2.003 |  |  | 14347.221 | 1.9505
3 | Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего | 324144.496 | 88.479 |  |  | 344709.284 | 93.397 |  |  | 668853.78 | 90.938
в т.ч.
3.1 | не сетевым организациям | 284519.48 | 74.745 |  |  | 307075.579 | 80.259 |  |  | 591595.059 | 77.501
3.2 | сетевым организациям | 39625.016 | 13.734 |  |  | 37633.705 | 13.138 |  |  | 77258.721 | 13.437
в т.ч.
3.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.1 - п. 1.2.1) | -16201.693 | -6.175 |  |  | -16607.416 | -6.175 |  |  | -32809.109 | -6.175
3.2.2 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 67.429 | 0.024 |  |  | 78.231 | 0.013 |  |  | 145.66 | 0.019
3.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2) | -275530.019 | -73.314 |  |  | -294198.615 | -78.027 |  |  | -569728.634 | -75.67
3.2.3 | АО "Электросеть" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.3 - п. 1.2.3) | -38334.6 | -10.498 |  |  | -40363.598 | -10.852 |  |  | -78698.198 | -10.675
3.2.4 | АО "ЭнергоПаритет" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.2.4.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.4 - п. 1.2.4) | -539.84 | -0.21 |  |  | -514.263 | -0.21 |  |  | -1054.103 | -0.21
3.2.5 | ОАО "РЖД" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.2.5.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.4 - п. 1.2.4) | -423.964 | -0.156 |  |  | -341.333 | -0.123 |  |  | -765.297 | -0.14
3.2.6 | ООО "КЭнК" | 31089.729 | 11.264 |  |  | 29502.755 | 10.689 |  |  | 60592.484 | 10.977
3.2.7 | ООО "СКЭК" | 3993.518 | 1 |  |  | 3690.046 | 1 |  |  | 7683.564 | 1
3.2.8 | АО "Электросеть" | 0 | 1.11 |  |  | 4006.66 | 1.1 |  |  | 4006.66 | 1.105
3.2.9 | АО "Электросеть" | 4058.695 | 1.11 |  |  | 4006.66 | 1.1 |  |  | 8065.355 | 1.105
3.2.10 | ООО "Кемэнерго" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.2.9.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.9 - п. 1.2.3) | -34275.905 | -9.388 |  |  | -36356.938 | -9.752 |  |  | -70632.843 | -9.57
3.2.11 | ОАО "КузбассЭлектро" | 415.645 | 0.336 |  |  | 356.013 | 0.336 |  |  | 771.658 | 0.336
3.2.3 | ...
4 | Поступление электроэнергии в ЕНЭС
в т.ч. из
4.1 | не сетевых организаций
4.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
4.2.1 | сетевой организации 1
4.2.2 | сетевой организации 2
……
5 | Потери электроэнергии
6 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
6.1 | не сетевым организациям
6.2 | сетевым организациям
в т.ч.
6.2.1 | сетевой организации 1
6.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 6.2.1 - п. 4.2.1)
6.2.2 | сетевой организации 2
6.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2)
……
7 | Трансформировано из сети ЕНС в
8 | - ВН
9 | - CН 1
10 | - CН 2
11 | - НН
12 | Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ | 289842.684 | 79.316 |  |  | 297397.671 | 80.903 |  |  | 587240.355 | 80.1095
в т.ч. из
12.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12.2 | сетевых организаций | 289842.684 | 79.316 |  |  | 297397.671 | 80.903 |  |  | 587240.355 | 80.1095
в т.ч. из
12.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 16201.693 | 6.175 |  |  | 16607.416 | 6.175 |  |  | 32809.109 | 6.175
12.2.2 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 235306.391 | 62.643 |  |  | 240426.657 | 63.876 |  |  | 475733.048 | 63.2595
12.2.3 | АО "Электросеть" | 38334.6 | 10.498 |  |  | 40363.598 | 10.852 |  |  | 78698.198 | 10.675
13 | Потери электроэнергии | 6139.239 | 1.668 |  |  | 6495.462 | 1.753 |  |  | 12634.701 | 1.7105
14 | Отпуск (передача) электроэнергии | 129779.15 | 33.635 |  |  | 129735.751 | 33.767 |  |  | 259514.901 | 33.701
в т.ч.
14.1 | не сетевым организациям | 125510.088 | 32.359 |  |  | 125552.12 | 32.501 |  |  | 251062.208 | 32.43
14.2 | сетевым организациям | 4269.062 | 1.276 |  |  | 4183.631 | 1.266 |  |  | 8452.693 | 1.271
в т.ч.
14.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -16201.693 | -6.175 |  |  | -16607.416 | -6.175 |  |  | -32809.109 | -6.175
14.2.2 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | -235306.391 | -62.643 |  |  | -240426.657 | -63.876 |  |  | -475733.048 | -63.2595
14.2.3 | АО "Электросеть" | 4058.695 | 1.11 |  |  | 4006.66 | 1.1 |  |  | 8065.355 | 1.105
14.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.3 - п. 12.2.3) | -34275.905 | -9.388 |  |  | -36356.938 | -9.752 |  |  | -70632.843 | -9.57
14.2.4 | ОАО "КузбассЭлектро" | 210.367 | 0.166 |  |  | 176.971 | 0.166 |  |  | 387.338 | 0.166
15 | Трансформировано из сети 110 кВ в
16 | - CН 1 | 153924.295 | 44.013 |  |  | 161166.458 | 45.383 |  |  | 315090.753 | 44.698
17 | - CН 2
18 | - НН
19 | Поступление электроэнергии в сеть СН 1 | 193768.466 | 54.632 |  |  | 214548.838 | 59.456 |  |  | 408317.304 | 57.045
в т.ч. из
19.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19.2 | сетевых организаций | 193768.466 | 54.632 |  |  | 214548.838 | 59.456 |  |  | 408317.304 | 57.045
в т.ч. из
19.2.1 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 39420.207 | 10.463 |  |  | 53041.047 | 13.95 |  |  | 92461.254 | 12.207
19.2.2 | ОАО "РЖД" | 423.964 | 0.156 |  |  | 341.333 | 0.123 |  |  | 765.297 | 0.14
19.2.3 | ОАО "КузбассЭлектро" | 153924.295 | 44.013 |  |  | 161166.458 | 45.383 |  |  | 315090.753 | 44.698
20 | Потери электроэнергии | 794.69 | 0.224 |  |  | 879.91 | 0.244 |  |  | 1674.6 | 0.234
21 | Отпуск (передача) электроэнергии | 181684.136 | 50.631 |  |  | 202518.022 | 55.516 |  |  | 384202.158 | 53.0735
в т.ч.
21.2 | не сетевым организациям | 146600.889 | 38.367 |  |  | 169325.221 | 43.827 |  |  | 315926.11 | 41.097
21.3 | сетевым организациям | 35083.247 | 12.264 |  |  | 33192.801 | 11.689 |  |  | 68276.048 | 11.9765
в т.ч.
14.2.1 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -39420.207 | -10.463 |  |  | -53041.047 | -13.95 |  |  | -92461.254 | -12.207
14.2.2 | ОАО "РЖД" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | -423.964 | -0.156 |  |  | -341.333 | -0.123 |  |  | -765.297 | -0.14
14.2.3 | ООО "КЭнК" | 31089.729 | 11.264 |  |  | 29502.755 | 10.689 |  |  | 60592.484 | 10.977
14.2.4 | ООО "СКЭК" | 3993.518 | 1 |  |  | 3690.046 | 1 |  |  | 7683.564 | 1
14.2.5 | АО "Электросеть" | 0 | 1.11 |  |  | 4006.66 | 1.1 |  |  | 4006.66 | 1.105
14.2.6 | ОАО "КузбассЭлектро"
14.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.3 - п. 12.2.3)
22 | Трансформировано из сети 35 кВ в
23 | - CН 2 | 11289.64 | 3.777 |  |  | 11150.906 | 3.696 |  |  | 22440.546 | 3.7365
24 | - НН
25 | Поступление электроэнергии в сеть СН 2 | 12700.33 | 4.219 |  |  | 12474.311 | 4.12 |  |  | 25174.641 | 4.1685
в т.ч. из
25.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
25.2 | сетевых организаций | 12700.33 | 4.219 |  |  | 12474.311 | 4.12 |  |  | 25174.641 | 4.1685
в т.ч. из
25.2.1 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 870.85 | 0.232 |  |  | 809.142 | 0.214 |  |  | 1679.992 | 0.222
25.2.2 | АО "ЭнергоПаритет" | 539.84 | 0.21 |  |  | 514.263 | 0.21 |  |  | 1054.103 | 0.21
25.2.3 | ОАО "КузбассЭлектро" | 11289.64 | 3.777 |  |  | 11150.906 | 3.696 |  |  | 22440.546 | 3.7365
26 | Потери электроэнергии | 19.12 | 0.006 |  |  | 18.8 | 0.006 |  |  | 37.92 | 0.006
27 | Отпуск (передача) электроэнергии | 12681.21 | 4.213 |  |  | 12455.511 | 4.114 |  |  | 25136.721 | 4.1625
в т.ч.
27.1 | не сетевым организациям | 12408.503 | 4.019 |  |  | 12198.238 | 3.931 |  |  | 24606.741 | 3.974
27.2 | сетевым организациям | 272.707 | 0.194 |  |  | 257.273 | 0.183 |  |  | 529.98 | 0.1885
в т.ч.
27.2.1 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 67.429 | 0.024 |  |  | 78.231 | 0.013 |  |  | 145.66 | 0.019
27.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -803.421 | -0.208 |  |  | -730.911 | -0.201 |  |  | -1534.332 | -0.203
27.2.2 | АО "ЭнергоПаритет" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
27.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | -539.84 | -0.21 |  |  | -514.263 | -0.21 |  |  | -1054.103 | -0.21
27.2.3 | ОАО "КузбассЭлектро" | 205.278 | 0.17 |  |  | 179.042 | 0.17 |  |  | 384.32 | 0.17
28 | Трансформировано из сети 10 - 6 кВ в
29 | - НН
30 | Поступление электроэнергии в сеть НН
в т.ч. из
30.1 | не сетевых организаций (генерация)
30.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
30.2.1 | сетевой организации 1
30.2.2 | сетевой организации 2
……
31 | Потери электроэнергии
32 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
32.1 | не сетевым организациям
32.2 | сетевым организациям
в т.ч.
32.2.1 | сетевой организации 1
32.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.1)
32.2.2 | сетевой организации 2
32.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.2)
……

## П2.1
Таблица № 8 Приложения № 6
к Пояснениям по предоставлению заявления и материалов
Таблица № 2.1
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор
#REF!
ЛЭП | Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Плановый период 2020 год
|  |  |  | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц | Примечание
|  |  |  | у/100км | км | у
ВЛЭП | 400-500 | 1 | металл | 400 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 300 |  | 0
| 330 | 1 | металл | 230 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 170 |  | 0
|  | 2 | металл | 290 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 210 |  | 0
| 220 | 1 | дерево | 260 |  | 0
|  |  | металл | 210 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 140 |  | 0
|  | 2 | металл | 270 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 180 |  | 0
| 110-150 | 1 | дерево | 180 |  | 0
|  |  | металл | 160 | 1.48 | 2.368
|  |  | ж/бетон | 130 | 1.2 | 1.56
|  | 2 | металл | 190 | 6.63 | 12.597
|  |  | ж/бетон | 160 |  | 0
КЛЭП | 220 | - | - | 3000 |  | 0
| 110 | - | - | 2300 |  | 0
ВН, всего |  |  |  | 7180 | 9.31 | 16.525
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 |  | 0
|  |  | металл | 140 | 21.54 | 30.156
|  |  | ж/бетон | 120 | 15.33 | 18.396
|  | 2 | металл | 180 | 47.93 | 86.274
|  |  | ж/бетон | 150 | 25.06 | 37.59
| 1 - 20 | - | дерево | 160 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 | 1.6 | 2.24
|  |  | ж/бетон, металл | 110 | 121.59 | 133.749
КЛЭП | 20 -35 | - | - | 470 | 1.03 | 4.841
| 3 - 10 | - | - | 350 | 5.31 | 18.585
СН-1, всего |  |  |  | 1230 | 110.89 | 177.257
СН-2, всего |  |  |  | 760 | 128.5 | 154.574
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 |  | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 150 |  | 0
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 |  | 0
НН, всего |  |  |  | 900 | 0 | 0
Итого |  | Всего |  |  | 248.7 | 348.356
|  | ВН |  |  | 9.31 | 16.525
|  | СН1 |  |  | 110.89 | 177.257
|  | СН2 |  |  | 128.5 | 154.574
|  | НН |  |  | 0 | 0

## П 2.2
Таблица № 9 Приложения № 6
к Пояснениям по предоставлению заявления и материалов
Таблица № 2.2
Объем подстанций 35 - 1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных единицах
0
N п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | Плановый период 2020 год |  |  | Примечание
|  |  |  | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
1 | Подстанция | п/ст | 400-500 | 500 |  | 0
|  |  | 330 | 250 |  | 0
|  |  | 220 | 210 |  | 0
|  |  | 110-150 | 105 | 6 | 630
|  |  | 35 | 75 | 24 | 1800
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 |  |  | 0
|  |  | 750 |  |  | 0
|  |  | 400-500 | 28 |  | 0
|  |  | 330 | 18 |  | 0
|  |  | 220 | 14 |  | 0
|  |  | 110-150 | 7.8 | 11 | 85.8
|  |  | 35 | 2.1 | 55 | 115.5
|  |  | 1-20 | 1 | 47 | 47
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 |  |  | 0
|  |  | 750 |  |  | 0
|  |  | 400-500 | 88 |  | 0
|  |  | 330 | 66 |  | 0
|  |  | 220 | 43 |  | 0
|  |  | 110-150 | 26 |  | 0
|  |  | 35 | 11 |  | 0
|  |  | 1-20 | 5.5 |  | 0
4 | Масляный (вакуумный) выключатель | - " - | 220 | 23 |  | 0
|  |  | 110-150 | 14 | 11 | 154
|  |  | 35 | 6.4 | 63 | 403.2
|  |  | 1-20 | 3.1 | 511 | 1584.1
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400-500 | 35 |  | 0
|  |  | 330 | 24 |  | 0
|  |  | 220 | 19 |  | 0
|  |  | 110-150 | 9.5 |  | 0
|  |  | 35 | 4.7 | 4 | 18.8
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1-20 | 2.3 | 11 | 25.3
7 | Синхронный компенсатор мощн. до 50 Мвар | - " - | 1-20 | 26 |  | 0
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1-20 | 48 |  | 0
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 110-150 | 2.4 |  | 0
|  |  | 35 | 2.4 |  | 0
|  |  | 1-20 | 2.4 | 1.52 | 3.648
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1-20 | 2.5 | 4 | 10
11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 2.3 | 23 | 52.9
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 3 | 3 | 9
13 | Однотрансформаторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5 |  | 0
14 | Итого |  | Всего |  | 774.52 | 4939.248
|  |  | ВН |  | 28 | 869.8
|  |  | СН1 |  | 146 | 2337.5
|  |  | СН2 |  | 600.52 | 1731.948
|  |  | НН |  | 0 | 0