## П1.4
ОАО "КузбассЭлектро"
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН | [5 empty] | Таблица П1.4 |  |  |  |  | Таблица П1.4 |  |  |  |  | Таблица П1.4
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | 1 полугодие 2019г. |  |  |  |  | 2 полугодие 2019г. |  |  |  |  | 2019 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | тыс.кВтч | 326488.455 | 293284.969 | 189966.179 | 13189.029 |  | 339794.425 | 291621.706 | 209915.428 | 13275.664 |  | 666282.88 | 584906.675 | 399881.607 | 26464.693
1.1. | из смежной сети, всего | тыс.кВтч | 3: 158185.31; 4: 11766.412; 3: 163187.742; 4: 11830.631; 3: 321373.052; 4: 23597.043
в том числе из сети
| МСК | млн.кВтч
| ВН | тыс.кВтч | 3: 158185.31; 3: 163187.742; 3: 321373.052
| СН1 | тыс.кВтч | 4: 11766.412; 4: 11830.631; 4: 23597.043
| СН2 | тыс.кВтч
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | тыс.кВтч
1.3. | от других поставщиков | тыс.кВтч
1.4. | поступление эл. энергии от других сетевых организаций, в т.ч. | тыс.кВтч | 326488.455 | 293284.969 | 31780.869 | 1422.617 |  | 339794.425 | 291621.706 | 46727.686 | 1445.033 |  | 666282.88 | 584906.675 | 78508.555 | 2867.65
1.4.1. | ПАО "ФСК ЕЭС" | тыс.кВтч | 1: 16812.556; 2: 16812.556; 1: 14193.164; 2: 14193.164; 1: 31005.72; 2: 31005.72
1.4.2. | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | тыс.кВтч | 271619.669 | 239328.399 | 31428.796 | 862.474 |  | 290533.184 | 243129.516 | 46422.025 | 981.643 |  | 562152.853 | 482457.915 | 77850.821 | 1844.117
1.4.3. | АО "Электросеть" | тыс.кВтч | 1: 37144.014; 2: 37144.014; 1: 34299.026; 2: 34299.026; 1: 71443.04; 2: 71443.04
1.4.4. | ОАО "РЖД" | тыс.кВтч | 1: 352.073; 3: 352.073; 1: 305.661; 3: 305.661; 1: 657.734; 3: 657.734
1.4.5. | ООО "ЭнергоПаритет" | тыс.кВтч | 1: 560.143; 4: 560.143; 1: 463.39; 4: 463.39; 1: 1023.533; 4: 1023.533
2. | Потери электроэнергии в сети всего | тыс.кВтч | 7153.116 | 5114.789 | 2027.506 | 10.821 |  | 7674.859 | 5793.885 | 1865.619 | 15.355 |  | 14827.975 | 10908.674 | 3893.125 | 26.176
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | % | 2.1909 | 1.744 | 1.0673 | 0.082045 |  | 2.2587 | 1.9868 | 0.88875 | 0.11566 |  | 2.2255 | 1.865 | 0.97357 | 0.098909
2.1 | в т.ч.от пропуска для собственных нужд, в т.ч. | тыс.кВтч | bar: 2 to 5; 2 to 5; 2 to 5
2.1.1 | покупка у сбытовой компании 1 (наименование сбытовой организации) | тыс.кВтч
2.2 | в т.ч от пропуска сторонним потребителям | тыс.кВтч | 7153.116 | 5114.789 | 2027.506 | 10.821 |  | 7674.859 | 5793.885 | 1865.619 | 15.355 |  | 14827.975 | 10908.674 | 3893.125 | 26.176
2.2.1 | покупка у сбытовой компании ОАО "Кузбассэнергосбыт" | тыс.кВтч | 7153.116 | 5114.789 | 2027.506 | 10.821 |  | 7674.859 | 5793.885 | 1865.619 | 15.355 |  | 14827.975 | 10908.674 | 3893.125 | 26.176
3. | Расход электроэнергии на произв и хоз.нужды | тыс.кВтч | 295.845 | 104.726 |  | 191.119 |  | 278.2 | 97.599 |  | 180.601 |  | 574.045 | 202.325 |  | 371.72
4. | Полезный отпуск из сети | тыс.кВтч | 319039.494 | 129880.144 | 176172.261 | 12987.089 |  | 331841.366 | 122542.48 | 196219.178 | 13079.708 |  | 650880.86 | 252422.624 | 372391.439 | 26066.797
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | тыс.кВтч | 319039.494 | 129880.144 | 176172.261 | 12987.089 |  | 331841.366 | 122542.48 | 196219.178 | 13079.708 |  | 650880.86 | 252422.624 | 372391.439 | 26066.797
| из них: | тыс.кВтч
| потребителям, присоединенным к центру питания(подстанции) | тыс.кВтч | 284611.093 | 129880.144 | 141795.832 | 12935.117 |  | 299608.336 | 122542.48 | 164035.816 | 13030.04 |  | 584219.429 | 252422.624 | 305831.648 | 25965.157
| потребителям, присоединенным к центру питания(генераторное напряжение) | тыс.кВтч
4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | тыс.кВтч | 34428.401 | 0 | 34376.429 | 51.972 |  | 32233.03 | 0 | 32183.362 | 49.668 |  | 66661.431 | 0 | 66559.791 | 101.64
4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | тыс.кВтч

## П1.5
ОАО "КузбассЭлектро"
Баланс электрической мощности по уровням напряжения | [15 empty] | Таблица П 1.5
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | 1 полугодие 2019г. |  |  |  |  | 2 полугодие 2019г. |  |  |  |  | 2019 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | МВТ | 90.872 | 77.531 | 52.486 | 3.512 |  | 93.153 | 79.336 | 55.72 | 3.464 |  | 92.012 | 78.433 | 54.102 | 3.488 |  | 92.0125 | 78.4335 | 54.103 | 3.488
1.1. | из смежной сети, всего | МВТ | 3: 39.485; 4: 3.172; 3: 42.274; 4: 3.093; 3: 40.879; 4: 3.132 | 0 | 0 | 40.8795 | 3.1325
| в том числе из сети | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| МСК | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ВН | МВТ | 3: 39.485; 3: 42.274; 3: 40.879 | 0 | 0 | 40.8795 | 0
| СН1 | МВТ | 4: 3.172; 4: 3.093; 4: 3.132 | 0 | 0 | 0 | 3.1325
| СН2 | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | от электростанций | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | от других поставщиков | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | от других сетевых организаций | МВТ | 90.872 | 77.531 | 13.001 | 0.34 |  | 93.153 | 79.336 | 13.446 | 0.371 |  | 92.012 | 78.433 | 13.223 | 0.356 |  | 92.0125 | 78.4335 | 13.2235 | 0.3555
1.4.1. | ПАО "ФСК ЕЭС" | МВТ | 1: 7.5; 2: 7.5; 1: 7.5; 2: 7.5; 1: 7.5; 2: 7.5
1.4.2. | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | МВТ | 73.703 | 60.646 | 12.849 | 0.208 |  | 76.539 | 62.933 | 13.352 | 0.254 |  | 75.12 | 61.789 | 13.1 | 0.231
1.4.3. | АО "Электросеть" | МВТ | 1: 9.385; 2: 9.385; 1: 8.903; 2: 8.903; 1: 9.144; 2: 9.144
1.4.4. | ОАО "РЖД" | МВТ | 1: 0.152; 3: 0.152; 1: 0.094; 3: 0.094; 1: 0.123; 3: 0.123
1.4.5. | ООО "ЭнергоПаритет" | МВТ | 1: 0.132; 4: 0.132; 1: 0.117; 4: 0.117; 1: 0.125; 4: 0.125
2. | Потери в сети | МВТ | 1.925 | 1.353 | 0.569 | 0.003 |  | 2.086 | 1.586 | 0.496 | 0.004 |  | 2.006 | 1.47 | 0.532 | 0.004 |  | 2.0055 | 1.4695 | 0.5325 | 0.0035
| то же в % | % | 2.1184 | 1.7451 | 1.0841 | 0.085421 |  | 2.2393 | 1.9991 | 0.89017 | 0.11547 |  | 2.1802 | 1.8742 | 0.98333 | 0.11468 |  | 2.1788 | 1.8721 | 0.98713 | 0.10045
2.1 | в т.ч.от пропуска для собственных нужд, в т.ч. | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | покупка у сбытовой компании 1 (наименование сбытовой организации) | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | в т.ч от пропуска сторонним потребителям | МВТ | 1.925 | 1.353 | 0.569 | 0.003 |  | 2.086 | 1.586 | 0.496 | 0.004 |  | 2.006 | 1.47 | 0.532 | 0.004 |  | 2.0055 | 1.4695 | 0.5325 | 0.0035
2.2.1 | покупка у сбытовой компании ОАО "Кузбассэнергосбыт" | МВТ | 1.925 | 1.353 | 0.569 | 0.003 |  | 2.086 | 1.586 | 0.496 | 0.004 |  | 2.006 | 1.47 | 0.532 | 0.004 |  | 2.0055 | 1.4695 | 0.5325 | 0.0035
3. | Мощность на производственные и хоз.нужды | МВТ | 0.121 | 0.043 |  | 0.078 |  | 0.112 | 0.039 |  | 0.073 |  | 0.116 | 0.041 |  | 0.075 |  | 0.1165 | 0.041 | 0 | 0.0755
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | МВТ | 88.826 | 36.65 | 48.745 | 3.431 |  | 90.955 | 35.437 | 52.131 | 3.387 |  | 89.89 | 36.043 | 50.438 | 3.409 |  | 89.8905 | 36.0435 | 50.438 | 3.409
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | МВТ | 88.826 | 36.65 | 48.745 | 3.431 |  | 90.955 | 35.437 | 52.131 | 3.387 |  | 89.8895 | 36.0425 | 50.438 | 3.409 |  | 89.8905 | 36.0435 | 50.438 | 3.409
| из них: | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| потребителям, присоединенным к центру питания | МВТ | 76.365 | 36.65 | 36.299 | 3.416 |  | 79.454 | 35.437 | 40.644 | 3.373 |  | 77.909 | 36.043 | 38.472 | 3.394 |  | 77.9095 | 36.0435 | 38.4715 | 3.3945
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| на генераторном напряжении | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | МВТ | 12.461 | 0 | 12.446 | 0.015 |  | 11.501 | 0 | 11.487 | 0.014 |  | 11.981 | 0 | 11.966 | 0.015 |  | 11.981 | 0 | 11.9665 | 0.0145
4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | МВТ

## П1.6
Таблица № П1.6.
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО | [7 empty] | ОАО "КузбассЭлектро"
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 полугодие 2019г.
1 | Население | 848.504 | 49.592 | 6.509 | 792.403 |  | 0.385 | 0.053 | 0.015 | 0.317 |  | 2203.9065
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.2 | сельское | 829.505 | 49.592 | 6.509 | 773.404 |  | 0.38 | 0.053 | 0.015 | 0.312 |  | 2182.9079
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 18.999 |  |  | 18.999 |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  | 3799.8
2. | Прочие потребители | 283762.589 | 129830.552 | 141789.323 | 12142.714 |  | 75.98 | 36.597 | 36.284 | 3.099 |  | 3734.7011
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 26036.714 | 18123.382 | 4258.525 | 3654.807 |  | 8.124 | 5.885 | 1.535 | 0.704 |  | 3204.9131
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 17020.908 | 12286.076 | 1080.025 | 3654.807 |  | 5.291 | 4.122 | 0.465 | 0.704 |  | 3216.9548
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 5730.635 | 5730.635 |  |  |  | 1.763 | 1.763 |  |  |  | 3250.502
| ООО "Ресурс" | 3070.771 |  | 3070.771 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3070.771
| ЗАО "ЭПК" | 214.4 | 106.671 | 107.729 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |  | 3062.8571
2.3 | Двухставочные потребители | 257725.875 | 111707.17 | 137530.798 | 8487.907 |  | 67.856 | 30.712 | 34.749 | 2.395 |  | 3798.1295
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 33425.891 | 25507.338 |  | 7918.553 |  | 8.748 | 6.584 |  | 2.164 |  | 3820.9752
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| ООО "Энергоресурс"(ОАО "Шахта Алексиевская") | 9683.539 | 9683.539 |  |  |  | 2.607 | 2.607 |  |  |  | 3714.4377
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 7113.79 | 7113.79 |  |  |  | 1.727 | 1.727 |  |  |  | 4119.1604
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 171590.116 | 45972.629 | 125072.244 | 545.243 |  | 44.474 | 11.622 | 32.631 | 0.221 |  | 3858.2119
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 1.775 |  | 1.775 |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  |  | 1775
| АО "Система" | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 35910.764 | 23429.874 | 12456.779 | 24.111 |  | 10.299 | 8.172 | 2.117 | 0.01 |  | 3486.8205
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 34428.401 | 0 | 34376.429 | 51.972 |  | 12.461 | 0 | 12.446 | 0.015 |  | 2762.8923
| ПАО "МРСК Сибири"_"Кузбассэнерго-РЭС" | 51.972 |  |  | 51.972 |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  | 3464.8
| ООО "КЭнК" | 30655.868 |  | 30655.868 |  |  | 11.099 |  | 11.099 |  |  | 2762.0387
| ООО "СКЭК" | 3720.561 |  | 3720.561 |  |  | 1.347 |  | 1.347 |  |  | 2762.1091
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | Итого | 319039.494 | 129880.144 | 176172.261 | 12987.089 |  | 88.826 | 36.65 | 48.745 | 3.431 |  | 3591.7355
[7 empty] | 76.365 | 36.65 | 36.299 | 3.416
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2 полугодие 2019г.
1 | Население | 779.608 | 35.951 | 4.047 | 739.61 |  | 0.39 | 0.045 | 0.015 | 0.33 |  | 1998.9949
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.2 | сельское | 762.567 | 35.951 | 4.047 | 722.569 |  | 0.385 | 0.045 | 0.015 | 0.325 |  | 1980.6935
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 17.041 |  |  | 17.041 |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  | 3408.2
2. | Прочие потребители | 298828.728 | 122506.529 | 164031.769 | 12290.43 |  | 79.064 | 35.392 | 40.629 | 3.043 |  | 3779.5797
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 19792.308 | 13742.563 | 2698.047 | 3351.698 |  | 6.693 | 5.061 | 0.871 | 0.761 |  | 2957.1654
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 13194.748 | 8961.331 | 881.719 | 3351.698 |  | 4.416 | 3.354 | 0.301 | 0.761 |  | 2987.9411
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 4647.776 | 4647.776 |  |  |  | 1.707 | 1.707 |  |  |  | 2722.7745
| ООО "Ресурс" | 1725.427 |  | 1725.427 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 3450.854
| ЗАО "ЭПК" | 224.357 | 133.456 | 90.901 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |  | 3205.1
2.3 | Двухставочные потребители | 279036.42 | 108763.966 | 161333.722 | 8938.732 |  | 72.371 | 30.331 | 39.758 | 2.282 |  | 3855.6381
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 34888.64 | 26416.147 |  | 8472.493 |  | 9.022 | 6.854 |  | 2.168 |  | 3867.0627
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| ООО "Энергоресурс"(ОАО "Шахта Алексиевская") | 7294.473 | 7294.473 |  |  |  | 2.457 | 2.457 |  |  |  | 2968.8535
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 5865.98 | 5865.98 |  |  |  | 1.387 | 1.387 |  |  |  | 4229.2574
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 189805.954 | 47079.729 | 142279.829 | 446.396 |  | 46.6 | 11.633 | 34.858 | 0.109 |  | 4073.0891
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0.026 |  | 0.026 |  |  | 1e-05 |  | 1e-05 |  |  | 2600
| АО "Система" | 15670.252 | 15670.252 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 3134.0504
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 25511.095 | 6437.385 | 19053.867 | 19.843 |  | 7.905 | 3 | 4.9 | 0.005 |  | 3227.21
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 32233.03 | 0 | 32183.362 | 49.668 |  | 11.501 | 0 | 11.487 | 0.014 |  | 2802.6285
| ПАО "МРСК Сибири"_"Кузбассэнерго-РЭС" | 49.668 |  |  | 49.668 |  | 0.014 |  |  | 0.014 |  | 3547.7143
| ООО "КЭнК" | 29324.97 |  | 29324.97 |  |  | 10.467 |  | 10.467 |  |  | 2801.6595
| ООО "СКЭК" | 2858.392 |  | 2858.392 |  |  | 1.02 |  | 1.02 |  |  | 2802.3451
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Итого | 331841.366 | 122542.48 | 196219.178 | 13079.708 | 0 | 90.955 | 35.437 | 52.131 | 3.387 |  | 3648.4122
[7 empty] | 79.454 | 35.437 | 40.644 | 3.373
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2019 год
1 | Население | 1628.112 | 85.543 | 10.556 | 1532.013 |  | 0.3865 | 0.049 | 0.015 | 0.3225 |  | 4212.4502
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2 | сельское | 1592.072 | 85.543 | 10.556 | 1495.973 |  | 0.3815 | 0.049 | 0.015 | 0.3175 |  | 4173.19
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 36.04 |  |  | 36.04 |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  | 7208
2. | Прочие потребители | 582591.317 | 252337.081 | 305821.092 | 24433.144 |  | 77.523 | 35.9945 | 38.4565 | 3.071 |  | 7515.0766
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 45829.022 | 31865.945 | 6956.572 | 7006.505 |  | 7.4085 | 5.473 | 1.203 | 0.7325 |  | 6186.0055
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 30215.656 | 21247.407 | 1961.744 | 7006.505 |  | 4.8535 | 3.738 | 0.383 | 0.7325 |  | 6225.5395
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 10378.411 | 10378.411 |  |  |  | 1.735 | 1.735 |  |  |  | 5981.7931
| ООО "Ресурс" | 4796.198 |  | 4796.198 |  |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  | 6394.9307
| ЗАО "ЭПК" | 438.757 | 240.127 | 198.63 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |  | 2837.5714
2.3 | Двухставочные потребители | 536762.295 | 220471.136 | 298864.52 | 17426.639 |  | 70.1135 | 30.5215 | 37.2535 | 2.3375 |  | 7655.6192
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 68314.531 | 51923.485 |  | 16391.046 |  | 8.885 | 6.719 |  | 2.166 |  | 7688.7486
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| ООО "Энергоресурс"(ОАО "Шахта Алексиевская") | 16978.012 | 16978.012 |  |  |  | 2.532 | 2.532 |  |  |  | 6705.376
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 12979.77 | 12979.77 |  |  |  | 1.557 | 1.557 |  |  |  | 8336.3969
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 361396.07 | 93052.358 | 267352.073 | 991.639 |  | 45.538 | 11.6275 | 33.7445 | 0.165 |  | 7936.1428
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 1.801 |  | 1.801 |  |  | 0.000505 |  | 0.000505 |  |  | 3566.3366
| АО "Система" | 15670.252 | 15670.252 |  |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 6268.1008
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 61421.859 | 29867.259 | 31510.646 | 43.954 |  | 9.101 | 5.586 | 3.5085 | 0.0065 |  | 6748.9132
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 66661.431 | 0 | 66559.791 | 101.64 |  | 11.981 | 0 | 11.9655 | 0.0145 |  | 5563.9288
| ПАО "МРСК Сибири"_"Кузбассэнерго-РЭС" | 101.64 |  |  | 101.64 |  | 0.0145 |  |  | 0.0145 |  | 7009.6552
| ООО "КЭнК" | 59980.838 |  | 59980.838 |  |  | 10.783 |  | 10.783 |  |  | 5562.5371
| ООО "СКЭК" | 6578.953 |  | 6578.953 |  |  | 1.1825 |  | 1.1825 |  |  | 5563.5966
| 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | Итого | 650880.86 | 252422.624 | 372391.439 | 26066.797 | 0 | 89.8895 | 36.0425 | 50.438 | 3.409 |  | 7240.8994
[7 empty] | #REF! | 9.373 | 3.9065 | 1.0615
[7 empty] | 77.9085 | 36.0425 | 38.4725 | 3.3945
Note on M34: User:

## П1.30
Таблица N П1.30
Отпуск (передача) электроэнергии территориальной сетевой организацией за 2019 год
ОАО "КузбассЭлектро"
№ П/П | Наименование показателя | 1 полугодие 2019г. |  |  |  | 2 полугодие 2019г. |  |  |  | 2019 год
|  | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Расчетная мощность, МВт | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Расчетная мощность, МВт | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Расчетная мощность, МВт | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА
1 | Поступление электроэнергии в сеть - всего | 326488.455 | 90.872 |  | 590597 | 339794.425 | 93.153 |  | 590597 | 666282.88 | 92.012 |  | 590597
в т.ч. из
1.1 | не сетевых организаций
1.2 | сетевых организаций | 326488.455 | 90.872 | 94.581 |  | 339794.425 | 93.153 | 100.907 |  | 666282.88 | 92.012 | 97.744
в т.ч. из
1.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 16812.556 | 7.5 |  |  | 14193.164 | 7.5 |  |  | 31005.72 | 7.5
1.2.2 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 271619.669 | 73.703 |  |  | 290533.184 | 76.539 |  |  | 562152.853 | 75.12
1.2.3 | АО "Электросеть" | 37144.014 | 9.385 |  |  | 34299.026 | 8.903 |  |  | 71443.04 | 9.144
1.2.4 | АО "ЭнергоПаритет" | 560.143 | 0.132 |  |  | 463.39 | 0.117 |  |  | 1023.533 | 0.125
1.2.5 | ОАО "РЖД" | 352.073 | 0.152 |  |  | 305.661 | 0.094 |  |  | 657.734 | 0.123
...
2 | Потери электроэнергии - всего | 7153.116 | 1.925 |  |  | 7674.859 | 2.086 |  |  | 14827.975 | 2.006
3 | Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего | 319335.339 | 88.947 |  |  | 332119.566 | 91.067 |  |  | 651454.905 | 90.006
в т.ч.
3.1 | не сетевым организациям | 284611.093 | 76.365 |  |  | 299608.336 | 79.454 |  |  | 584219.429 | 77.909
3.2 | сетевым организациям | 34724.246 | 12.582 |  |  | 32511.23 | 11.613 |  |  | 67235.476 | 12.097
в т.ч.
3.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.1 - п. 1.2.1) | -16812.556 | -7.5 |  |  | -14193.164 | -7.5 |  |  | -31005.72 | -7.5
3.2.2 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 51.972 | 0.015 |  |  | 49.668 | 0.014 |  |  | 101.64 | 0.0145
3.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2) | -271567.697 | -73.688 |  |  | -290483.516 | -76.525 |  |  | -562051.213 | -75.1055
3.2.3 | АО "Электросеть" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.3 - п. 1.2.3) | -37144.014 | -9.385 |  |  | -34299.026 | -8.903 |  |  | -71443.04 | -9.144
3.2.4 | АО "ЭнергоПаритет" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.2.4.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.4 - п. 1.2.4) | -560.143 | -0.132 |  |  | -463.39 | -0.117 |  |  | -1023.533 | -0.125
3.2.5 | ОАО "РЖД" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.2.5.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.4 - п. 1.2.4) | -352.073 | -0.152 |  |  | -305.661 | -0.094 |  |  | -657.734 | -0.123
3.2.6 | ООО "КЭнК" | 30655.868 | 11.099 |  |  | 29324.97 | 10.467 |  |  | 59980.838 | 10.783
3.2.7 | ООО "СКЭК" | 3720.561 | 1.347 |  |  | 2858.392 | 1.02 |  |  | 6578.953 | 1.1825
3.2.8 | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0
3.2.9 | АО "Электросеть" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.2.10 | ООО "Кемэнерго" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.2.9.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.9 - п. 1.2.3) | -37144.014 | -9.385 |  |  | -34299.026 | -8.903 |  |  | -71443.04 | -9.144
3.2.11 | ОАО "КузбассЭлектро" | 295.845 | 0.121 |  |  | 278.2 | 0.112 |  |  | 574.045 | 0.116
3.2.3 | ...
4 | Поступление электроэнергии в ЕНЭС
в т.ч. из
4.1 | не сетевых организаций
4.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
4.2.1 | сетевой организации 1
4.2.2 | сетевой организации 2
……
5 | Потери электроэнергии
6 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
6.1 | не сетевым организациям
6.2 | сетевым организациям
в т.ч.
6.2.1 | сетевой организации 1
6.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 6.2.1 - п. 4.2.1)
6.2.2 | сетевой организации 2
6.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2)
……
7 | Трансформировано из сети ЕНС в
8 | - ВН
9 | - CН 1
10 | - CН 2
11 | - НН
12 | Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ | 293284.969 | 77.531 |  |  | 291621.706 | 79.336 |  |  | 584906.675 | 78.433
в т.ч. из
12.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12.2 | сетевых организаций | 293284.969 | 77.531 |  |  | 291621.706 | 79.336 |  |  | 584906.675 | 78.433
в т.ч. из
12.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 16812.556 | 7.5 |  |  | 14193.164 | 7.5 |  |  | 31005.72 | 7.5
12.2.2 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 239328.399 | 60.646 |  |  | 243129.516 | 62.933 |  |  | 482457.915 | 61.789
12.2.3 | АО "Электросеть" | 37144.014 | 9.385 |  |  | 34299.026 | 8.903 |  |  | 71443.04 | 9.144
13 | Потери электроэнергии | 5114.789 | 1.353 |  |  | 5793.885 | 1.586 |  |  | 10908.674 | 1.47
14 | Отпуск (передача) электроэнергии | 129984.87 | 36.693 |  |  | 122640.079 | 35.476 |  |  | 252624.949 | 36.084
в т.ч.
14.1 | не сетевым организациям | 129880.144 | 36.65 |  |  | 122542.48 | 35.437 |  |  | 252422.624 | 36.043
14.2 | сетевым организациям | 104.726 | 0.043 |  |  | 97.599 | 0.039 |  |  | 202.325 | 0.041
в т.ч.
14.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -16812.556 | -7.5 |  |  | -14193.164 | -7.5 |  |  | -31005.72 | -7.5
14.2.2 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | -239328.399 | -60.646 |  |  | -243129.516 | -62.933 |  |  | -482457.915 | -61.789
14.2.3 | АО "Электросеть" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.3 - п. 12.2.3) | -37144.014 | -9.385 |  |  | -34299.026 | -8.903 |  |  | -71443.04 | -9.144
14.2.4 | ОАО "КузбассЭлектро" | 104.726 | 0.043 |  |  | 97.599 | 0.039 |  |  | 202.325 | 0.041
15 | Трансформировано из сети 110 кВ в
16 | - CН 1 | 158185.31 | 39.485 |  |  | 163187.742 | 42.274 |  |  | 321373.052 | 40.879
17 | - CН 2
18 | - НН
19 | Поступление электроэнергии в сеть СН 1 | 189966.179 | 52.486 |  |  | 209915.428 | 55.72 |  |  | 399881.607 | 54.102
в т.ч. из
19.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
19.2 | сетевых организаций | 189966.179 | 52.486 |  |  | 209915.428 | 55.72 |  |  | 399881.607 | 54.102
в т.ч. из
19.2.1 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 31428.796 | 12.849 |  |  | 46422.025 | 13.352 |  |  | 77850.821 | 13.1
19.2.2 | ОАО "РЖД" | 352.073 | 0.152 |  |  | 305.661 | 0.094 |  |  | 657.734 | 0.123
19.2.3 | ОАО "КузбассЭлектро" | 158185.31 | 39.485 |  |  | 163187.742 | 42.274 |  |  | 321373.052 | 40.879
20 | Потери электроэнергии | 2027.506 | 0.569 |  |  | 1865.619 | 0.496 |  |  | 3893.125 | 0.532
21 | Отпуск (передача) электроэнергии | 176172.261 | 48.745 |  |  | 196219.178 | 52.131 |  |  | 372391.439 | 50.438
в т.ч.
21.2 | не сетевым организациям | 141795.832 | 36.299 |  |  | 164035.816 | 40.644 |  |  | 305831.648 | 38.472
21.3 | сетевым организациям | 34376.429 | 12.446 |  |  | 32183.362 | 11.487 |  |  | 66559.791 | 11.966
в т.ч.
14.2.1 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -31428.796 | -12.849 |  |  | -46422.025 | -13.352 |  |  | -77850.821 | -13.1
14.2.2 | ОАО "РЖД" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | -352.073 | -0.152 |  |  | -305.661 | -0.094 |  |  | -657.734 | -0.123
14.2.3 | ООО "КЭнК" | 30655.868 | 11.099 |  |  | 29324.97 | 10.467 |  |  | 59980.838 | 10.783
14.2.4 | ООО "СКЭК" | 3720.561 | 1.347 |  |  | 2858.392 | 1.02 |  |  | 6578.953 | 1.1825
14.2.5 | #REF! | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0
14.2.6 | ОАО "КузбассЭлектро"
14.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.3 - п. 12.2.3)
22 | Трансформировано из сети 35 кВ в
23 | - CН 2 | 11766.412 | 3.172 |  |  | 11830.631 | 3.093 |  |  | 23597.043 | 3.132
24 | - НН
25 | Поступление электроэнергии в сеть СН 2 | 13189.029 | 3.512 |  |  | 13275.664 | 3.464 |  |  | 26464.693 | 3.488
в т.ч. из
25.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
25.2 | сетевых организаций | 13189.029 | 3.512 |  |  | 13275.664 | 3.464 |  |  | 26464.693 | 3.488
в т.ч. из
25.2.1 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 862.474 | 0.208 |  |  | 981.643 | 0.254 |  |  | 1844.117 | 0.231
25.2.2 | АО "ЭнергоПаритет" | 560.143 | 0.132 |  |  | 463.39 | 0.117 |  |  | 1023.533 | 0.125
25.2.3 | ОАО "КузбассЭлектро" | 11766.412 | 3.172 |  |  | 11830.631 | 3.093 |  |  | 23597.043 | 3.132
26 | Потери электроэнергии | 10.821 | 0.003 |  |  | 15.355 | 0.004 |  |  | 26.176 | 0.004
27 | Отпуск (передача) электроэнергии | 13178.208 | 3.509 |  |  | 13260.309 | 3.46 |  |  | 26438.517 | 3.484
в т.ч.
27.1 | не сетевым организациям | 12935.117 | 3.416 |  |  | 13030.04 | 3.373 |  |  | 25965.157 | 3.394
27.2 | сетевым организациям | 243.091 | 0.093 |  |  | 230.269 | 0.087 |  |  | 473.36 | 0.09
в т.ч.
27.2.1 | ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 51.972 | 0.015 |  |  | 49.668 | 0.014 |  |  | 101.64 | 0.0145
27.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -810.502 | -0.193 |  |  | -931.975 | -0.24 |  |  | -1742.477 | -0.2165
27.2.2 | АО "ЭнергоПаритет" | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
27.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | -560.143 | -0.132 |  |  | -463.39 | -0.117 |  |  | -1023.533 | -0.125
27.2.3 | ОАО "КузбассЭлектро" | 191.119 | 0.078 |  |  | 180.601 | 0.073 |  |  | 371.72 | 0.075
28 | Трансформировано из сети 10 - 6 кВ в
29 | - НН
30 | Поступление электроэнергии в сеть НН
в т.ч. из
30.1 | не сетевых организаций (генерация)
30.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
30.2.1 | сетевой организации 1
30.2.2 | сетевой организации 2
……
31 | Потери электроэнергии
32 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
32.1 | не сетевым организациям
32.2 | сетевым организациям
в т.ч.
32.2.1 | сетевой организации 1
32.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.1)
32.2.2 | сетевой организации 2
32.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.2)
……

## П2.1
Таблица № 8 Приложения № 6
к Пояснениям по предоставлению заявления и материалов
Таблица № 2.1
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор
#REF!
ЛЭП | Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Факт 2019г
|  |  |  | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц | Примечание
|  |  |  | у/100км | км | у
ВЛЭП | 400-500 | 1 | металл | 400 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 300 |  | 0
| 330 | 1 | металл | 230 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 170 |  | 0
|  | 2 | металл | 290 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 210 |  | 0
| 220 | 1 | дерево | 260 |  | 0
|  |  | металл | 210 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 140 |  | 0
|  | 2 | металл | 270 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 180 |  | 0
| 110-150 | 1 | дерево | 180 |  | 0
|  |  | металл | 160 | 1.48 | 2.368
|  |  | ж/бетон | 130 | 1.2 | 1.56
|  | 2 | металл | 190 | 6.63 | 12.597
|  |  | ж/бетон | 160 |  | 0
КЛЭП | 220 | - | - | 3000 |  | 0
| 110 | - | - | 2300 |  | 0
ВН, всего |  |  |  | 7180 | 9.31 | 16.525
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 |  | 0
|  |  | металл | 140 | 21.54 | 30.156
|  |  | ж/бетон | 120 | 15.33 | 18.396
|  | 2 | металл | 180 | 48.7 | 87.66
|  |  | ж/бетон | 150 | 24.83 | 37.245
| 1 - 20 | - | дерево | 160 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 | 3.8 | 5.32
|  |  | ж/бетон, металл | 110 | 99.43 | 109.373
КЛЭП | 20 -35 | - | - | 470 | 1.03 | 4.841
| 3 - 10 | - | - | 350 | 5.323 | 18.6305
СН-1, всего |  |  |  | 1230 | 111.43 | 178.298
СН-2, всего |  |  |  | 760 | 108.553 | 133.3235
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 |  | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 150 |  | 0
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 |  | 0
НН, всего |  |  |  | 900 | 0 | 0
Итого |  | Всего |  |  | 229.293 | 328.1465
|  | ВН |  |  | 9.31 | 16.525
|  | СН1 |  |  | 111.43 | 178.298
|  | СН2 |  |  | 108.553 | 133.3235
|  | НН |  |  | 0 | 0

## П 2.2
Таблица № 9 Приложения № 6
к Пояснениям по предоставлению заявления и материалов
Таблица № 2.2
Объем подстанций 35 - 1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных единицах
0
N п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | Факт 2019г |  |  | Примечание
|  |  |  | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
1 | Подстанция | п/ст | 400-500 | 500 |  | 0
|  |  | 330 | 250 |  | 0
|  |  | 220 | 210 |  | 0
|  |  | 110-150 | 105 | 6 | 630
|  |  | 35 | 75 | 24 | 1800
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 |  |  | 0
|  |  | 750 |  |  | 0
|  |  | 400-500 | 28 |  | 0
|  |  | 330 | 18 |  | 0
|  |  | 220 | 14 |  | 0
|  |  | 110-150 | 7.8 | 11 | 85.8
|  |  | 35 | 2.1 | 55 | 115.5
|  |  | 1-20 | 1 | 47 | 47
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 |  |  | 0
|  |  | 750 |  |  | 0
|  |  | 400-500 | 88 |  | 0
|  |  | 330 | 66 |  | 0
|  |  | 220 | 43 |  | 0
|  |  | 110-150 | 26 |  | 0
|  |  | 35 | 11 |  | 0
|  |  | 1-20 | 5.5 |  | 0
4 | Масляный (вакуумный) выключатель | - " - | 220 | 23 |  | 0
|  |  | 110-150 | 14 | 11 | 154
|  |  | 35 | 6.4 | 63 | 403.2
|  |  | 1-20 | 3.1 | 504 | 1562.4
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400-500 | 35 |  | 0
|  |  | 330 | 24 |  | 0
|  |  | 220 | 19 |  | 0
|  |  | 110-150 | 9.5 |  | 0
|  |  | 35 | 4.7 | 4 | 18.8
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1-20 | 2.3 | 11 | 25.3
7 | Синхронный компенсатор мощн. до 50 Мвар | - " - | 1-20 | 26 |  | 0
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1-20 | 48 |  | 0
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 110-150 | 2.4 |  | 0
|  |  | 35 | 2.4 |  | 0
|  |  | 1-20 | 2.4 | 1.52 | 3.648
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1-20 | 2.5 | 4 | 10
11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 2.3 | 19 | 43.7
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 3 | 3 | 9
13 | Однотрансформаторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5 |  | 0
14 | Итого |  | Всего |  | 763.52 | 4908.348
|  |  | ВН |  | 28 | 869.8
|  |  | СН1 |  | 146 | 2337.5
|  |  | СН2 |  | 589.52 | 1701.048
|  |  | НН |  | 0 | 0