## 6 кВ и выше
Приложение № 1
Сведения по ОАО КузбассЭлектро"
об объёме присоединенной (максимальной) мощности ПС
и максимальной мощности, указанной в заявках и заключенных
договорах ТП за период с 01.07.2021 по 01.10.2021
№ п/п | Балансовая принадлежность | РЭС | Наименование подстанции, распределительного пункта | Технические характеристики
|  |  |  | Классы напряжения, кВ | Мощность трансформаторов, МВт |  |  |  | Мощность энергопринимающих устройств
[5 empty] | 1Т | 2Т | 3Т | 4Т | Максимальная, МВт | Заявки, МВт | Договоры, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
по центрам питания 35 кВ и выше
1 | ОАО "КузбассЭлектро" | Центральный | ПС 110 кВ Моховская (аренда) | 110/35/6 | 40 | 40 |  |  | 36.097 | 0 | 0
2 | ОАО "КузбассЭлектро" | Центральный | ПС 35 кВ Еловская | 35/6 | 6.3 |  |  |  | 1.1 | 0 | 0
3 | ОАО "КузбассЭлектро" | Центральный | ПС 35 кВ Сычёвская-2 | 35/6 | 10 | 10 |  |  | 3.35 | 0 | 0
4 | ОАО "КузбассЭлектро" | Центральный | ПС 35 кВ Байкаимская (аренда) | 35/6/6 | 10 | 10 |  |  | 8.807 | 0 | 0
5 | ОАО "КузбассЭлектро" | Центральный | ПС 35 кВ Иганинская (аренда) | 35/6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 4.8 | 0 | 0
6 | ОАО "КузбассЭлектро" | Центральный | ПС 35 кВ Знаменская | 35/6 | 1.6 |  |  |  | 0.98 | 0 | 0
7 | ОАО "КузбассЭлектро" | Центральный | ПС 35 кВ Сартаковская | 35/6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 2.599 | 0 | 0
8 | ОАО "КузбассЭлектро" | Центральный | ПС 35 кВ Сартаковская 3П | 35/6 | 10 |  |  |  | 5.2 | 0 | 0
9 | ОАО "КузбассЭлектро" | Центральный | ПС 35 кВ 9-й Пласт | 35/6 | 10 | 10 |  |  | 5 | 0 | 0
10 | ОАО "КузбассЭлектро" | Центральный | ПС 35 кВ Старопестерёвская (аренда) | 35/6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 5.04 | 0 | 0
11 | ОАО "КузбассЭлектро" | Центральный | ПС 35 кВ Южная | 35/6 | 4 |  |  |  | 1.21 | 0 | 0
12 | ОАО "КузбассЭлектро" | Центральный | ПС 110 кВ Караканская | 110/35/6 | 25 | 25 |  |  | 21.29 | 0 | 0
13 | ОАО "КузбассЭлектро" | Бачатский | ПС 35 кВ Бачатская | 35/10 | 10 | 10 |  |  | 8.45 | 0 | 0
14 | ОАО "КузбассЭлектро" | Бачатский | ПС 35 кВ Бачатский профилакторий (аренда) | 35/6 | 1 |  |  |  | 0.67 | 0 | 0
15 | ОАО "КузбассЭлектро" | Краснобродский | ПС 35 кВ Гидромеханизация | 35/6 | 10 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5
16 | ОАО "КузбассЭлектро" | Краснобродский | ПС 35 кВ Сергеевская | 35/6 | 10 | 10 |  |  | 14.51 | 0.2 | 0.2
17 | ОАО "КузбассЭлектро" | Краснобродский | ПС 35 кВ Ново-Сергеевская | 35/6 | 10 | 6.3 | 10 |  | 7.33 | 0 | 0
18 | ОАО "КузбассЭлектро" | Краснобродский | ПС 35 кВ Западная-Тяговая | 35/10 | 10 | 10 |  |  | 4.134 | 0 | 0
19 | ОАО "КузбассЭлектро" | Краснобродский | ПС 35 кВ Западная | 35/6 | 10 | 4 |  |  | 4.055 | 0 | 0
20 | ОАО "КузбассЭлектро" | Краснобродский | ПС 35 кВ Восточная | 35/6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 2.28 | 0 | 0
21 | ОАО "КузбассЭлектро" | Краснобродский | ПС 35 кВ Северная | 35/6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 2.384 | 0 | 0
22 | ОАО "КузбассЭлектро" | Черниговский | ПС 110 кВ Тяговая | 110/10 | 25 | 25 |  |  | 5.335 | 0 | 0
23 | ОАО "КузбассЭлектро" | Черниговский | ПС 110 кВ Обогатительная | 110/6 | 16 | 16 |  |  | 9.228 | 3.7 | 3.7
24 | ОАО "КузбассЭлектро" | Кедровский | ПС 35 кВ Кедровская-Обогатительная (аренда) | 35/6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 4.442 | 0 | 0
25 | ОАО "КузбассЭлектро" | Кедровский | ПС 35 кВ Авторемзаводская | 35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 1.28 | 0 | 0
26 | ОАО "КузбассЭлектро" | Талдинский | ПС 35 кВ Северная Горная (аренда) | 35/6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 8.222 | 0 | 0
27 | ОАО "КузбассЭлектро" | Талдинский | ПС 35 кВ Гидромеханизация (аренда) | 35/6(10) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15.99 | 0 | 0
28 | ОАО "КузбассЭлектро" | Талдинский | ПС 35 кВ Удачная (аренда) | 35/6 | 25 | 25 |  |  |  | 0 | 0
29 | ОАО "КузбассЭлектро" | Талдинский | ПС 110 кВ Ерунаковская-Северная (аренда) | 110/6 | 16 |  |  |  | 6.74 | 0 | 0
30 | ОАО "КузбассЭлектро" | Осинниковский | ПС 110 кВ Кедровая (аренда) | 110/35/6 | 25 | 25 |  |  | 25.1 | 0 | 0
31 | ОАО "КузбассЭлектро" | Осинниковский | ПС 35 кВ Рябиновая (аренда) | 35/6 | 10 | 10 |  |  | 12.13 | 0.73 | 0.73
ИТОГО: | [8 empty] | 199.086
по центрам питания ниже 35 кВ
1 | ОАО "КузбассЭлектро" | Центральный | ТП-ЦРПБ № 1 | 6/0,4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.238 | 0.25 | 0
2 | ОАО "КузбассЭлектро" | Центральный | ТП-РУС № 2 | 6/0,4 | 0.25 |  |  |  | 0.17 | 0 | 0
3 | ОАО "КузбассЭлектро" | Центральный | ТП-ККУ № 3 | 6/0,4 | 0.25 |  |  |  | 0.19 | 0 | 0
4 | ОАО "КузбассЭлектро" | Центральный | ТП-ЦПРК № 4 | 10/0,4 | 0.063 |  |  |  | 0.04 | 0 | 0
5 | ОАО "КузбассЭлектро" | Центральный | ТП № 41 | 6/0,4 | 0.63 | 0.63 |  |  | 0.33 | 0 | 0
6 | ОАО "КузбассЭлектро" | Центральный (аренда) | ТП № 42 | 6/0,4 | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | ОАО "КузбассЭлектро" | Центральный (аренда) | ТП № 43 | 6/0,4 | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | ОАО "КузбассЭлектро" | Центральный (аренда) | ТП № 32 | 6/0,4 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | ОАО "КузбассЭлектро" | Центральный (аренда) | ТП № 33 | 6/0,4 | 0.4 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0
10 | ОАО "КузбассЭлектро" | Кедровский | ТП-1 | 6/0,4 | 0.063 |  |  |  | 0.18 | 0 | 0
11 | ОАО "КузбассЭлектро" | Кедровский | ТП-2 | 6/0,4 | 0.16 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | ОАО "КузбассЭлектро" | Кедровский | ТП-3 | 6/0,4 | 0.16 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | ОАО "КузбассЭлектро" | Кедровский | ТП-4 | 6/0,4 | 0.1 |  |  |  | 0.054 | 0 | 0
14 | ОАО "КузбассЭлектро" | Краснобродский | ТП № 2 | 6/0,4 | 0.16 |  |  |  | 0.155 | 0 | 0
15 | ОАО "КузбассЭлектро" | Краснобродский | ТП № 3 | 6/0,4 | 0.16 |  |  |  | 0.033 | 0 | 0
16 | ОАО "КузбассЭлектро" | Краснобродский | ТП № 4 | 6/0,4 | 0.063 |  |  |  | 0.031 | 0 | 0
17 | ОАО "КузбассЭлектро" | Краснобродский | ТП № 5 | 6/0,4 | 0.06 |  |  |  | 0.002 | 0 | 0
18 | ОАО "КузбассЭлектро" | Краснобродский | ТП № 6 | 6/0,4 | 0.1 |  |  |  | 0.015 | 0 | 0
19 | ОАО "КузбассЭлектро" | Краснобродский | ТП № 7 | 6/0,4 | 0.04 |  |  |  | нет данных | 0 | 0
20 | ОАО "КузбассЭлектро" | Краснобродский | ТП № 8 | 6/0,4 | 0.063 |  |  |  | 0.024 | 0 | 0
21 | ОАО "КузбассЭлектро" | Краснобродский | ТП № 9 | 6/0,4 | 0.063 |  |  |  | 0.015 | 0 | 0
22 | ОАО "КузбассЭлектро" | Краснобродский | ТП № 11 | 6/0,4 | 0.1 |  |  |  | 0.06 | 0 | 0
23 | ОАО "КузбассЭлектро" | Краснобродский | ТП № 13 | 6/0,4 | 0.1 |  |  |  | нет данных | 0 | 0
24 | ОАО "КузбассЭлектро" | Краснобродский | ТП № 23 | 6/0,4 | 0.1 |  |  |  | нет данных | 0 | 0
25 | ОАО "КузбассЭлектро" | Бачатский | ТП № 1134 | 10/0,4 | 0.16 |  |  |  | 0.028 | 0 | 0
26 | ОАО "КузбассЭлектро" | Краснобродский | РП № 9 Краснобродская | 6/6/0,4 | 1 | 1 |  |  | 3.238 | 0.65 | 0.65
ИТОГО: | [8 empty] | 5.003
ИТОГО: | [8 empty] | 204.089 | 8.03 | 7.78