## П1.4
ОАО "КузбассЭлектро"
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН | [5 empty] | Таблица П1.4 |  |  |  |  | Таблица П1.4 |  |  |  |  | Таблица П1.4
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | Факт 1 полугодие 2021г. |  |  |  |  | Факт 2 полугодие 2021г. |  |  |  |  | ФАКТ 2021 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | тыс.кВтч | 302487.367 | 267771.842 | 187959.944 | 19308.386 |  | 307457.246 | 265631.153 | 200887.15 | 17522.596 |  | 609944.613 | 533402.995 | 388847.094 | 36830.982
1.1. | из смежной сети, всего | тыс.кВтч | 3: 154741.446; 4: 17811.359; 3: 160321.272; 4: 16262.381; 3: 315062.718; 4: 34073.74
в том числе из сети
| МСК | млн.кВтч
| ВН | тыс.кВтч | 3: 154741.446; 3: 160321.272; 3: 315062.718
| СН1 | тыс.кВтч | 4: 17811.359; 4: 16262.381; 4: 34073.74
| СН2 | тыс.кВтч
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | тыс.кВтч
1.3. | от других поставщиков | тыс.кВтч
1.4. | поступление эл. энергии от других сетевых организаций, в т.ч. | тыс.кВтч | 302487.367 | 267771.842 | 33218.498 | 1497.027 |  | 307457.246 | 265631.153 | 40565.878 | 1260.215 |  | 609944.613 | 533402.995 | 73784.376 | 2757.242
1.4.1. | ПАО "ФСК ЕЭС" | тыс.кВтч | 1: 15992.336; 2: 15992.336; 1: 17400.634; 2: 17400.634; 1: 33392.97; 2: 33392.97
1.4.2. | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | тыс.кВтч | 253200.896 | 219334.007 | 32873.491 | 993.398 |  | 258880.343 | 217784.699 | 40240.379 | 855.265 |  | 512081.239 | 437118.706 | 73113.87 | 1848.663
1.4.3. | АО "Электросеть" | тыс.кВтч | 1: 32445.499; 2: 32445.499; 1: 30445.82; 2: 30445.82; 1: 62891.319; 2: 62891.319
1.4.4. | ОАО "РЖД" | тыс.кВтч | 1: 345.007; 3: 345.007; 1: 325.499; 3: 325.499; 1: 670.506; 3: 670.506
1.4.5. | ООО "ЭнергоПаритет" | тыс.кВтч | 1: 503.629; 4: 503.629; 1: 404.95; 4: 404.95; 1: 908.579; 4: 908.579
2. | Потери электроэнергии в сети всего | тыс.кВтч | 6257.848 | 4303.654 | 1944.699 | 9.495 |  | 6427.768 | 4581.748 | 1835.804 | 10.216 |  | 12685.616 | 8885.402 | 3780.503 | 19.711
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | % | 2.0688 | 1.6072 | 1.0346 | 0.049176 |  | 2.0906 | 1.7249 | 0.91385 | 0.058302 |  | 2.0798 | 1.6658 | 0.97223 | 0.053517
2.1 | в т.ч.от пропуска для собственных нужд, в т.ч. | тыс.кВтч | bar: 2 to 5; 2 to 5; 2 to 5
2.1.1 | покупка у сбытовой компании 1 (наименование сбытовой организации) | тыс.кВтч
2.2 | в т.ч от пропуска сторонним потребителям | тыс.кВтч | 6257.848 | 4303.654 | 1944.699 | 9.495 |  | 6427.768 | 4581.748 | 1835.804 | 10.216 |  | 12685.616 | 8885.402 | 3780.503 | 19.711
2.2.1 | покупка у сбытовой компании ОАО "Кузбассэнергосбыт" | тыс.кВтч | 6257.526 | 4303.332 | 1944.699 | 9.495 |  | 6426.965 | 4580.945 | 1835.804 | 10.216 |  | 12684.491 | 8884.277 | 3780.503 | 19.711
2.2.2 | покупка у сбытовой компании АО "Энергопромышленная компания" | тыс.кВтч | 1: 0.322; 2: 0.322; 1: 0.803; 2: 0.803; 1: 1.125; 2: 1.125
3. | Расход электроэнергии на произв и хоз.нужды | тыс.кВтч | 438.786 | 255.649 |  | 183.137 |  | 329.726 | 170.189 |  | 159.537 |  | 768.512 | 425.838 |  | 342.674
4. | Полезный отпуск из сети | тыс.кВтч | 295790.733 | 108471.093 | 168203.886 | 19115.754 |  | 300699.752 | 100557.944 | 182788.965 | 17352.843 |  | 596490.485 | 209029.037 | 350992.851 | 36468.597
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | тыс.кВтч | 295790.733 | 108471.093 | 168203.886 | 19115.754 |  | 300699.752 | 100557.944 | 182788.965 | 17352.843 |  | 596490.485 | 209029.037 | 350992.851 | 36468.597
| из них: | тыс.кВтч
| потребителям, присоединенным к центру питания(подстанции) | тыс.кВтч | 258354.696 | 104474.117 | 135040.44 | 18840.139 |  | 265677.135 | 95164.927 | 153414.359 | 17097.849 |  | 524031.831 | 199639.044 | 288454.799 | 35937.988
| потребителям, присоединенным к центру питания(генераторное напряжение) | тыс.кВтч
4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | тыс.кВтч | 37436.037 | 3996.976 | 33163.446 | 275.615 |  | 35022.617 | 5393.017 | 29374.606 | 254.994 |  | 72458.654 | 9389.993 | 62538.052 | 530.609
4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | тыс.кВтч

## П1.5
ОАО "КузбассЭлектро"
Баланс электрической мощности по уровням напряжения | [15 empty] | Таблица П 1.5
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | Факт 1 полугодие 2021г. |  |  |  |  | Факт 2 полугодие 2021г. |  |  |  |  | ФАКТ 2021 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | МВТ | 80.869 | 68.588 | 48.834 | 5.924 |  | 82.425 | 70.499 | 51.864 | 5.158 |  | 81.647 | 69.544 | 50.35 | 5.541 |  | 81.647 | 69.5435 | 50.349 | 5.541
1.1. | из смежной сети, всего | МВТ | 3: 36.929; 4: 5.548; 3: 40.275; 4: 4.821; 3: 38.603; 4: 5.185 | 0 | 0 | 38.602 | 5.1845
| в том числе из сети | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| МСК | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ВН | МВТ | 3: 36.929; 3: 40.275; 3: 38.603 | 0 | 0 | 38.602 | 0
| СН1 | МВТ | 4: 5.548; 4: 4.821; 4: 5.185 | 0 | 0 | 0 | 5.1845
| СН2 | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | от электростанций | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | от других поставщиков | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | от других сетевых организаций | МВТ | 80.869 | 68.588 | 11.905 | 0.376 |  | 82.425 | 70.499 | 11.589 | 0.337 |  | 81.647 | 69.544 | 11.747 | 0.356 |  | 81.647 | 69.5435 | 11.747 | 0.3565
1.4.1. | ПАО "ФСК ЕЭС" | МВТ | 1: 5.7; 2: 5.7; 1: 5.7; 2: 5.7; 1: 5.7; 2: 5.7
1.4.2. | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | МВТ | 66.829 | 54.804 | 11.773 | 0.252 |  | 68.56 | 56.84 | 11.488 | 0.232 |  | 67.694 | 55.822 | 11.63 | 0.242
1.4.3. | АО "Электросеть" | МВТ | 1: 8.084; 2: 8.084; 1: 7.959; 2: 7.959; 1: 8.022; 2: 8.022
1.4.4. | ОАО "РЖД" | МВТ | 1: 0.132; 3: 0.132; 1: 0.101; 3: 0.101; 1: 0.117; 3: 0.117
1.4.5. | ООО "ЭнергоПаритет" | МВТ | 1: 0.124; 4: 0.124; 1: 0.105; 4: 0.105; 1: 0.114; 4: 0.114
2. | Потери в сети | МВТ | 1.672 | 1.143 | 0.526 | 0.003 |  | 1.723 | 1.24 | 0.48 | 0.003 |  | 1.697 | 1.191 | 0.503 | 0.003 |  | 1.6975 | 1.1915 | 0.503 | 0.003
| то же в % | % | 2.0675 | 1.6665 | 1.0771 | 0.050641 |  | 2.0904 | 1.7589 | 0.9255 | 0.058162 |  | 2.0785 | 1.7126 | 0.99901 | 0.054142 |  | 2.079 | 1.7127 | 1.0013 | 0.054402
2.1 | в т.ч.от пропуска для собственных нужд, в т.ч. | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | покупка у сбытовой компании 1 (наименование сбытовой организации) | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | в т.ч от пропуска сторонним потребителям | МВТ | 1.672 | 1.143 | 0.526 | 0.003 |  | 1.723 | 1.24 | 0.48 | 0.003 |  | 1.697 | 1.1905 | 0.503 | 0.003 |  | 1.6975 | 1.1915 | 0.503 | 0.003
2.2.1 | покупка у сбытовой компании ОАО "Кузбассэнергосбыт" | МВТ | 1.671 | 1.142 | 0.526 | 0.003 |  | 1.722 | 1.239 | 0.48 | 0.003 |  | 1.696 | 1.19 | 0.503 | 0.003 |  | 1.6965 | 1.1905 | 0.503 | 0.003
2.2.2 | покупка у сбытовой компании АО "Энергопромышленная компания" |  | 1: 0.001; 2: 0.001; 1: 0.001; 2: 0.001; 1: 0.001; 2: 0.001
3. | Мощность на производственные и хоз.нужды | МВТ | 0.178 | 0.103 |  | 0.075 |  | 0.132 | 0.068 |  | 0.064 |  | 0.155 | 0.085 |  | 0.07 |  | 0.155 | 0.0855 | 0 | 0.0695
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | МВТ | 79.019 | 30.413 | 42.76 | 5.846 |  | 80.57 | 28.916 | 46.563 | 5.091 |  | 79.795 | 29.665 | 44.662 | 5.468 |  | 79.7945 | 29.6645 | 44.6615 | 5.4685
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | МВТ | 79.019 | 30.413 | 42.76 | 5.846 |  | 80.57 | 28.916 | 46.563 | 5.091 |  | 79.795 | 29.665 | 44.662 | 5.468 |  | 79.7945 | 29.6645 | 44.6615 | 5.4685
| из них: | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| потребителям, присоединенным к центру питания | МВТ | 68.332 | 29.43 | 33.125 | 5.777 |  | 70.894 | 27.633 | 38.231 | 5.03 |  | 69.613 | 28.532 | 35.678 | 5.403 |  | 69.613 | 28.5315 | 35.678 | 5.4035
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| на генераторном напряжении | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | МВТ | 10.687 | 0.983 | 9.635 | 0.069 |  | 9.676 | 1.283 | 8.332 | 0.061 |  | 10.182 | 1.133 | 8.984 | 0.065 |  | 10.1815 | 1.133 | 8.9835 | 0.065
4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | МВТ

## П1.6
Таблица № П1.6.
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО | [7 empty] | ОАО "КузбассЭлектро"
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Факт 1 полугодие 2021г.
1 | Население | 920.787 | 33.1 | 0 | 887.687 |  | 0.266 | 0.01 | 0 | 0.256 |  | 3461.6053
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 88.698 |  |  | 88.698 |  | 0.026 |  |  | 0.026 |  | 3411.4615
1.1.2 | сельское | 813.857 | 33.1 |  | 780.757 |  | 0.235 | 0.01 |  | 0.225 |  | 3463.2213
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 18.232 |  |  | 18.232 |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  | 3646.4
2. | Прочие потребители | 257433.909 | 104441.017 | 135040.44 | 17952.452 |  | 68.066 | 29.42 | 33.125 | 5.521 |  | 3782.1219
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 37997.318 | 11178.444 | 21725.639 | 5093.235 |  | 11.185 | 3.943 | 5.279 | 1.963 |  | 3397.1675
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 29211.947 | 5594.954 | 18543.268 | 5073.725 |  | 8.838 | 2.502 | 4.378 | 1.958 |  | 3305.2667
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 5369.521 | 5369.521 |  |  |  | 1.381 | 1.381 |  |  |  | 3888.1398
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| ООО Главэнергосбыт | 6.543 |  | 6.543 |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  |  | 3888.1398
| ЗАО "ЭПК" | 3409.307 | 213.969 | 3175.828 | 19.51 |  | 0.965 | 0.06 | 0.9 | 0.005 |  | 3532.9606
2.3 | Двухставочные потребители | 219436.591 | 93262.573 | 113314.801 | 12859.217 |  | 56.881 | 25.477 | 27.846 | 3.558 |  | 3857.8188
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 22080.262 | 16896.487 |  | 5183.775 |  | 5.74 | 4.418 |  | 1.322 |  | 3846.7355
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| ОАО "Шахта Алексиевская" | 7309.562 | 7309.562 |  |  |  | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 3178.0704
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 12428.078 | 12428.078 |  |  |  | 3.1 | 3.1 |  |  |  | 4009.0574
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 158391.032 | 40750.568 | 112937.788 | 4702.676 |  | 39.644 | 10.608 | 27.756 | 1.28 |  | 3995.3343
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| АО "Система" | 14679.588 | 14679.588 |  |  |  | 3.779 | 3.779 |  |  |  | 3884.5165
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 4548.069 | 1198.29 | 377.013 | 2972.766 |  | 2.318 | 1.272 | 0.09 | 0.956 |  | 1962.066
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 37436.037 | 3996.976 | 33163.446 | 275.615 |  | 10.687 | 0.983 | 9.635 | 0.069 |  | 3502.951
| ПАО "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго-РЭС" | 149.333 |  |  | 149.333 |  | 0.038 |  |  | 0.038 |  | 3929.8158
| ООО "Регионэнергосеть" | 126.282 |  |  | 126.282 |  | 0.031 |  |  | 0.031 |  | 4073.6129
| ООО "КЭнК" | 30166.413 |  | 30166.413 |  |  | 8.765 |  | 8.765 |  |  | 3441.69
| АО "Электросеть" | 3996.976 | 3996.976 |  |  |  | 0.983 | 0.983 |  |  |  | 4066.0997
| ООО "СКЭК" | 2997.033 |  | 2997.033 |  |  | 0.87 |  | 0.87 |  |  | 3444.8655
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | Итого | 295790.733 | 108471.093 | 168203.886 | 19115.754 |  | 79.019 | 30.413 | 42.76 | 5.846 |  | 3743.2862
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Факт 2 полугодие 2021г.
1 | Население | 870.307 | 106.931 | 0 | 763.376 |  | 0.25 | 0.03 | 0 | 0.22 |  | 3481.228
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 73.797 |  |  | 73.797 |  | 0.022 |  |  | 0.022 |  | 3354.4091
1.1.2 | сельское | 779.11 | 106.931 |  | 672.179 |  | 0.223 | 0.03 |  | 0.193 |  | 3493.7668
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 17.4 |  |  | 17.4 |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  | 3480
2. | Прочие потребители | 264806.828 | 95057.996 | 153414.359 | 16334.473 |  | 70.644 | 27.603 | 38.231 | 4.81 |  | 3748.4688
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 43312.809 | 11644.682 | 26646.721 | 5021.406 |  | 12.604 | 3.825 | 6.958 | 1.821 |  | 3436.4336
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 37700.099 | 6511.931 | 26185.948 | 5002.22 |  | 10.912 | 2.339 | 6.758 | 1.815 |  | 3454.9211
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 5076.636 | 5076.636 |  |  |  | 1.466 | 1.466 |  |  |  | 3462.9168
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| ООО Главэнергосбыт | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ЗАО "ЭПК" | 536.074 | 56.115 | 460.773 | 19.186 |  | 0.226 | 0.02 | 0.2 | 0.006 |  | 2372.0088
2.3 | Двухставочные потребители | 221494.019 | 83413.314 | 126767.638 | 11313.067 |  | 58.04 | 23.778 | 31.273 | 2.989 |  | 3816.2305
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 19566.602 | 14394.73 |  | 5171.872 |  | 5.773 | 4.52 |  | 1.253 |  | 3389.33
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| АО "Шахта Алексиевская" | 5799.815 | 5799.815 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2899.9075
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 11083.242 | 11083.242 |  |  |  | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 3463.5131
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 169370.684 | 38634.326 | 126477.747 | 4258.611 |  | 42.511 | 10.161 | 31.204 | 1.146 |  | 3984.1614
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| АО "Система" | 13092.168 | 13092.168 |  |  |  | 3.397 | 3.397 |  |  |  | 3854.0383
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 2581.508 | 409.033 | 289.891 | 1882.584 |  | 1.159 | 0.5 | 0.069 | 0.59 |  | 2227.3581
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 35022.617 | 5393.017 | 29374.606 | 254.994 |  | 9.676 | 1.283 | 8.332 | 0.061 |  | 3619.5346
| ПАО "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго-РЭС" | 78.545 |  |  | 78.545 |  | 0.019 |  |  | 0.019 |  | 4133.9474
| ООО "Регионэнергосеть" | 176.449 |  |  | 176.449 |  | 0.042 |  |  | 0.042 |  | 4201.1667
| ООО "КЭнК" | 29350.941 |  | 29350.941 |  |  | 8.325 |  | 8.325 |  |  | 3525.6386
| АО "Электросеть" | 5393.017 | 5393.017 |  |  |  | 1.283 | 1.283 |  |  |  | 4203.4427
| ООО "СКЭК" | 23.665 |  | 23.665 |  |  | 0.007 |  | 0.007 |  |  | 3380.7143
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Итого | 300699.752 | 100557.944 | 182788.965 | 17352.843 | 0 | 80.57 | 28.916 | 46.563 | 5.091 |  | 3732.1553
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ФАКТ 2021 год
1 | Население | 1791.094 | 140.031 | 0 | 1651.063 |  | 0.258 | 0.02 | 0 | 0.238 |  | 6942.2248
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 162.495 |  |  | 162.495 |  | 0.024 |  |  | 0.024 |  | 6770.625
1.1.2 | сельское | 1592.967 | 140.031 |  | 1452.936 |  | 0.229 | 0.02 |  | 0.209 |  | 6956.1878
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 35.632 |  |  | 35.632 |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  | 7126.4
2. | Прочие потребители | 522240.737 | 199499.013 | 288454.799 | 34286.925 |  | 69.355 | 28.512 | 35.678 | 5.165 |  | 7529.9652
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 81310.127 | 22823.126 | 48372.36 | 10114.641 |  | 11.893 | 3.884 | 6.118 | 1.891 |  | 6836.8054
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 66912.046 | 12106.885 | 44729.216 | 10075.945 |  | 9.874 | 2.42 | 5.568 | 1.886 |  | 6776.5896
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 10446.157 | 10446.157 |  |  |  | 1.424 | 1.424 |  |  |  | 7335.7844
| ООО "Ресурс" | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| ООО Главэнергосбыт | 6.543 |  | 6.543 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ЗАО "ЭПК" | 3945.381 | 270.084 | 3636.601 | 38.696 |  | 0.595 | 0.04 | 0.55 | 0.005 |  | 6612.0018
2.3 | Двухставочные потребители | 440930.61 | 176675.887 | 240082.439 | 24172.284 |  | 57.462 | 24.628 | 29.56 | 3.274 |  | 7673.4296
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 41646.864 | 31291.217 |  | 10355.647 |  | 5.757 | 4.469 |  | 1.288 |  | 7234.1261
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| АО "Шахта Алексиевская" | 13109.377 | 13109.377 |  |  |  | 2.15 | 2.15 |  |  |  | 6097.3847
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 23511.32 | 23511.32 |  |  |  | 3.15 | 3.15 |  |  |  | 7463.9111
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 327761.716 | 79384.894 | 239415.535 | 8961.287 |  | 41.078 | 10.385 | 29.48 | 1.213 |  | 7979.0086
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| АО "Система" | 27771.756 | 27771.756 |  |  |  | 3.588 | 3.588 |  |  |  | 7740.1773
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 7129.577 | 1607.323 | 666.904 | 4855.35 |  | 1.739 | 0.886 | 0.08 | 0.773 |  | 4099.8143
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 72458.654 | 9389.993 | 62538.052 | 530.609 |  | 10.182 | 1.133 | 8.984 | 0.065 |  | 7116.3479
| ПАО "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго-РЭС" | 227.878 |  |  | 227.878 |  | 0.028 |  |  | 0.028 |  | 8138.5
| ООО "Регионэнергосеть" | 302.731 |  |  | 302.731 |  | 0.037 |  |  | 0.037 |  | 8181.9189
| ООО "КЭнК" | 59517.354 |  | 59517.354 |  |  | 8.545 |  | 8.545 |  |  | 6965.1672
| АО "Электросеть" | 9389.993 | 9389.993 |  |  |  | 1.133 | 1.133 |  |  |  | 8287.7255
| ООО "СКЭК" | 3020.698 |  | 3020.698 |  |  | 0.439 |  | 0.439 |  |  | 6880.861
| 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | Итого | 596490.485 | 209029.037 | 350992.851 | 36468.597 | 0 | 79.795 | 29.665 | 44.662 | 5.468 |  | 7475.2865

## П1.30
Таблица N П1.30
Отпуск (передача) электроэнергии территориальной сетевой организацией за 2021 год
ОАО "КузбассЭлектро"
№ П/П | Наименование показателя | Факт 1 полугодие 2021г. |  |  |  | Факт 2 полугодие 2021г. |  |  |  | ФАКТ 2021 год
|  | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Заявленная мощность, МВт | Расчетная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Заявленная мощность, МВт | Расчетная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Заявленная мощность, МВт | Расчетная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА
1 | Поступление электроэнергии в сеть - всего | 302487.367 |  | 80.869 | 666854 | 307457.246 |  | 82.425 | 666854 | 609944.613 |  | 81.647 | 666854
в т.ч. из
1.1 | не сетевых организаций
1.2 | сетевых организаций | 302487.367 |  | 80.869 |  | 307457.246 |  | 82.425 |  | 609944.613 |  | 81.647
в т.ч. из
1.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 15992.336 |  | 5.7 |  | 17400.634 |  | 5.7 |  | 33392.97 |  | 5.7
1.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 253200.896 |  | 66.829 |  | 258880.343 |  | 68.56 |  | 512081.239 |  | 67.694
1.2.3 | АО "Электросеть" | 32445.499 |  | 8.084 |  | 30445.82 |  | 7.959 |  | 62891.319 |  | 8.022
1.2.4 | АО "ЭнергоПаритет" | 503.629 |  | 0.124 |  | 404.95 |  | 0.105 |  | 908.579 |  | 0.114
1.2.5 | ОАО "РЖД" | 345.007 |  | 0.132 |  | 325.499 |  | 0.101 |  | 670.506 |  | 0.117
...
2 | Потери электроэнергии - всего | 6257.848 |  | 1.672 |  | 6427.768 |  | 1.723 |  | 12685.616 |  | 1.697
3 | Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего | 296229.519 |  | 79.197 |  | 301029.478 |  | 80.702 |  | 597258.997 |  | 79.95
в т.ч.
3.1 | не сетевым организациям | 258354.696 |  | 68.332 |  | 265677.135 |  | 70.894 |  | 524031.831 |  | 69.613
3.2 | сетевым организациям | 37874.823 |  | 10.865 |  | 35352.343 |  | 9.808 |  | 73227.166 |  | 10.337
в т.ч.
3.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.1 - п. 1.2.1) | -15992.336 |  | -5.7 |  | -17400.634 |  | -5.7 |  | -33392.97 |  | -5.7
3.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 149.333 |  | 0.038 |  | 78.545 |  | 0.019 |  | 227.878 |  | 0.028
3.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2) | -253051.563 |  | -66.791 |  | -258801.798 |  | -68.541 |  | -511853.361 |  | -67.666
3.2.3 | АО "Электросеть" | 3996.976 |  | 0.983 |  | 5393.017 |  | 1.283 |  | 9389.993 |  | 1.133
3.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.3 - п. 1.2.3) | -28448.523 |  | -7.101 |  | -25052.803 |  | -6.676 |  | -53501.326 |  | -6.889
3.2.4 | АО "ЭнергоПаритет" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.4.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.4 - п. 1.2.4) | -503.629 |  | -0.124 |  | -404.95 |  | -0.105 |  | -908.579 |  | -0.114
3.2.5 | ОАО "РЖД" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.5.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.4 - п. 1.2.4) | -345.007 |  | -0.132 |  | -325.499 |  | -0.101 |  | -670.506 |  | -0.117
3.2.6 | ООО "КЭнК" | 30166.413 |  | 8.765 |  | 29350.941 |  | 8.325 |  | 59517.354 |  | 8.545
3.2.7 | ООО "СКЭК" | 2997.033 |  | 0.87 |  | 23.665 |  | 0.007 |  | 3020.698 |  | 0.439
3.2.8 | #REF! | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
3.2.9 | ООО "Регионэнергосеть" | 126.282 |  | 0.031 |  | 176.449 |  | 0.042 |  | 302.731 |  | 0.037
3.2.11 | ОАО "КузбассЭлектро" | 438.786 |  | 0.178 |  | 329.726 |  | 0.132 |  | 768.512 |  | 0.155
3.2.3 | ...
4 | Поступление электроэнергии в ЕНЭС
в т.ч. из
4.1 | не сетевых организаций
4.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
4.2.1 | сетевой организации 1
4.2.2 | сетевой организации 2
……
5 | Потери электроэнергии
6 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
6.1 | не сетевым организациям
6.2 | сетевым организациям
в т.ч.
6.2.1 | сетевой организации 1
6.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 6.2.1 - п. 4.2.1)
6.2.2 | сетевой организации 2
6.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2)
……
7 | Трансформировано из сети ЕНС в
8 | - ВН
9 | - CН 1
10 | - CН 2
11 | - НН
12 | Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ | 267771.842 |  | 68.588 |  | 265631.153 |  | 70.499 |  | 533402.995 |  | 69.544
в т.ч. из
12.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.2 | сетевых организаций | 267771.842 |  | 68.588 |  | 265631.153 |  | 70.499 |  | 533402.995 |  | 69.544
в т.ч. из
12.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 15992.336 |  | 5.7 |  | 17400.634 |  | 5.7 |  | 33392.97 |  | 5.7
12.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 219334.007 |  | 54.804 |  | 217784.699 |  | 56.84 |  | 437118.706 |  | 55.822
12.2.3 | АО "Электросеть" | 32445.499 |  | 8.084 |  | 30445.82 |  | 7.959 |  | 62891.319 |  | 8.022
13 | Потери электроэнергии | 4303.654 |  | 1.143 |  | 4581.748 |  | 1.24 |  | 8885.402 |  | 1.191
14 | Отпуск (передача) электроэнергии | 108726.742 |  | 30.516 |  | 100728.133 |  | 28.984 |  | 209454.875 |  | 29.75
в т.ч.
14.1 | не сетевым организациям | 104474.117 |  | 29.43 |  | 95164.927 |  | 27.633 |  | 199639.044 |  | 28.532
14.2 | сетевым организациям | 4252.625 |  | 1.086 |  | 5563.206 |  | 1.351 |  | 9815.831 |  | 1.218
в т.ч.
14.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -15992.336 |  | -5.7 |  | -17400.634 |  | -5.7 |  | -33392.97 |  | -5.7
14.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | -219334.007 |  | -54.804 |  | -217784.699 |  | -56.84 |  | -437118.706 |  | -55.822
14.2.3 | АО "Электросеть" | 3996.976 |  | 0.983 |  | 5393.017 |  | 1.283 |  | 9389.993 |  | 1.133
14.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.3 - п. 12.2.3) | -28448.523 |  | -7.101 |  | -25052.803 |  | -6.676 |  | -53501.326 |  | -6.889
14.2.4 | ОАО "КузбассЭлектро" | 255.649 |  | 0.103 |  | 170.189 |  | 0.068 |  | 425.838 |  | 0.085
15 | Трансформировано из сети 110 кВ в
16 | - CН 1 | 154741.446 |  | 36.929 |  | 160321.272 |  | 40.275 |  | 315062.718 |  | 38.603
17 | - CН 2
18 | - НН
19 | Поступление электроэнергии в сеть СН 1 | 187959.944 |  | 48.834 |  | 200887.15 |  | 51.864 |  | 388847.094 |  | 50.35
в т.ч. из
19.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19.2 | сетевых организаций | 187959.944 |  | 48.834 |  | 200887.15 |  | 51.864 |  | 388847.094 |  | 50.35
в т.ч. из
19.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 32873.491 |  | 11.773 |  | 40240.379 |  | 11.488 |  | 73113.87 |  | 11.63
19.2.2 | ОАО "РЖД" | 345.007 |  | 0.132 |  | 325.499 |  | 0.101 |  | 670.506 |  | 0.117
19.2.3 | ОАО "КузбассЭлектро" | 154741.446 |  | 36.929 |  | 160321.272 |  | 40.275 |  | 315062.718 |  | 38.603
20 | Потери электроэнергии | 1944.699 |  | 0.526 |  | 1835.804 |  | 0.48 |  | 3780.503 |  | 0.503
21 | Отпуск (передача) электроэнергии | 168203.886 |  | 42.76 |  | 182788.965 |  | 46.563 |  | 350992.851 |  | 44.662
в т.ч.
21.2 | не сетевым организациям | 135040.44 |  | 33.125 |  | 153414.359 |  | 38.231 |  | 288454.799 |  | 35.678
21.3 | сетевым организациям | 33163.446 |  | 9.635 |  | 29374.606 |  | 8.332 |  | 62538.052 |  | 8.984
в т.ч.
14.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -32873.491 |  | -11.773 |  | -40240.379 |  | -11.488 |  | -73113.87 |  | -11.63
14.2.2 | ОАО "РЖД" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | -345.007 |  | -0.132 |  | -325.499 |  | -0.101 |  | -670.506 |  | -0.117
14.2.3 | ООО "КЭнК" | 30166.413 |  | 8.765 |  | 29350.941 |  | 8.325 |  | 59517.354 |  | 8.545
14.2.4 | ООО "СКЭК" | 2997.033 |  | 0.87 |  | 23.665 |  | 0.007 |  | 3020.698 |  | 0.439
14.2.5 | #REF! | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
14.2.6 | ОАО "КузбассЭлектро"
14.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.3 - п. 12.2.3)
22 | Трансформировано из сети 35 кВ в
23 | - CН 2 | 17811.359 |  | 5.548 |  | 16262.381 |  | 4.821 |  | 34073.74 |  | 5.185
24 | - НН
25 | Поступление электроэнергии в сеть СН 2 | 19308.386 |  | 5.924 |  | 17522.596 |  | 5.158 |  | 36830.982 |  | 5.541
в т.ч. из
25.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25.2 | сетевых организаций | 19308.386 |  | 5.924 |  | 17522.596 |  | 5.158 |  | 36830.982 |  | 5.541
в т.ч. из
25.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 993.398 |  | 0.252 |  | 855.265 |  | 0.232 |  | 1848.663 |  | 0.242
25.2.2 | АО "ЭнергоПаритет" | 503.629 |  | 0.124 |  | 404.95 |  | 0.105 |  | 908.579 |  | 0.114
25.2.3 | ОАО "КузбассЭлектро" | 17811.359 |  | 5.548 |  | 16262.381 |  | 4.821 |  | 34073.74 |  | 5.185
26 | Потери электроэнергии | 9.495 |  | 0.003 |  | 10.216 |  | 0.003 |  | 19.711 |  | 0.003
27 | Отпуск (передача) электроэнергии | 19298.891 |  | 5.921 |  | 17512.38 |  | 5.155 |  | 36811.271 |  | 5.538
в т.ч.
27.1 | не сетевым организациям | 18840.139 |  | 5.777 |  | 17097.849 |  | 5.03 |  | 35937.988 |  | 5.403
27.2 | сетевым организациям | 458.752 |  | 0.144 |  | 414.531 |  | 0.125 |  | 873.283 |  | 0.135
в т.ч.
27.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 149.333 |  | 0.038 |  | 78.545 |  | 0.019 |  | 227.878 |  | 0.028
27.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -844.065 |  | -0.214 |  | -776.72 |  | -0.213 |  | -1620.785 |  | -0.214
27.2.2 | АО "ЭнергоПаритет" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | -503.629 |  | -0.124 |  | -404.95 |  | -0.105 |  | -908.579 |  | -0.114
27.2.3 | ООО "Регионэнергосеть" | 126.282 |  | 0.031 |  | 176.449 |  | 0.042 |  | 302.731 |  | 0.037
27.2.4 | ОАО "КузбассЭлектро" | 183.137 |  | 0.075 |  | 159.537 |  | 0.064 |  | 342.674 |  | 0.07
28 | Трансформировано из сети 10 - 6 кВ в
29 | - НН
30 | Поступление электроэнергии в сеть НН
в т.ч. из
30.1 | не сетевых организаций (генерация)
30.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
30.2.1 | сетевой организации 1
30.2.2 | сетевой организации 2
……
31 | Потери электроэнергии
32 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
32.1 | не сетевым организациям
32.2 | сетевым организациям
в т.ч.
32.2.1 | сетевой организации 1
32.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.1)
32.2.2 | сетевой организации 2
32.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.2)
……