## П1.4
ОАО "КузбассЭлектро"
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН | [5 empty] | Таблица П1.4 |  |  |  |  | Таблица П1.4 |  |  |  |  | Таблица П1.4
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | Факт 1 полугодие 2022г. |  |  |  |  | Факт 2 полугодие 2022г. |  |  |  |  | ФАКТ 2022 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | тыс.кВтч | 307083.28 | 276917.537 | 194927.929 | 19442.102 |  | 317972.467 | 274650.67 | 207718.713 | 17967.18 |  | 625055.747 | 551568.207 | 402646.642 | 37409.282
1.1. | из смежной сети, всего | тыс.кВтч | 3: 166383.152; 4: 17821.136; 3: 166081.476; 4: 16282.62; 3: 332464.628; 4: 34103.756
в том числе из сети
| МСК | млн.кВтч
| ВН | тыс.кВтч | 3: 166383.152; 3: 166081.476; 3: 332464.628
| СН1 | тыс.кВтч | 4: 17821.136; 4: 16282.62; 4: 34103.756
| СН2 | тыс.кВтч
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | тыс.кВтч
1.3. | от других поставщиков | тыс.кВтч
1.4. | поступление эл. энергии от других сетевых организаций, в т.ч. | тыс.кВтч | 307083.28 | 276917.537 | 28544.777 | 1620.966 |  | 317972.467 | 274650.67 | 41637.237 | 1684.56 |  | 625055.747 | 551568.207 | 70182.014 | 3305.526
1.4.1. | ПАО "ФСК ЕЭС" | тыс.кВтч | 1: 17492.263; 2: 17492.263; 1: 18227.12; 2: 18227.12; 1: 35719.383; 2: 35719.383
1.4.2. | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | тыс.кВтч | 255900.179 | 226485.494 | 28216.554 | 1198.131 |  | 266952.73 | 224311.793 | 41333.289 | 1307.648 |  | 522852.909 | 450797.287 | 69549.843 | 2505.779
1.4.3. | АО "Электросеть" | тыс.кВтч | 1: 32939.78; 2: 32939.78; 1: 32111.757; 2: 32111.757; 1: 65051.537; 2: 65051.537
1.4.4. | ОАО "РЖД" | тыс.кВтч | 1: 328.223; 3: 328.223; 1: 303.948; 3: 303.948; 1: 632.171; 3: 632.171
1.4.5. | ООО "ЭнергоПаритет" | тыс.кВтч | 1: 422.835; 4: 422.835; 1: 376.912; 4: 376.912; 1: 799.747; 4: 799.747
2. | Потери электроэнергии в сети всего | тыс.кВтч | 6303.923 | 4455.692 | 1787.055 | 61.176 |  | 6558.396 | 4498.882 | 1916.482 | 143.032 |  | 12862.319 | 8954.574 | 3703.537 | 204.208
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | % | 2.0528 | 1.609 | 0.91678 | 0.31466 |  | 2.0626 | 1.638 | 0.92263 | 0.79607 |  | 2.0578 | 1.6235 | 0.9198 | 0.54588
2.1 | в т.ч.от пропуска для собственных нужд, в т.ч. | тыс.кВтч | bar: 2 to 5; 2 to 5; 2 to 5
2.1.1 | покупка у сбытовой компании 1 (наименование сбытовой организации) | тыс.кВтч
2.2 | в т.ч от пропуска сторонним потребителям | тыс.кВтч | 6303.923 | 4455.692 | 1787.055 | 61.176 |  | 6558.396 | 4498.882 | 1916.482 | 143.032 |  | 12862.319 | 8954.574 | 3703.537 | 204.208
2.2.1 | покупка у сбытовой компании ОАО "Кузбассэнергосбыт" | тыс.кВтч | 6302.687 | 4454.456 | 1787.055 | 61.176 |  | 6557.23 | 4497.716 | 1916.482 | 143.032 |  | 12859.917 | 8952.172 | 3703.537 | 204.208
2.2.2 | покупка у сбытовой компании АО "Энергопромышленная компания" | тыс.кВтч | 1: 1.236; 2: 1.236; 1: 1.166; 2: 1.166; 1: 2.402; 2: 2.402
3. | Расход электроэнергии на произв и хоз.нужды | тыс.кВтч | 392.38 | 224.578 |  | 167.802 |  | 325.203 | 157.856 |  | 167.347 |  | 717.583 | 382.434 |  | 335.149
4. | Полезный отпуск из сети | тыс.кВтч | 300386.977 | 105854.115 | 175319.738 | 19213.124 |  | 311088.868 | 103912.456 | 189519.611 | 17656.801 |  | 611475.845 | 209766.571 | 364839.349 | 36869.925
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | тыс.кВтч | 300386.977 | 105854.115 | 175319.738 | 19213.124 |  | 311088.868 | 103912.456 | 189519.611 | 17656.801 |  | 611475.845 | 209766.571 | 364839.349 | 36869.925
| из них: | тыс.кВтч
| потребителям, присоединенным к центру питания(подстанции) | тыс.кВтч | 263601.388 | 100161.528 | 144484.819 | 18955.041 |  | 275046.892 | 97595.822 | 160016.118 | 17434.952 |  | 538648.28 | 197757.35 | 304500.937 | 36389.993
| потребителям, присоединенным к центру питания(генераторное напряжение) | тыс.кВтч
4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | тыс.кВтч | 36785.589 | 5692.587 | 30834.919 | 258.083 |  | 36041.976 | 6316.634 | 29503.493 | 221.849 |  | 72827.565 | 12009.221 | 60338.412 | 479.932
4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | тыс.кВтч

## П1.5
ОАО "КузбассЭлектро"
Баланс электрической мощности по уровням напряжения | [15 empty] | Таблица П 1.5
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | Факт 1 полугодие 2022г. |  |  |  |  | Факт 2 полугодие 2022г. |  |  |  |  | ФАКТ 2022 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | МВТ | 82.219 | 70.568 | 51.795 | 5.581 |  | 84.385 | 72.172 | 54.763 | 5.21 |  | 83.302 | 71.369 | 53.279 | 5.3945 |  | 83.302 | 71.37 | 53.279 | 5.3955
1.1. | из смежной сети, всего | МВТ | 3: 40.567; 4: 5.158; 3: 43.028; 4: 4.732; 3: 41.7965; 4: 4.944 | 0 | 0 | 41.7975 | 4.945
| в том числе из сети | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| МСК | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ВН | МВТ | 3: 40.567; 3: 43.028; 3: 41.7965 | 0 | 0 | 41.7975 | 0
| СН1 | МВТ | 4: 5.158; 4: 4.732; 4: 4.944 | 0 | 0 | 0 | 4.945
| СН2 | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | от электростанций | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | от других поставщиков | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | от других сетевых организаций | МВТ | 82.219 | 70.568 | 11.228 | 0.423 |  | 84.385 | 72.172 | 11.735 | 0.478 |  | 83.302 | 71.369 | 11.4815 | 0.4505 |  | 83.302 | 71.37 | 11.4815 | 0.4505
1.4.1. | ПАО "ФСК ЕЭС" | МВТ | 1: 5.6; 2: 5.6; 1: 5.6; 2: 5.6; 1: 5.6; 2: 5.6
1.4.2. | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | МВТ | 68.736 | 57.325 | 11.096 | 0.315 |  | 70.799 | 58.772 | 11.643 | 0.384 |  | 69.7675 | 58.0475 | 11.3695 | 0.3495
1.4.3. | АО "Электросеть" | МВТ | 1: 7.643; 2: 7.643; 1: 7.8; 2: 7.8; 1: 7.7205; 2: 7.7205
1.4.4. | ОАО "РЖД" | МВТ | 1: 0.132; 3: 0.132; 1: 0.092; 3: 0.092; 1: 0.112; 3: 0.112
1.4.5. | ООО "ЭнергоПаритет" | МВТ | 1: 0.108; 4: 0.108; 1: 0.094; 4: 0.094; 1: 0.101; 4: 0.101
2. | Потери в сети | МВТ | 1.682 | 1.188 | 0.475 | 0.019 |  | 1.736 | 1.19 | 0.505 | 0.041 |  | 1.709 | 1.189 | 0.49 | 0.03 |  | 1.709 | 1.189 | 0.49 | 0.03
| то же в % | % | 2.0458 | 1.6835 | 0.91708 | 0.34044 |  | 2.0572 | 1.6488 | 0.92216 | 0.78695 |  | 2.0516 | 1.666 | 0.91969 | 0.55612 |  | 2.0515 | 1.6662 | 0.91962 | 0.56369
2.1 | в т.ч.от пропуска для собственных нужд, в т.ч. | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | покупка у сбытовой компании 1 (наименование сбытовой организации) | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | в т.ч от пропуска сторонним потребителям | МВТ | 1.682 | 1.188 | 0.475 | 0.019 |  | 1.736 | 1.19 | 0.505 | 0.041 |  | 1.709 | 1.189 | 0.49 | 0.03 |  | 1.709 | 1.189 | 0.49 | 0.03
2.2.1 | покупка у сбытовой компании ОАО "Кузбассэнергосбыт" | МВТ | 1.681 | 1.187 | 0.475 | 0.019 |  | 1.735 | 1.189 | 0.505 | 0.041 |  | 1.708 | 1.188 | 0.49 | 0.03 |  | 1.708 | 1.188 | 0.49 | 0.03
2.2.2 | покупка у сбытовой компании АО "Энергопромышленная компания" |  | 1: 0.001; 2: 0.001; 1: 0.001; 2: 0.001; 1: 0.001; 2: 0.001
3. | Мощность на производственные и хоз.нужды | МВТ | 0.133 | 0.076 |  | 0.057 |  | 0.11 | 0.053 |  | 0.057 |  | 0.1205 | 0.0635 |  | 0.057 |  | 0.1215 | 0.0645 | 0 | 0.057
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | МВТ | 80.404 | 28.737 | 46.162 | 5.505 |  | 82.539 | 27.901 | 49.526 | 5.112 |  | 81.4715 | 28.319 | 47.845 | 5.3075 |  | 81.4715 | 28.319 | 47.844 | 5.3085
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | МВТ | 80.404 | 28.737 | 46.162 | 5.505 |  | 82.539 | 27.901 | 49.526 | 5.112 |  | 81.472 | 28.319 | 47.845 | 5.308 |  | 81.4715 | 28.319 | 47.844 | 5.3085
| из них: | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| потребителям, присоединенным к центру питания | МВТ | 70.008 | 26.832 | 37.732 | 5.444 |  | 72.156 | 25.748 | 41.349 | 5.059 |  | 71.082 | 26.29 | 39.5405 | 5.2505 |  | 71.082 | 26.29 | 39.5405 | 5.2515
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| на генераторном напряжении | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | МВТ | 10.396 | 1.905 | 8.43 | 0.061 |  | 10.383 | 2.153 | 8.177 | 0.053 |  | 10.3895 | 2.029 | 8.3035 | 0.057 |  | 10.3895 | 2.029 | 8.3035 | 0.057
4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | МВТ

## П1.6
Таблица № П1.6.
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО | [7 empty] | ОАО "КузбассЭлектро"
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Факт 1 полугодие 2022г.
1 | Население | 960.275 | 122.727 | 0 | 837.548 |  | 0.269 | 0.034 | 0 | 0.235 |  | 3569.7955
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 74.948 |  |  | 74.948 |  | 0.021 |  |  | 0.021 |  | 3568.9524
1.1.2 | сельское | 873.207 | 122.727 |  | 750.48 |  | 0.244 | 0.034 |  | 0.21 |  | 3578.7172
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 12.12 |  |  | 12.12 |  | 0.004 |  |  | 0.004 |  | 3030
2. | Прочие потребители | 262641.113 | 100038.801 | 144484.819 | 18117.493 |  | 69.739 | 26.798 | 37.732 | 5.209 |  | 3766.0579
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 38263.96 | 9452.036 | 23816.694 | 4995.23 |  | 13.015 | 3.384 | 7.962 | 1.669 |  | 2939.9892
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 10942.334 | 4138.475 | 1816.704 | 4987.155 |  | 4.22 | 1.924 | 0.629 | 1.667 |  | 2592.9701
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 5197.676 | 5197.676 |  |  |  | 1.422 | 1.422 |  |  |  | 3655.1871
| ЗАО "ЭПК" | 22123.95 | 115.885 | 21999.99 | 8.075 |  | 7.373 | 0.038 | 7.333 | 0.002 |  | 3000.6714
2.3 | Двухставочные потребители | 224377.153 | 90586.765 | 120668.125 | 13122.263 |  | 56.724 | 23.414 | 29.77 | 3.54 |  | 3955.5947
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 22305.344 | 16143.505 |  | 6161.839 |  | 5.804 | 4.212 |  | 1.592 |  | 3843.0986
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 14957.791 | 14957.791 |  |  |  | 3.561 | 3.561 |  |  |  | 4200.4468
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 162227.833 | 41142.919 | 116704.201 | 4380.713 |  | 40.662 | 10.731 | 28.811 | 1.12 |  | 3989.6668
| АО "Система" | 10157.852 | 10157.852 |  |  |  | 2.688 | 2.688 |  |  |  | 3778.9628
| АО "ЭПК" | 3939.508 | 374.62 | 3564.888 |  |  | 0.978 | 0.114 | 0.864 |  |  | 4028.1268
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 10788.825 | 7810.078 | 399.036 | 2579.711 |  | 3.031 | 2.108 | 0.095 | 0.828 |  | 3559.4936
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 36785.589 | 5692.587 | 30834.919 | 258.083 |  | 10.396 | 1.905 | 8.43 | 0.061 |  | 3538.4368
| ПАО "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго-РЭС" | 89.996 |  |  | 89.996 |  | 0.023 |  |  | 0.023 |  | 3912.8696
| ООО "Регионэнергосеть" | 168.087 |  |  | 168.087 |  | 0.038 |  |  | 0.038 |  | 4423.3421
| ООО "КЭнК" | 30225.615 |  | 30225.615 |  |  | 8.284 |  | 8.284 |  |  | 3648.6739
| АО "Электросеть" | 5692.587 | 5692.587 |  |  |  | 1.905 | 1.905 |  |  |  | 2988.2346
| ООО "СКЭК" | 609.304 |  | 609.304 |  |  | 0.146 |  | 0.146 |  |  | 4173.3151
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | Итого | 300386.977 | 105854.115 | 175319.738 | 19213.124 |  | 80.404 | 28.737 | 46.162 | 5.505 |  | 3735.9706
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Факт 2 полугодие 2022г.
1 | Население | 942.181 | 127.309 | 0 | 814.872 |  | 0.264 | 0.036 | 0 | 0.228 |  | 3568.8674
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 76.502 |  |  | 76.502 |  | 0.022 |  |  | 0.022 |  | 3477.3636
1.1.2 | сельское | 848.309 | 127.309 |  | 721 |  | 0.237 | 0.036 |  | 0.201 |  | 3579.3629
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 17.37 |  |  | 17.37 |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  | 3474
2. | Прочие потребители | 274104.711 | 97468.513 | 160016.118 | 16620.08 |  | 71.892 | 25.712 | 41.349 | 4.831 |  | 3812.729
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 40399.982 | 10390.852 | 24745.953 | 5263.177 |  | 13.043 | 3.105 | 8.182 | 1.756 |  | 3097.4455
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 12549.798 | 5409.325 | 1885.484 | 5254.989 |  | 4.011 | 1.695 | 0.562 | 1.754 |  | 3128.8452
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 4877.52 | 4877.52 |  |  |  | 1.38 | 1.38 |  |  |  | 3534.4348
| ЗАО "ЭПК" | 22972.664 | 104.007 | 22860.469 | 8.188 |  | 7.652 | 0.03 | 7.62 | 0.002 |  | 3002.1777
2.3 | Двухставочные потребители | 233704.729 | 87077.661 | 135270.165 | 11356.903 |  | 58.849 | 22.607 | 33.167 | 3.075 |  | 3971.2608
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 21472.86 | 16173.563 |  | 5299.297 |  | 5.744 | 4.334 |  | 1.41 |  | 3738.3113
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 14110.771 | 14110.771 |  |  |  | 3.297 | 3.297 |  |  |  | 4279.882
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 173817.216 | 38473.782 | 131710.999 | 3632.435 |  | 42.874 | 9.745 | 32.226 | 0.903 |  | 4054.1404
| АО "Система" | 11252.309 | 11252.309 |  |  |  | 3.128 | 3.128 |  |  |  | 3597.2855
| АО "ЭПК" | 3476.643 | 340.262 | 3136.381 |  |  | 1.053 | 0.21 | 0.843 |  |  | 3301.6553
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 9574.93 | 6726.974 | 422.785 | 2425.171 |  | 2.753 | 1.893 | 0.098 | 0.762 |  | 3477.9985
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 36041.976 | 6316.634 | 29503.493 | 221.849 |  | 10.383 | 2.153 | 8.177 | 0.053 |  | 3471.2488
| ПАО "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго-РЭС" | 79.283 |  |  | 79.283 |  | 0.019 |  |  | 0.019 |  | 4172.7895
| ООО "Регионэнергосеть" | 142.566 |  |  | 142.566 |  | 0.034 |  |  | 0.034 |  | 4193.1176
| ООО "КЭнК" | 29443.8 |  | 29443.8 |  |  | 8.16 |  | 8.16 |  |  | 3608.3088
| АО "Электросеть" | 6316.634 | 6316.634 |  |  |  | 2.153 | 2.153 |  |  |  | 2933.8755
| ООО "СКЭК" | 59.693 |  | 59.693 |  |  | 0.017 |  | 0.017 |  |  | 3511.3529
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Итого | 311088.868 | 103912.456 | 189519.611 | 17656.801 | 0 | 82.539 | 27.901 | 49.526 | 5.112 |  | 3768.9925
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ФАКТ 2022 год
1 | Население | 1902.456 | 250.036 | 0 | 1652.42 |  | 0.2665 | 0.035 | 0 | 0.2315 |  | 7138.6717
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 151.45 |  |  | 151.45 |  | 0.0215 |  |  | 0.0215 |  | 7044.186
1.1.2 | сельское | 1721.516 | 250.036 |  | 1471.48 |  | 0.2405 | 0.035 | 0 | 0.2055 |  | 7158.0707
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 29.49 |  |  | 29.49 |  | 0.0045 |  |  | 0.0045 |  | 6553.3333
2. | Прочие потребители | 536745.824 | 197507.314 | 304500.937 | 34737.573 |  | 70.816 | 26.255 | 39.5415 | 5.0185 |  | 7579.4428
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 78663.942 | 19842.888 | 48562.647 | 10258.407 |  | 13.028 | 3.2445 | 8.073 | 1.7105 |  | 6038.0674
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 23492.132 | 9547.8 | 3702.188 | 10242.144 |  | 4.1155 | 1.8095 | 0.5965 | 1.7085 |  | 5708.2085
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 10075.196 | 10075.196 |  |  |  | 1.401 | 1.401 |  |  |  | 7191.4318
| ЗАО "ЭПК" | 45096.614 | 219.892 | 44860.459 | 16.263 |  | 7.5125 | 0.034 | 7.4765 | 0.002 |  | 6000.1951
2.3 | Двухставочные потребители | 458081.882 | 177664.426 | 255938.29 | 24479.166 |  | 57.788 | 23.0105 | 31.4685 | 3.308 |  | 7926.9378
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 43778.204 | 32317.068 |  | 11461.136 |  | 5.774 | 4.273 |  | 1.501 |  | 7581.9543
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 29068.562 | 29068.562 |  |  |  | 3.429 | 3.429 |  |  |  | 8477.2709
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 336045.049 | 79616.701 | 248415.2 | 8013.148 |  | 41.7665 | 10.238 | 30.5175 | 1.011 |  | 8045.8034
| АО "Система" | 21410.161 | 21410.161 |  |  |  | 2.908 | 2.908 |  |  |  | 7362.5038
| АО "ЭПК" | 7416.151 | 714.882 | 6701.269 |  |  | 1.0155 | 0.162 | 0.8535 |  |  | 7851.5161
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 20363.755 | 14537.052 | 821.821 | 5004.882 |  | 2.893 | 2.0005 | 0.0965 | 0.796 |  | 7038.9751
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 72827.565 | 12009.221 | 60338.412 | 479.932 |  | 10.3895 | 2.029 | 8.3035 | 0.057 |  | 7009.7276
| ПАО "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго-РЭС" | 169.279 |  |  | 169.279 |  | 0.021 |  |  | 0.021 |  | 8060.9048
| ООО "Регионэнергосеть" | 310.653 |  |  | 310.653 |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  | 8629.25
| ООО "КЭнК" | 59669.415 |  | 59669.415 |  |  | 8.222 |  | 8.222 |  |  | 7257.2872
| АО "Электросеть" | 12009.221 | 12009.221 |  |  |  | 2.029 | 2.029 |  |  |  | 5918.7881
| ООО "СКЭК" | 668.997 |  | 668.997 |  |  | 0.0815 |  | 0.0815 |  |  | 8208.5521
4 | Итого | 611475.845 | 209766.571 | 364839.349 | 36869.925 | 0 | 81.472 | 28.319 | 47.845 | 5.308 |  | 7505.3496

## П1.30
Таблица N П1.30
Отпуск (передача) электроэнергии территориальной сетевой организацией за 2022 год
ОАО "КузбассЭлектро"
№ П/П | Наименование показателя | Факт 1 полугодие 2022г. |  |  |  | Факт 2 полугодие 2022г. |  |  |  | ФАКТ 2022 год
|  | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Заявленная мощность, МВт | Расчетная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Заявленная мощность, МВт | Расчетная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Заявленная мощность, МВт | Расчетная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА
1 | Поступление электроэнергии в сеть - всего | 307083.28 |  | 82.219 | 667431 | 317972.467 |  | 84.385 | 667431 | 625055.747 |  | 83.302 | 667431
в т.ч. из
1.1 | не сетевых организаций
1.2 | сетевых организаций | 307083.28 |  | 82.219 |  | 317972.467 |  | 84.385 |  | 625055.747 |  | 83.302
в т.ч. из
1.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 17492.263 |  | 5.6 |  | 18227.12 |  | 5.6 |  | 35719.383 |  | 5.6
1.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 255900.179 |  | 68.736 |  | 266952.73 |  | 70.799 |  | 522852.909 |  | 69.768
1.2.3 | АО "Электросеть" | 32939.78 |  | 7.643 |  | 32111.757 |  | 7.8 |  | 65051.537 |  | 7.721
1.2.4 | АО "ЭнергоПаритет" | 422.835 |  | 0.108 |  | 376.912 |  | 0.094 |  | 799.747 |  | 0.101
1.2.5 | ОАО "РЖД" | 328.223 |  | 0.132 |  | 303.948 |  | 0.092 |  | 632.171 |  | 0.112
...
2 | Потери электроэнергии - всего | 6303.923 |  | 1.682 |  | 6558.396 |  | 1.736 |  | 12862.319 |  | 1.709
3 | Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего | 300779.357 |  | 80.537 |  | 311414.071 |  | 82.649 |  | 612193.428 |  | 81.593
в т.ч.
3.1 | не сетевым организациям | 263601.388 |  | 70.008 |  | 275046.892 |  | 72.156 |  | 538648.28 |  | 71.082
3.2 | сетевым организациям | 37177.969 |  | 10.529 |  | 36367.179 |  | 10.493 |  | 73545.148 |  | 10.511
в т.ч.
3.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.1 - п. 1.2.1) | -17492.263 |  | -5.6 |  | -18227.12 |  | -5.6 |  | -35719.383 |  | -5.6
3.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 89.996 |  | 0.023 |  | 79.283 |  | 0.019 |  | 169.279 |  | 0.021
3.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2) | -255810.183 |  | -68.713 |  | -266873.447 |  | -70.78 |  | -522683.63 |  | -69.747
3.2.3 | АО "Электросеть" | 5692.587 |  | 1.905 |  | 6316.634 |  | 2.153 |  | 12009.221 |  | 2.029
3.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.3 - п. 1.2.3) | -27247.193 |  | -5.738 |  | -25795.123 |  | -5.647 |  | -53042.316 |  | -5.692
3.2.4 | АО "ЭнергоПаритет" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.4.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.4 - п. 1.2.4) | -422.835 |  | -0.108 |  | -376.912 |  | -0.094 |  | -799.747 |  | -0.101
3.2.5 | ОАО "РЖД" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.5.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.4 - п. 1.2.4) | -328.223 |  | -0.132 |  | -303.948 |  | -0.092 |  | -632.171 |  | -0.112
3.2.6 | ООО "КЭнК" | 30225.615 |  | 8.284 |  | 29443.8 |  | 8.16 |  | 59669.415 |  | 8.222
3.2.7 | ООО "СКЭК" | 609.304 |  | 0.146 |  | 59.693 |  | 0.017 |  | 668.997 |  | 0.0815
3.2.8 | #REF! | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
3.2.9 | ООО "Регионэнергосеть" | 168.087 |  | 0.038 |  | 142.566 |  | 0.034 |  | 310.653 |  | 0.036
3.2.11 | ОАО "КузбассЭлектро" | 392.38 |  | 0.133 |  | 325.203 |  | 0.11 |  | 717.583 |  | 0.1205
3.2.3 | ...
4 | Поступление электроэнергии в ЕНЭС
в т.ч. из
4.1 | не сетевых организаций
4.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
4.2.1 | сетевой организации 1
4.2.2 | сетевой организации 2
……
5 | Потери электроэнергии
6 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
6.1 | не сетевым организациям
6.2 | сетевым организациям
в т.ч.
6.2.1 | сетевой организации 1
6.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 6.2.1 - п. 4.2.1)
6.2.2 | сетевой организации 2
6.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2)
……
7 | Трансформировано из сети ЕНС в
8 | - ВН
9 | - CН 1
10 | - CН 2
11 | - НН
12 | Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ | 276917.537 |  | 70.568 |  | 274650.67 |  | 72.172 |  | 551568.207 |  | 71.369
в т.ч. из
12.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.2 | сетевых организаций | 276917.537 |  | 70.568 |  | 274650.67 |  | 72.172 |  | 551568.207 |  | 71.369
в т.ч. из
12.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 17492.263 |  | 5.6 |  | 18227.12 |  | 5.6 |  | 35719.383 |  | 5.6
12.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 226485.494 |  | 57.325 |  | 224311.793 |  | 58.772 |  | 450797.287 |  | 58.047
12.2.3 | АО "Электросеть" | 32939.78 |  | 7.643 |  | 32111.757 |  | 7.8 |  | 65051.537 |  | 7.721
13 | Потери электроэнергии | 4455.692 |  | 1.188 |  | 4498.882 |  | 1.19 |  | 8954.574 |  | 1.189
14 | Отпуск (передача) электроэнергии | 106078.693 |  | 28.813 |  | 104070.312 |  | 27.954 |  | 210149.005 |  | 28.384
в т.ч.
14.1 | не сетевым организациям | 100161.528 |  | 26.832 |  | 97595.822 |  | 25.748 |  | 197757.35 |  | 26.29
14.2 | сетевым организациям | 5917.165 |  | 1.981 |  | 6474.49 |  | 2.206 |  | 12391.655 |  | 2.0925
в т.ч.
14.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -17492.263 |  | -5.6 |  | -18227.12 |  | -5.6 |  | -35719.383 |  | -5.6
14.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | -226485.494 |  | -57.325 |  | -224311.793 |  | -58.772 |  | -450797.287 |  | -58.047
14.2.3 | АО "Электросеть" | 5692.587 |  | 1.905 |  | 6316.634 |  | 2.153 |  | 12009.221 |  | 2.029
14.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.3 - п. 12.2.3) | -27247.193 |  | -5.738 |  | -25795.123 |  | -5.647 |  | -53042.316 |  | -5.692
14.2.4 | ОАО "КузбассЭлектро" | 224.578 |  | 0.076 |  | 157.856 |  | 0.053 |  | 382.434 |  | 0.0635
15 | Трансформировано из сети 110 кВ в
16 | - CН 1 | 166383.152 |  | 40.567 |  | 166081.476 |  | 43.028 |  | 332464.628 |  | 41.797
17 | - CН 2
18 | - НН
19 | Поступление электроэнергии в сеть СН 1 | 194927.929 |  | 51.795 |  | 207718.713 |  | 54.763 |  | 402646.642 |  | 53.279
в т.ч. из
19.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19.2 | сетевых организаций | 194927.929 |  | 51.795 |  | 207718.713 |  | 54.763 |  | 402646.642 |  | 53.279
в т.ч. из
19.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 28216.554 |  | 11.096 |  | 41333.289 |  | 11.643 |  | 69549.843 |  | 11.369
19.2.2 | ОАО "РЖД" | 328.223 |  | 0.132 |  | 303.948 |  | 0.092 |  | 632.171 |  | 0.112
19.2.3 | ОАО "КузбассЭлектро" | 166383.152 |  | 40.567 |  | 166081.476 |  | 43.028 |  | 332464.628 |  | 41.797
20 | Потери электроэнергии | 1787.055 |  | 0.475 |  | 1916.482 |  | 0.505 |  | 3703.537 |  | 0.49
21 | Отпуск (передача) электроэнергии | 175319.738 |  | 46.162 |  | 189519.611 |  | 49.526 |  | 364839.349 |  | 47.845
в т.ч.
21.2 | не сетевым организациям | 144484.819 |  | 37.732 |  | 160016.118 |  | 41.349 |  | 304500.937 |  | 39.5405
21.3 | сетевым организациям | 30834.919 |  | 8.43 |  | 29503.493 |  | 8.177 |  | 60338.412 |  | 8.3035
в т.ч.
14.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -28216.554 |  | -11.096 |  | -41333.289 |  | -11.643 |  | -69549.843 |  | -11.369
14.2.2 | ОАО "РЖД" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | -328.223 |  | -0.132 |  | -303.948 |  | -0.092 |  | -632.171 |  | -0.112
14.2.3 | ООО "КЭнК" | 30225.615 |  | 8.284 |  | 29443.8 |  | 8.16 |  | 59669.415 |  | 8.222
14.2.4 | ООО "СКЭК" | 609.304 |  | 0.146 |  | 59.693 |  | 0.017 |  | 668.997 |  | 0.0815
14.2.5 | #REF! | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
14.2.6 | ОАО "КузбассЭлектро"
14.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.3 - п. 12.2.3)
22 | Трансформировано из сети 35 кВ в
23 | - CН 2 | 17821.136 |  | 5.158 |  | 16282.62 |  | 4.732 |  | 34103.756 |  | 4.944
24 | - НН
25 | Поступление электроэнергии в сеть СН 2 | 19442.102 |  | 5.581 |  | 17967.18 |  | 5.21 |  | 37409.282 |  | 5.3945
в т.ч. из
25.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25.2 | сетевых организаций | 19442.102 |  | 5.581 |  | 17967.18 |  | 5.21 |  | 37409.282 |  | 5.3945
в т.ч. из
25.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 1198.131 |  | 0.315 |  | 1307.648 |  | 0.384 |  | 2505.779 |  | 0.35
25.2.2 | АО "ЭнергоПаритет" | 422.835 |  | 0.108 |  | 376.912 |  | 0.094 |  | 799.747 |  | 0.101
25.2.3 | ОАО "КузбассЭлектро" | 17821.136 |  | 5.158 |  | 16282.62 |  | 4.732 |  | 34103.756 |  | 4.944
26 | Потери электроэнергии | 61.176 |  | 0.019 |  | 143.032 |  | 0.041 |  | 204.208 |  | 0.03
27 | Отпуск (передача) электроэнергии | 19380.926 |  | 5.562 |  | 17824.148 |  | 5.169 |  | 37205.074 |  | 5.3645
в т.ч.
27.1 | не сетевым организациям | 18955.041 |  | 5.444 |  | 17434.952 |  | 5.059 |  | 36389.993 |  | 5.2505
27.2 | сетевым организациям | 425.885 |  | 0.118 |  | 389.196 |  | 0.11 |  | 815.081 |  | 0.114
в т.ч.
27.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 89.996 |  | 0.023 |  | 79.283 |  | 0.019 |  | 169.279 |  | 0.021
27.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -1108.135 |  | -0.292 |  | -1228.365 |  | -0.365 |  | -2336.5 |  | -0.329
27.2.2 | АО "ЭнергоПаритет" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | -422.835 |  | -0.108 |  | -376.912 |  | -0.094 |  | -799.747 |  | -0.101
27.2.3 | ООО "Регионэнергосеть" | 168.087 |  | 0.038 |  | 142.566 |  | 0.034 |  | 310.653 |  | 0.036
27.2.4 | ОАО "КузбассЭлектро" | 167.802 |  | 0.057 |  | 167.347 |  | 0.057 |  | 335.149 |  | 0.057
28 | Трансформировано из сети 10 - 6 кВ в
29 | - НН
30 | Поступление электроэнергии в сеть НН
в т.ч. из
30.1 | не сетевых организаций (генерация)
30.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
30.2.1 | сетевой организации 1
30.2.2 | сетевой организации 2
……
31 | Потери электроэнергии
32 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
32.1 | не сетевым организациям
32.2 | сетевым организациям
в т.ч.
32.2.1 | сетевой организации 1
32.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.1)
32.2.2 | сетевой организации 2
32.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.2)
……