## Таб № 1 и № 2
Наименование организации ОАО "КузбассЭлектро"
Отчетный период |  |  |  |  | февраль | [6 empty] | 2024г.
Таблица 1. Общее количество аварий
Отчетный мясяц | Количество аварий
| Всего аварий | учетные признаки аварий 1.1-1.13 | [11 empty] | учетные признаки аварий 2.1-2.10
|  | Итого аварий | в том числе | [10 empty] | Итого аварий | в том числе
|  |  | с повреждением оборудования | коды организационных причин | [10 empty] | с повреждением оборудования | коды организационных причин
|  |  |  | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации | [6 empty] | с ошибками персонала |  |  |  |  | из-за недостатков эксплуатации
|  |  |  | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 | [5 empty] | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7
[10 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 | [8 empty] | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
Итого с начала года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Таблица 2. Классификация аварий по видам оборудования
Отчетный месяц |  | Классификационные признаки видов оборудования
|  | Котельное оборудование (код 3.3.1) | Турбинное оборудование (код 3.3.2) | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3) |  | Генераторы и синхронные компенсаторы (код 3.3.7) |  | Здания и сооружения (код 3.3.9) |  | ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10) |  | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12) |  | Оборудование и ЛЭП 6-35 кВ (коды 3.3.5, 3.3.11 и 3.3.13) |  | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14) |  | Устройства релейной защиты и автоматики (код 3.3.15) |  | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16) |  | Средства диспетчерского и технологического управления и Системы упр. энергетическим оборудованием (коды 3.3.18 и 3.3.19) |  | Другие виды оборудования (коды 3.3.6, 3.3.8 и 3.3.20)
февраль | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого с начала года | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0
|  | И.о. генерального директора ОАО "КузбассЭлектро" | [13 empty] | / С..Н. Кириллов/
|  | Начальник оперативно-диспетчерского отдела | [13 empty] | / Н.В. Черепанова/
"01" марта 2024 года

## Таб. №3
Наименование структурного подразделения (филиала) организации
Отчетный период январь- | январь | 2024 г.
(отчетный месяц)
Таблица 3. Общее количество противоаварийных мероприятий <*>
Дата возникновения аварии | Номер акта расследования, предписания | Количество установленных мероприятий | Количество выполненных мероприятий | Количество не выполненных мероприятий в установленный срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Всего | 0 | 0 | 0 | 0
<*> По авариям, которые классифицированы в соответствии с пунктом 4 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846.

## Таб. №4
Таблица 4. Перечень противоаварийных мероприятий, не выполненных в установленный срок <*>
Дата возникновения аварии | Номер акта расследования, предписания | Наименование мероприятия | Установленный актом расследования срок исполнения | Причина невыполнения и принятые меры | Планируемый срок выполнения | Решение уполномоченного органа в сфере контроля и надзора в электроэнергетике о переносе срока выполнения
[6 empty] | решение, установленный срок выполнения | дата и номер документа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Руководитель организации, структурного подразделения (филиала) организации |  |  |  |  | / | Ф.И.О | /
должность, подпись
Лицо, ответственное за предоставление сведений |  |  | Начальник ОДО | Черепанова | / | Ф.И.О | /
должность, подпись
01.03.2024г
(дата составления документа)
<*> По авариям, которые классифицированы в соответствии с пунктом 4 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846.