## П1.4
ОАО "КузбассЭлектро"
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН | [5 empty] | Таблица П1.4 |  |  |  |  | Таблица П1.4 |  |  |  |  | Таблица П1.4
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | Факт 1 полугодие 2023г. |  |  |  |  | Факт 2 полугодие 2023г. |  |  |  |  | ФАКТ 2023 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | тыс.кВтч | 309455.199 | 271450.125 | 196990.042 | 20708.621 | 0 | 323165.722 | 264111.112 | 224587.254 | 19050.567 | 14.2 | 632620.921 | 535561.237 | 421577.296 | 39759.188 | 14.2
1.1. | из смежной сети, всего | тыс.кВтч |  |  | 160928.78 | 18764.809 | 0 |  |  | 167299.485 | 17283.726 | 14.2 |  |  | 328228.265 | 36048.535 | 14.2
в том числе из сети
| МСК | млн.кВтч
| ВН | тыс.кВтч | 3: 160928.78; 3: 167299.485; 3: 328228.265
| СН1 | тыс.кВтч | 4: 18764.809; 4: 17283.726; 4: 36048.535
| СН2 | тыс.кВтч | 5: 0; 5: 14.2; 5: 14.2
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | тыс.кВтч
1.3. | от других поставщиков | тыс.кВтч
1.4. | поступление эл. энергии от других сетевых организаций, в т.ч. | тыс.кВтч | 309455.199 | 271450.125 | 36061.262 | 1943.812 |  | 323165.722 | 264111.112 | 57287.769 | 1766.841 |  | 632620.921 | 535561.237 | 93349.031 | 3710.653
1.4.1. | ПАО "Россети" | тыс.кВтч | 1: 18867.759; 2: 18867.759; 1: 18361.201; 2: 18361.201; 1: 37228.96; 2: 37228.96
1.4.2. | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | тыс.кВтч | 257534.455 | 220271.606 | 35737.462 | 1525.387 |  | 272078.873 | 213690.597 | 56987.008 | 1401.268 |  | 529613.328 | 433962.203 | 92724.47 | 2926.655
1.4.3. | АО "Электросеть" | тыс.кВтч | 1: 32310.76; 2: 32310.76; 1: 32059.314; 2: 32059.314; 1: 64370.074; 2: 64370.074
1.4.4. | ОАО "РЖД" | тыс.кВтч | 1: 323.8; 3: 323.8; 1: 300.761; 3: 300.761; 1: 624.561; 3: 624.561
1.4.5. | ООО "ЭнергоПаритет" | тыс.кВтч | 1: 418.425; 4: 418.425; 1: 365.573; 4: 365.573; 1: 783.998; 4: 783.998
2. | Потери электроэнергии в сети всего | тыс.кВтч | 6389.54 | 4199.85 | 2095.46 | 94.23 | 0 | 6718.332 | 4375.91 | 2157.351 | 185.071 | 0 | 13107.872 | 8575.76 | 4252.811 | 279.301 | 0
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | % | 2.0648 | 1.5472 | 1.0637 | 0.45503 | 0 | 2.0789 | 1.6568 | 0.96058 | 0.97147 | 0 | 2.072 | 1.6013 | 1.0088 | 0.70248 | 0
2.1 | в т.ч.от пропуска для собственных нужд, в т.ч. | тыс.кВтч | bar: 2 to 5; 2 to 5; 2 to 5
2.1.1 | покупка у сбытовой компании 1 (наименование сбытовой организации) | тыс.кВтч
2.2 | в т.ч от пропуска сторонним потребителям | тыс.кВтч | 6389.54 | 4199.85 | 2095.46 | 94.23 |  | 6718.332 | 4375.91 | 2157.351 | 185.071 |  | 13107.872 | 8575.76 | 4252.811 | 279.301
2.2.1 | покупка у сбытовой компании ОАО "Кузбассэнергосбыт" | тыс.кВтч | 6387.998 | 4198.308 | 2095.46 | 94.23 |  | 6717.114 | 4374.692 | 2157.351 | 185.071 |  | 13105.112 | 8573 | 4252.811 | 279.301
2.2.2 | покупка у сбытовой компании АО "Энергопромышленная компания" | тыс.кВтч | 1: 1.542; 2: 1.542; 1: 1.218; 2: 1.218; 1: 2.76; 2: 2.76
3. | Расход электроэнергии на произв и хоз.нужды | тыс.кВтч | 429.819 | 258.722 |  | 171.097 |  | 310.065 | 147.194 |  | 162.871 |  | 739.884 | 405.916 |  | 333.968
4. | Полезный отпуск из сети | тыс.кВтч | 302635.84 | 106062.773 | 176129.773 | 20443.294 | 0 | 316137.325 | 92288.523 | 205146.177 | 18688.425 | 14.2 | 618773.165 | 198351.296 | 381275.95 | 39131.719 | 14.2
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | тыс.кВтч | 302635.84 | 106062.773 | 176129.773 | 20443.294 | 0 | 316137.325 | 92288.523 | 205146.177 | 18688.425 | 14.2 | 618773.165 | 198351.296 | 381275.95 | 39131.719 | 14.2
| из них: | тыс.кВтч
| потребителям, присоединенным к центру питания(подстанции) | тыс.кВтч | 264315.495 | 98902.517 | 145137.239 | 20275.739 |  | 280275.347 | 85843.667 | 175930.738 | 18486.742 | 14.2 | 544590.842 | 184746.184 | 321067.977 | 38762.481 | 14.2
| потребителям, присоединенным к центру питания(генераторное напряжение) | тыс.кВтч
4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | тыс.кВтч | 38320.345 | 7160.256 | 30992.534 | 167.555 |  | 35861.978 | 6444.856 | 29215.439 | 201.683 |  | 74182.323 | 13605.112 | 60207.973 | 369.238
4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | тыс.кВтч

## П1.5
ОАО "КузбассЭлектро"
Баланс электрической мощности по уровням напряжения | [15 empty] | Таблица П 1.5
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | Факт 1 полугодие 2023г. |  |  |  |  | Факт 2 полугодие 2023г. |  |  |  |  | ФАКТ 2023 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | МВТ | 81.862 | 71.815 | 51.716 | 6.172 | 0 | 83.7 | 68.444 | 57.619 | 5.631 | 0.005 | 82.7815 | 70.1295 | 54.6675 | 5.902 | 0.0015 | 82.781 | 70.1295 | 54.6675 | 5.9015
1.1. | из смежной сети, всего | МВТ |  |  | 42.183 | 5.658 | 0 |  |  | 42.822 | 5.172 | 0.005 |  |  | 42.5025 | 5.416 | 0.0015 | 0 | 0 | 42.5025 | 5.415
| в том числе из сети | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| МСК | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ВН | МВТ | 3: 42.183; 3: 42.822; 3: 42.5025 | 0 | 0 | 42.5025 | 0
| СН1 | МВТ | 4: 5.658; 4: 5.172; 4: 5.416 | 0 | 0 | 0 | 5.415
| СН2 | МВТ | 5: 0; 5: 0.005; 5: 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | от электростанций | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | от других поставщиков | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | от других сетевых организаций | МВТ | 81.862 | 71.815 | 9.533 | 0.514 |  | 83.7 | 68.444 | 14.797 | 0.459 |  | 82.7815 | 70.1295 | 12.165 | 0.486 |  | 82.781 | 70.1295 | 12.165 | 0.4865
1.4.1. | ПАО "Россети" | МВТ | 1: 4.803; 2: 4.803; 1: 4.803; 2: 4.803; 1: 4.803; 2: 4.803
1.4.2. | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | МВТ | 68.189 | 58.349 | 9.443 | 0.397 |  | 70.43 | 55.347 | 14.719 | 0.364 |  | 69.309 | 56.848 | 12.081 | 0.38
1.4.3. | АО "Электросеть" | МВТ | 1: 8.663; 2: 8.663; 1: 8.294; 2: 8.294; 1: 8.4785; 2: 8.4785
1.4.4. | ОАО "РЖД" | МВТ | 1: 0.09; 3: 0.09; 1: 0.078; 3: 0.078; 1: 0.084; 3: 0.084
1.4.5. | ООО "ЭнергоПаритет" | МВТ | 1: 0.117; 4: 0.117; 1: 0.095; 4: 0.095; 1: 0.106; 4: 0.106
2. | Потери в сети | МВТ | 1.691 | 1.114 | 0.55 | 0.027 | 0 | 1.742 | 1.138 | 0.552 | 0.052 | 0 | 1.7165 | 1.126 | 0.551 | 0.0395 | 0 | 1.7165 | 1.126 | 0.551 | 0.0395
| то же в % | % | 2.0657 | 1.5512 | 1.0635 | 0.43746 | 0 | 2.0812 | 1.6627 | 0.95802 | 0.92346 | 0 | 2.0735 | 1.6056 | 1.0079 | 0.66926 | 0 | 2.0735 | 1.6069 | 1.0108 | 0.68046
2.1 | в т.ч.от пропуска для собственных нужд, в т.ч. | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | покупка у сбытовой компании 1 (наименование сбытовой организации) | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | в т.ч от пропуска сторонним потребителям | МВТ | 1.691 | 1.114 | 0.55 | 0.027 |  | 1.742 | 1.138 | 0.552 | 0.052 |  | 1.7165 | 1.126 | 0.551 | 0.0395 |  | 1.7165 | 1.126 | 0.551 | 0.0395
2.2.1 | покупка у сбытовой компании ОАО "Кузбассэнергосбыт" | МВТ | 1.69 | 1.113 | 0.55 | 0.027 |  | 1.741 | 1.137 | 0.552 | 0.052 |  | 1.7155 | 1.125 | 0.551 | 0.0395 |  | 1.7155 | 1.125 | 0.551 | 0.0395
2.2.2 | покупка у сбытовой компании АО "Энергопромышленная компания" |  | 1: 0.001; 2: 0.001; 1: 0.001; 2: 0.001; 1: 0.001; 2: 0.001
3. | Мощность на производственные и хоз.нужды | МВТ | 0.15 | 0.09 |  | 0.06 |  | 0.106 | 0.05 |  | 0.056 |  | 0.128 | 0.07 |  | 0.058 |  | 0.128 | 0.07 | 0 | 0.058
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | МВТ | 80.021 | 28.428 | 45.508 | 6.085 | 0 | 81.852 | 24.434 | 51.895 | 5.518 | 0.005 | 80.9355 | 26.4305 | 48.7005 | 5.8015 | 0.002 | 80.9365 | 26.431 | 48.7015 | 5.8015
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | МВТ | 80.021 | 28.428 | 45.508 | 6.085 | 0 | 81.852 | 24.434 | 51.895 | 5.518 | 0.005 | 80.936 | 26.431 | 48.7005 | 5.8015 | 0.002 | 80.9365 | 26.431 | 48.7015 | 5.8015
| из них: | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| потребителям, присоединенным к центру питания | МВТ | 69.25 | 26.268 | 36.94 | 6.042 | 0 | 71.716 | 22.445 | 43.797 | 5.469 | 0.005 | 70.483 | 24.356 | 40.3685 | 5.7555 | 0.002 | 70.483 | 24.3565 | 40.3685 | 5.7555
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| на генераторном напряжении | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | МВТ | 10.771 | 2.16 | 8.568 | 0.043 |  | 10.136 | 1.989 | 8.098 | 0.049 |  | 10.4525 | 2.0745 | 8.332 | 0.046 |  | 10.4535 | 2.0745 | 8.333 | 0.046
4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | МВТ

## П1.6
Таблица № П1.6.
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО | [7 empty] | ОАО "КузбассЭлектро"
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Факт 1 полугодие 2023г.
1 | Население | 1119.815 | 273.681 | 0 | 846.134 | 0 | 0.323 | 0.078 | 0 | 0.245 | 0 | 3466.9195
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 74.474 |  |  | 74.474 |  | 0.022 |  |  | 0.022 |  | 3385.1818
1.1.2 | сельское | 1034.8 | 273.681 |  | 761.119 |  | 0.298 | 0.078 |  | 0.22 |  | 3472.4832
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 10.541 |  |  | 10.541 |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  | 3513.6667
2. | Прочие потребители | 263195.68 | 98628.836 | 145137.239 | 19429.605 | 0 | 68.927 | 26.19 | 36.94 | 5.797 | 0 | 3818.47
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 38160.733 | 10330.117 | 22343.683 | 5486.933 |  | 11.254 | 2.768 | 6.583 | 1.903 |  | 3390.8595
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 12515.659 | 5283.833 | 1753.175 | 5478.651 |  | 3.815 | 1.412 | 0.505 | 1.898 |  | 3280.6446
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 4908.831 | 4908.831 |  |  |  | 1.336 | 1.336 |  |  |  | 3674.2747
| ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ООО "Промэнергосбыт" | 56.851 |  | 56.851 |  |  | 0.015 |  | 0.015 |  |  | 3790.0667
| ЗАО "ЭПК" | 20679.392 | 137.453 | 20533.657 | 8.282 |  | 6.088 | 0.02 | 6.063 | 0.005 |  | 3396.7464
2.3 | Двухставочные потребители | 225034.947 | 88298.719 | 122793.556 | 13942.672 |  | 57.673 | 23.422 | 30.357 | 3.894 |  | 3901.9116
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 17386.703 | 14516.672 |  | 2870.031 |  | 4.606 | 3.837 |  | 0.769 |  | 3774.7944
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 15026.526 | 15026.526 |  |  |  | 3.763 | 3.763 |  |  |  | 3993.2304
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 161874.251 | 34083.293 | 119809.456 | 7981.502 |  | 40.707 | 8.987 | 29.558 | 2.162 |  | 3976.5704
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| АО "Система" | 13587.469 | 13587.469 |  |  |  | 3.596 | 3.596 |  |  |  | 3778.4953
| ООО "Промэнергосбыт" | 124.343 | 26.246 | 63.048 | 35.049 |  | 0.056 | 0.008 | 0.039 | 0.009 |  | 2220.4107
| АО "ЭПК" | 2670.177 | 201.301 | 2468.876 |  |  | 0.639 | 0.058 | 0.581 |  |  | 4178.6808
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 14365.478 | 10857.212 | 452.176 | 3056.09 |  | 4.306 | 3.173 | 0.179 | 0.954 |  | 3336.1537
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 38320.345 | 7160.256 | 30992.534 | 167.555 |  | 10.771 | 2.16 | 8.568 | 0.043 |  | 3557.7333
| ПАО "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго-РЭС" | 94.06 |  |  | 94.06 |  | 0.024 |  |  | 0.024 |  | 3919.1667
| ООО "Регионэнергосеть" | 73.495 |  |  | 73.495 |  | 0.019 |  |  | 0.019 |  | 3868.1579
| ООО "КЭнК" | 30446.533 |  | 30446.533 |  |  | 8.418 |  | 8.418 |  |  | 3616.8369
| АО "Электросеть" | 7160.256 | 7160.256 |  |  |  | 2.16 | 2.16 |  |  |  | 3314.9333
| ООО "СКЭК" | 546.001 |  | 546.001 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 3640.0067
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | Итого | 302635.84 | 106062.773 | 176129.773 | 20443.294 | 0 | 80.021 | 28.428 | 45.508 | 6.085 | 0 | 3781.9552
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Факт 2 полугодие 2023г.
1 | Население | 971.328 | 145.218 | 0 | 811.91 | 14.2 | 0.276 | 0.041 | 0 | 0.23 | 0.005 | 3519.3043
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 71.65 |  |  | 71.65 |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  | 3582.5
1.1.2 | сельское | 883.457 | 145.218 |  | 724.039 | 14.2 | 0.251 | 0.041 |  | 0.205 | 0.005 | 3519.749
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 16.221 |  |  | 16.221 |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  | 3244.2
2. | Прочие потребители | 279304.019 | 85698.449 | 175930.738 | 17674.832 | 0 | 71.44 | 22.404 | 43.797 | 5.239 | 0 | 3909.6307
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 41481.963 | 10201.429 | 25288.424 | 5992.11 |  | 11.68 | 2.526 | 7.226 | 1.928 | 0 | 3551.5379
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 13094.24 | 5661.058 | 1455.002 | 5978.18 |  | 3.666 | 1.343 | 0.406 | 1.917 |  | 3571.8058
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 4442.651 | 4439.989 |  | 2.662 |  | 1.154 | 1.153 |  | 0.001 |  | 3849.7842
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" | 1.631 |  |  | 1.631 |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  | 326.2
| ООО "Промэнергосбыт" | 608.154 |  | 608.154 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 3040.77
| ЗАО "ЭПК" | 23335.287 | 100.382 | 23225.268 | 9.637 |  | 6.655 | 0.03 | 6.62 | 0.005 |  | 3506.4293
2.3 | Двухставочные потребители | 237822.056 | 75497.02 | 150642.314 | 11682.722 |  | 59.76 | 19.878 | 36.571 | 3.311 |  | 3979.6194
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 16055.888 | 13769.515 |  | 2286.373 |  | 4.352 | 3.801 |  | 0.551 |  | 3689.3125
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 12818.757 | 12818.757 |  |  |  | 2.986 | 2.986 |  |  |  | 4292.9528
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 182745.782 | 29063.837 | 146818.292 | 6863.653 |  | 45.176 | 7.648 | 35.656 | 1.872 |  | 4045.1962
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| АО "Система" | 10125.783 | 10125.783 |  |  |  | 2.653 | 2.653 |  |  |  | 3816.7294
| ООО "Промэнергосбыт" | 149.997 | 32.408 | 69.876 | 47.713 |  | 0.049 | 0.021 | 0.019 | 0.009 |  | 3061.1633
| АО "ЭПК" | 3523.263 | 187.003 | 3336.26 |  |  | 0.839 | 0.05 | 0.789 |  |  | 4199.36
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 12402.586 | 9499.717 | 417.886 | 2484.983 |  | 3.705 | 2.719 | 0.107 | 0.879 |  | 3347.5266
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 35861.978 | 6444.856 | 29215.439 | 201.683 |  | 10.136 | 1.989 | 8.098 | 0.049 |  | 3538.0799
| ПАО "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго-РЭС" | 65.574 |  |  | 65.574 |  | 0.016 |  |  | 0.016 |  | 4098.375
| ООО "Регионэнергосеть" | 136.109 |  |  | 136.109 |  | 0.033 |  |  | 0.033 |  | 4124.5152
| ООО "КЭнК" | 29201.03 |  | 29201.03 |  |  | 8.093 |  | 8.093 |  |  | 3608.1836
| АО "Электросеть" | 6444.856 | 6444.856 |  |  |  | 1.989 | 1.989 |  |  |  | 3240.2494
| ООО "СКЭК" | 14.409 |  | 14.409 |  |  | 0.005 |  | 0.005 |  |  | 2881.8
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Итого | 316137.325 | 92288.523 | 205146.177 | 18688.425 | 14.2 | 81.852 | 24.434 | 51.895 | 5.518 | 0.005 | 3862.3042
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ФАКТ 2023 год
1 | Население | 2091.143 | 418.899 | 0 | 1658.044 | 14.2 | 0.3 | 0.0595 | 0 | 0.2375 | 0.002 | 6970.4767
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 146.124 |  |  | 146.124 |  | 0.021 |  |  | 0.021 |  | 6958.2857
1.1.2 | сельское | 1918.257 | 418.899 |  | 1485.158 | 14.2 | 0.275 | 0.0595 | 0 | 0.2125 | 0.002 | 6975.48
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 26.762 |  |  | 26.762 |  | 0.004 |  |  | 0.004 |  | 6690.5
2. | Прочие потребители | 542499.699 | 184327.285 | 321067.977 | 37104.437 |  | 70.1835 | 24.297 | 40.3685 | 5.518 | 0 | 7729.7328
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 79642.696 | 20531.546 | 47632.107 | 11479.043 |  | 11.467 | 2.647 | 6.9045 | 1.9155 | 0 | 6945.3821
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 25609.899 | 10944.891 | 3208.177 | 11456.831 |  | 3.7405 | 1.3775 | 0.4555 | 1.9075 |  | 6846.6512
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 9351.482 | 9348.82 |  | 2.662 |  | 1.245 | 1.2445 |  | 0.0005 |  | 7511.2305
|  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" | 1.631 |  |  | 1.631 |  | 0.0025 |  |  | 0.0025 |  | 652.4
| ООО "Промэнергосбыт" | 665.005 |  | 665.005 |  |  | 0.1075 |  | 0.1075 |  |  | 6186.093
| ЗАО "ЭПК" | 44014.679 | 237.835 | 43758.925 | 17.919 |  | 6.3715 | 0.025 | 6.3415 | 0.005 |  | 6900.4061
2.3 | Двухставочные потребители | 462857.003 | 163795.739 | 273435.87 | 25625.394 |  | 58.7165 | 21.65 | 33.464 | 3.6025 |  | 7882.912
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 33442.591 | 28286.187 |  | 5156.404 |  | 4.479 | 3.819 |  | 0.66 |  | 7466.5307
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 27845.283 | 27845.283 |  |  |  | 3.3745 | 3.3745 |  |  |  | 8251.6767
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 344620.033 | 63147.13 | 266627.748 | 14845.155 |  | 42.9415 | 8.3175 | 32.607 | 2.017 |  | 8025.3376
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| АО "Система" | 23713.252 | 23713.252 |  |  |  | 3.1245 | 3.1245 |  |  |  | 7589.455
| ООО "Промэнергосбыт" | 274.34 | 58.654 | 132.924 | 82.762 |  | 0.0525 | 0.0145 | 0.029 | 0.009 |  | 5225.5238
| АО "ЭПК" | 6193.44 | 388.304 | 5805.136 |  |  | 0.739 | 0.054 | 0.685 |  |  | 8474.6511
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 26768.064 | 20356.929 | 870.062 | 5541.073 |  | 4.0055 | 2.946 | 0.143 | 0.9165 |  | 6682.8271
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 74182.323 | 13605.112 | 60207.973 | 369.238 |  | 10.4525 | 2.0745 | 8.332 | 0.046 |  | 7097.089
| ПАО "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго-РЭС" | 159.634 |  |  | 159.634 |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  | 7981.7
| ООО "Регионэнергосеть" | 209.604 |  |  | 209.604 |  | 0.026 |  |  | 0.026 |  | 8061.6923
| ООО "КЭнК" | 59647.563 |  | 59647.563 |  |  | 8.255 |  | 8.255 |  |  | 7225.6285
| АО "Электросеть" | 13605.112 | 13605.112 |  |  |  | 2.0745 | 2.0745 |  |  |  | 6558.2608
| ООО "СКЭК" | 560.41 |  | 560.41 |  |  | 0.077 |  | 0.077 |  |  | 7278.0519
| 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | Итого | 618773.165 | 198351.296 | 381275.95 | 39131.719 | 14.2 | 80.936 | 26.431 | 48.7005 | 5.8015 | 0.002 | 7645.2155

## П1.30
Таблица N П1.30
Отпуск (передача) электроэнергии территориальной сетевой организацией за 2023 год
ОАО "КузбассЭлектро"
№ П/П | Наименование показателя | Факт 1 полугодие 2023г. |  |  |  | Факт 2 полугодие 2023г. |  |  |  | ФАКТ 2023 год
|  | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Заявленная мощность, МВт | Расчетная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Заявленная мощность, МВт | Расчетная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Заявленная мощность, МВт | Расчетная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА
1 | Поступление электроэнергии в сеть - всего | 309455.199 |  | 81.862 | 737.503 | 323165.722 |  | 83.7 | 737.503 | 632620.921 |  | 82.7815 | 737.503
в т.ч. из
1.1 | не сетевых организаций
1.2 | сетевых организаций | 309455.199 |  | 81.862 |  | 323165.722 |  | 83.7 |  | 632620.921 |  | 82.7815
в т.ч. из
1.2.1 | ПАО "Россети" | 18867.759 |  | 4.803 |  | 18361.201 |  | 4.803 |  | 37228.96 |  | 4.803
1.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 257534.455 |  | 68.189 |  | 272078.873 |  | 70.43 |  | 529613.328 |  | 69.309
1.2.3 | АО "Электросеть" | 32310.76 |  | 8.663 |  | 32059.314 |  | 8.294 |  | 64370.074 |  | 8.4785
1.2.4 | АО "ЭнергоПаритет" | 418.425 |  | 0.117 |  | 365.573 |  | 0.095 |  | 783.998 |  | 0.106
1.2.5 | ОАО "РЖД" | 323.8 |  | 0.09 |  | 300.761 |  | 0.078 |  | 624.561 |  | 0.084
...
2 | Потери электроэнергии - всего | 6389.54 |  | 1.691 |  | 6718.332 |  | 1.742 |  | 13107.872 |  | 1.7165
3 | Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего | 303065.659 |  | 80.171 |  | 316447.39 |  | 81.958 |  | 619513.049 |  | 81.064
в т.ч.
3.1 | не сетевым организациям | 264315.495 |  | 69.25 |  | 280275.347 |  | 71.716 |  | 544590.842 |  | 70.483
3.2 | сетевым организациям | 38750.164 |  | 10.921 |  | 36172.043 |  | 10.242 |  | 74922.207 |  | 10.5805
в т.ч.
3.2.1 | ПАО "Россети" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.1 - п. 1.2.1) | -18867.759 |  | -4.803 |  | -18361.201 |  | -4.803 |  | -37228.96 |  | -4.803
3.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 94.06 |  | 0.024 |  | 65.574 |  | 0.016 |  | 159.634 |  | 0.02
3.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2) | -257440.395 |  | -68.165 |  | -272013.299 |  | -70.414 |  | -529453.694 |  | -69.289
3.2.3 | АО "Электросеть" | 7160.256 |  | 2.16 |  | 6444.856 |  | 1.989 |  | 13605.112 |  | 2.0745
3.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.3 - п. 1.2.3) | -25150.504 |  | -6.503 |  | -25614.458 |  | -6.305 |  | -50764.962 |  | -6.404
3.2.4 | АО "ЭнергоПаритет" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.4.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.4 - п. 1.2.4) | -418.425 |  | -0.117 |  | -365.573 |  | -0.095 |  | -783.998 |  | -0.106
3.2.5 | ОАО "РЖД" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.5.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.4 - п. 1.2.4) | -323.8 |  | -0.09 |  | -300.761 |  | -0.078 |  | -624.561 |  | -0.084
3.2.6 | ООО "КЭнК" | 30446.533 |  | 8.418 |  | 29201.03 |  | 8.093 |  | 59647.563 |  | 8.255
3.2.7 | ООО "СКЭК" | 546.001 |  | 0.15 |  | 14.409 |  | 0.005 |  | 560.41 |  | 0.077
3.2.8 | #REF! | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
3.2.9 | ООО "Регионэнергосеть" | 73.495 |  | 0.019 |  | 136.109 |  | 0.033 |  | 209.604 |  | 0.026
3.2.11 | ОАО "КузбассЭлектро" | 429.819 |  | 0.15 |  | 310.065 |  | 0.106 |  | 739.884 |  | 0.128
3.2.3 | ...
4 | Поступление электроэнергии в ЕНЭС
в т.ч. из
4.1 | не сетевых организаций
4.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
4.2.1 | сетевой организации 1
4.2.2 | сетевой организации 2
……
5 | Потери электроэнергии
6 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
6.1 | не сетевым организациям
6.2 | сетевым организациям
в т.ч.
6.2.1 | сетевой организации 1
6.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 6.2.1 - п. 4.2.1)
6.2.2 | сетевой организации 2
6.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2)
……
7 | Трансформировано из сети ЕНС в
8 | - ВН
9 | - CН 1
10 | - CН 2
11 | - НН
12 | Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ | 271450.125 |  | 71.815 |  | 264111.112 |  | 68.444 |  | 535561.237 |  | 70.1295
в т.ч. из
12.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.2 | сетевых организаций | 271450.125 |  | 71.815 |  | 264111.112 |  | 68.444 |  | 535561.237 |  | 70.1295
в т.ч. из
12.2.1 | ПАО "Россети" | 18867.759 |  | 4.803 |  | 18361.201 |  | 4.803 |  | 37228.96 |  | 4.803
12.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 220271.606 |  | 58.349 |  | 213690.597 |  | 55.347 |  | 433962.203 |  | 56.848
12.2.3 | АО "Электросеть" | 32310.76 |  | 8.663 |  | 32059.314 |  | 8.294 |  | 64370.074 |  | 8.4785
13 | Потери электроэнергии | 4199.85 |  | 1.114 |  | 4375.91 |  | 1.138 |  | 8575.76 |  | 1.126
14 | Отпуск (передача) электроэнергии | 106321.495 |  | 28.518 |  | 92435.717 |  | 24.484 |  | 198757.212 |  | 26.5005
в т.ч.
14.1 | не сетевым организациям | 98902.517 |  | 26.268 |  | 85843.667 |  | 22.445 |  | 184746.184 |  | 24.356
14.2 | сетевым организациям | 7418.978 |  | 2.25 |  | 6592.05 |  | 2.039 |  | 14011.028 |  | 2.1445
в т.ч.
14.2.1 | ПАО "Россети" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -18867.759 |  | -4.803 |  | -18361.201 |  | -4.803 |  | -37228.96 |  | -4.803
14.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | -220271.606 |  | -58.349 |  | -213690.597 |  | -55.347 |  | -433962.203 |  | -56.848
14.2.3 | АО "Электросеть" | 7160.256 |  | 2.16 |  | 6444.856 |  | 1.989 |  | 13605.112 |  | 2.0745
14.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.3 - п. 12.2.3) | -25150.504 |  | -6.503 |  | -25614.458 |  | -6.305 |  | -50764.962 |  | -6.404
14.2.4 | ОАО "КузбассЭлектро" | 258.722 |  | 0.09 |  | 147.194 |  | 0.05 |  | 405.916 |  | 0.07
15 | Трансформировано из сети 110 кВ в
16 | - CН 1 | 160928.78 |  | 42.183 |  | 167299.485 |  | 42.822 |  | 328228.265 |  | 42.502
17 | - CН 2
18 | - НН
19 | Поступление электроэнергии в сеть СН 1 | 196990.042 |  | 51.716 |  | 224587.254 |  | 57.619 |  | 421577.296 |  | 54.6675
в т.ч. из
19.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19.2 | сетевых организаций | 196990.042 |  | 51.716 |  | 224587.254 |  | 57.619 |  | 421577.296 |  | 54.6675
в т.ч. из
19.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 35737.462 |  | 9.443 |  | 56987.008 |  | 14.719 |  | 92724.47 |  | 12.0815
19.2.2 | ОАО "РЖД" | 323.8 |  | 0.09 |  | 300.761 |  | 0.078 |  | 624.561 |  | 0.084
19.2.3 | ОАО "КузбассЭлектро" | 160928.78 |  | 42.183 |  | 167299.485 |  | 42.822 |  | 328228.265 |  | 42.502
20 | Потери электроэнергии | 2095.46 |  | 0.55 |  | 2157.351 |  | 0.552 |  | 4252.811 |  | 0.551
21 | Отпуск (передача) электроэнергии | 176129.773 |  | 45.508 |  | 205146.177 |  | 51.895 |  | 381275.95 |  | 48.7005
в т.ч.
21.2 | не сетевым организациям | 145137.239 |  | 36.94 |  | 175930.738 |  | 43.797 |  | 321067.977 |  | 40.3685
21.3 | сетевым организациям | 30992.534 |  | 8.568 |  | 29215.439 |  | 8.098 |  | 60207.973 |  | 8.332
в т.ч.
14.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -35737.462 |  | -9.443 |  | -56987.008 |  | -14.719 |  | -92724.47 |  | -12.0815
14.2.2 | ОАО "РЖД" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | -323.8 |  | -0.09 |  | -300.761 |  | -0.078 |  | -624.561 |  | -0.084
14.2.3 | ООО "КЭнК" | 30446.533 |  | 8.418 |  | 29201.03 |  | 8.093 |  | 59647.563 |  | 8.255
14.2.4 | ООО "СКЭК" | 546.001 |  | 0.15 |  | 14.409 |  | 0.005 |  | 560.41 |  | 0.077
14.2.5 | #REF! | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
14.2.6 | ОАО "КузбассЭлектро"
14.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.3 - п. 12.2.3)
22 | Трансформировано из сети 35 кВ в
23 | - CН 2 | 18764.809 |  | 5.658 |  | 17283.726 |  | 5.172 |  | 36048.535 |  | 5.416
24 | - НН
25 | Поступление электроэнергии в сеть СН 2 | 20708.621 |  | 6.172 |  | 19050.567 |  | 5.631 |  | 39759.188 |  | 5.902
в т.ч. из
25.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25.2 | сетевых организаций | 20708.621 |  | 6.172 |  | 19050.567 |  | 5.631 |  | 39759.188 |  | 5.902
в т.ч. из
25.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 1525.387 |  | 0.397 |  | 1401.268 |  | 0.364 |  | 2926.655 |  | 0.38
25.2.2 | АО "ЭнергоПаритет" | 418.425 |  | 0.117 |  | 365.573 |  | 0.095 |  | 783.998 |  | 0.106
25.2.3 | ОАО "КузбассЭлектро" | 18764.809 |  | 5.658 |  | 17283.726 |  | 5.172 |  | 36048.535 |  | 5.416
26 | Потери электроэнергии | 94.23 |  | 0.027 |  | 185.071 |  | 0.052 |  | 279.301 |  | 0.0395
27 | Отпуск (передача) электроэнергии | 20614.391 |  | 6.145 |  | 18865.496 |  | 5.579 |  | 39479.887 |  | 5.8625
в т.ч.
27.1 | не сетевым организациям | 20275.739 |  | 6.042 |  | 18486.742 |  | 5.469 |  | 38762.481 |  | 5.7555
27.2 | сетевым организациям | 338.652 |  | 0.103 |  | 378.754 |  | 0.105 |  | 717.406 |  | 0.104
в т.ч.
27.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 94.06 |  | 0.024 |  | 65.574 |  | 0.016 |  | 159.634 |  | 0.02
27.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -1431.327 |  | -0.373 |  | -1335.694 |  | -0.348 |  | -2767.021 |  | -0.36
27.2.2 | АО "ЭнергоПаритет" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | -418.425 |  | -0.117 |  | -365.573 |  | -0.095 |  | -783.998 |  | -0.106
27.2.3 | ООО "Регионэнергосеть" | 73.495 |  | 0.019 |  | 136.109 |  | 0.033 |  | 209.604 |  | 0.026
27.2.4 | ОАО "КузбассЭлектро" | 171.097 |  | 0.06 |  | 162.871 |  | 0.056 |  | 333.968 |  | 0.058
28 | Трансформировано из сети 10 - 6 кВ в
29 | - НН |  |  |  |  | 14.2 |  | 0.005 |  | 14.2 |  | 0.002
30 | Поступление электроэнергии в сеть НН |  |  |  |  | 14.2 |  | 0.005 |  | 14.2 |  | 0.002
в т.ч. из
30.1 | не сетевых организаций (генерация)
30.2 | сетевых организаций |  |  |  |  | 14.2 |  | 0.005 |  | 14.2 |  | 0.002
в т.ч. из
30.2.2 | сетевой организации 2
……
31 | Потери электроэнергии |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
32 | Отпуск (передача) электроэнергии |  |  |  |  | 14.2 |  | 0.005 |  | 14.2 |  | 0.002
в т.ч.
32.1 | не сетевым организациям |  |  |  |  | 14.2 |  | 0.005 |  | 14.2 |  | 0.002
32.2 | сетевым организациям
в т.ч.
32.2.1 | сетевой организации 1
32.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.1)
32.2.2 | сетевой организации 2
32.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.2)
……