## П1.4
ОАО "КузбассЭлектро"
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН | [5 empty] | Таблица П1.4 |  |  |  |  | Таблица П1.4 |  |  |  |  | Таблица П1.4
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | План 1 полугодие 2024г. |  |  |  |  | План 2 полугодие 2024г. |  |  |  |  | План 2024 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | тыс.кВтч | 314642.451 | 284341.02 | 197160.992 | 29704.381 |  | 324380.263 | 280940.232 | 210446.145 | 28365.784 |  | 639022.714 | 565281.252 | 407607.137 | 58070.165
1.1. | из смежной сети, всего | тыс.кВтч | 3: 168616.215; 4: 27947.727; 3: 168808.908; 4: 26562.99; 3: 337425.123; 4: 54510.717
в том числе из сети
| МСК | млн.кВтч
| ВН | тыс.кВтч | 3: 168616.215; 3: 168808.908; 3: 337425.123
| СН1 | тыс.кВтч | 4: 27947.727; 4: 26562.99; 4: 54510.717
| СН2 | тыс.кВтч
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | тыс.кВтч
1.3. | от других поставщиков | тыс.кВтч
1.4. | поступление эл. энергии от других сетевых организаций, в т.ч. | тыс.кВтч | 314642.451 | 284341.02 | 28544.777 | 1756.654 |  | 324380.263 | 280940.232 | 41637.237 | 1802.794 |  | 639022.714 | 565281.252 | 70182.014 | 3559.448
1.4.1. | ПАО "ФСК ЕЭС" | тыс.кВтч | 1: 19761.666; 2: 19761.666; 1: 20122.957; 2: 20122.957; 1: 39884.623; 2: 39884.623
1.4.2. | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | тыс.кВтч | 259109.157 | 229555.421 | 28216.554 | 1337.182 |  | 269660.635 | 226897.218 | 41333.289 | 1430.128 |  | 528769.792 | 456452.639 | 69549.843 | 2767.31
1.4.3. | АО "Электросеть" | тыс.кВтч | 1: 35023.933; 2: 35023.933; 1: 33920.057; 2: 33920.057; 1: 68943.99; 2: 68943.99
1.4.4. | ОАО "РЖД" | тыс.кВтч | 1: 328.223; 3: 328.223; 1: 303.948; 3: 303.948; 1: 632.171; 3: 632.171
1.4.5. | ООО "ЭнергоПаритет" | тыс.кВтч | 1: 419.472; 4: 419.472; 1: 372.666; 4: 372.666; 1: 792.138; 4: 792.138
2. | Потери электроэнергии в сети всего | тыс.кВтч | 6607.53 | 4630.25 | 1813.89 | 163.39 |  | 6812 | 4719.88 | 1936.12 | 156 |  | 13419.53 | 9350.13 | 3750.01 | 319.39
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | % | 2.1 | 1.6284 | 0.92 | 0.55005 |  | 2.1 | 1.68 | 0.92001 | 0.54996 |  | 2.1 | 1.6541 | 0.92001 | 0.55001
2.1 | в т.ч.от пропуска для собственных нужд, в т.ч. | тыс.кВтч | bar: 2 to 5; 2 to 5; 2 to 5
2.1.1 | покупка у сбытовой компании 1 (наименование сбытовой организации) | тыс.кВтч
2.2 | в т.ч от пропуска сторонним потребителям | тыс.кВтч | 6607.53 | 4630.25 | 1813.89 | 163.39 |  | 6812 | 4719.88 | 1936.12 | 156 |  | 13419.53 | 9350.13 | 3750.01 | 319.39
2.2.1 | покупка у сбытовой компании ОАО "Кузбассэнергосбыт" | тыс.кВтч | 6606.294 | 4629.014 | 1813.89 | 163.39 |  | 6810.834 | 4718.714 | 1936.12 | 156 |  | 13417.128 | 9347.728 | 3750.01 | 319.39
2.2.2 | покупка у сбытовой компании АО "Энергопромышленная компания" | тыс.кВтч | 1: 1.236; 2: 1.236; 1: 1.166; 2: 1.166; 1: 2.402; 2: 2.402
3. | Расход электроэнергии на произв и хоз.нужды | тыс.кВтч | 400.024 | 224.578 |  | 175.446 |  | 331.243 | 157.848 |  | 173.395 |  | 731.267 | 382.426 |  | 348.841
4. | Полезный отпуск из сети | тыс.кВтч | 307634.897 | 110869.977 | 167399.375 | 29365.545 |  | 317237.02 | 107253.596 | 181947.035 | 28036.389 |  | 624871.917 | 218123.573 | 349346.41 | 57401.934
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | тыс.кВтч | 307634.897 | 110869.977 | 167399.375 | 29365.545 |  | 317237.02 | 107253.596 | 181947.035 | 28036.389 |  | 624871.917 | 218123.573 | 349346.41 | 57401.934
| из них: | тыс.кВтч
| потребителям, присоединенным к центру питания(подстанции) | тыс.кВтч | 271058.969 | 105108.17 | 136852.389 | 29098.41 |  | 280890.074 | 100936.962 | 152180.289 | 27772.823 |  | 551949.043 | 206045.132 | 289032.678 | 56871.233
| потребителям, присоединенным к центру питания(генераторное напряжение) | тыс.кВтч
4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | тыс.кВтч | 36575.928 | 5761.807 | 30546.986 | 267.135 |  | 36346.946 | 6316.634 | 29766.746 | 263.566 |  | 72922.874 | 12078.441 | 60313.732 | 530.701
4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | тыс.кВтч

## П1.5
ОАО "КузбассЭлектро"
Баланс электрической мощности по уровням напряжения | [15 empty] | Таблица П 1.5
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | План 1 полугодие 2024г. |  |  |  |  | План 2 полугодие 2024г. |  |  |  |  | План 2024 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | МВТ | 80.571 | 73.008 | 50.538 | 7.68 |  | 82.035 | 71.395 | 53.245 | 7.186 |  | 81.3025 | 72.2005 | 51.892 | 7.433 |  | 81.303 | 72.2015 | 51.8915 | 7.433
1.1. | из смежной сети, всего | МВТ | 3: 43.419; 4: 7.236; 3: 43.054; 4: 6.737; 3: 43.236; 4: 6.987 | 0 | 0 | 43.2365 | 6.9865
| в том числе из сети | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| МСК | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ВН | МВТ | 3: 43.419; 3: 43.054; 3: 43.236 | 0 | 0 | 43.2365 | 0
| СН1 | МВТ | 4: 7.236; 4: 6.737; 4: 6.987 | 0 | 0 | 0 | 6.9865
| СН2 | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | от электростанций | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | от других поставщиков | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | от других сетевых организаций | МВТ | 80.571 | 73.008 | 7.119 | 0.444 |  | 82.035 | 71.395 | 10.191 | 0.449 |  | 81.3025 | 72.2005 | 8.656 | 0.446 |  | 81.303 | 72.2015 | 8.655 | 0.4465
1.4.1. | ПАО "ФСК ЕЭС" | МВТ | 1: 5.069; 2: 5.069; 1: 5.069; 2: 5.069; 1: 5.069; 2: 5.069
1.4.2. | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | МВТ | 65.413 | 58.083 | 6.998 | 0.332 |  | 67.31 | 56.88 | 10.081 | 0.349 |  | 66.361 | 57.4805 | 8.5395 | 0.34
1.4.3. | АО "Электросеть" | МВТ | 1: 8.775; 2: 8.775; 1: 8.365; 2: 8.365; 1: 8.57; 2: 8.57
1.4.4. | ОАО "РЖД" | МВТ | 1: 0.121; 3: 0.121; 1: 0.11; 3: 0.11; 1: 0.1155; 3: 0.1155
1.4.5. | ООО "ЭнергоПаритет" | МВТ | 1: 0.112; 4: 0.112; 1: 0.1; 4: 0.1; 1: 0.106; 4: 0.106
1.4.4. | от других |  | 1: 1.081; 2: 1.081; 1: 1.081; 2: 1.081; 1: 1.081; 2: 1.081
2. | Потери в сети | МВТ | 1.689 | 1.182 | 0.465 | 0.042 |  | 1.721 | 1.19 | 0.491 | 0.04 |  | 1.705 | 1.186 | 0.478 | 0.041 |  | 1.705 | 1.186 | 0.478 | 0.041
| то же в % | % | 2.0963 | 1.619 | 0.9201 | 0.54688 |  | 2.0979 | 1.6668 | 0.92215 | 0.55664 |  | 2.0971 | 1.6426 | 0.92114 | 0.55159 |  | 2.0971 | 1.6429 | 0.92113 | 0.55176
2.1 | в т.ч.от пропуска для собственных нужд, в т.ч. | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | покупка у сбытовой компании 1 (наименование сбытовой организации) | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | в т.ч от пропуска сторонним потребителям | МВТ | 1.689 | 1.182 | 0.465 | 0.042 |  | 1.721 | 1.19 | 0.491 | 0.04 |  | 1.705 | 1.186 | 0.478 | 0.041 |  | 1.705 | 1.186 | 0.478 | 0.041
2.2.1 | покупка у сбытовой компании ОАО "Кузбассэнергосбыт" | МВТ | 1.688 | 1.181 | 0.465 | 0.042 |  | 1.72 | 1.189 | 0.491 | 0.04 |  | 1.704 | 1.185 | 0.478 | 0.041 |  | 1.704 | 1.185 | 0.478 | 0.041
2.2.2 | покупка у сбытовой компании АО "Энергопромышленная компания" |  | 1: 0.001; 2: 0.001; 1: 0.001; 2: 0.001; 1: 0.001; 2: 0.001
3. | Мощность на производственные и хоз.нужды | МВТ | 0.174 | 0.084 |  | 0.09 |  | 0.167 | 0.077 |  | 0.09 |  | 0.1705 | 0.0805 |  | 0.09 |  | 0.1705 | 0.0805 | 0 | 0.09
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | МВТ | 78.708 | 28.323 | 42.837 | 7.548 |  | 80.147 | 27.074 | 46.017 | 7.056 |  | 79.427 | 27.698 | 44.427 | 7.302 |  | 79.4275 | 27.6985 | 44.427 | 7.302
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | МВТ | 78.708 | 28.323 | 42.837 | 7.548 |  | 80.147 | 27.074 | 46.017 | 7.056 |  | 79.427 | 27.698 | 44.427 | 7.302 |  | 79.4275 | 27.6985 | 44.427 | 7.302
| из них: | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| потребителям, присоединенным к центру питания | МВТ | 68.503 | 26.619 | 34.404 | 7.48 |  | 69.904 | 25.114 | 37.8 | 6.99 |  | 69.203 | 25.866 | 36.102 | 7.235 |  | 69.2035 | 25.8665 | 36.102 | 7.235
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| на генераторном напряжении | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | МВТ | 10.205 | 1.704 | 8.433 | 0.068 |  | 10.243 | 1.96 | 8.217 | 0.066 |  | 10.224 | 1.832 | 8.325 | 0.067 |  | 10.224 | 1.832 | 8.325 | 0.067
4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | МВТ

## П1.6
Таблица № П1.6.
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО | [7 empty] | ОАО "КузбассЭлектро"
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
План 1 полугодие 2024г.
1 | Население | 2183.486 | 122.727 | 0 | 2060.759 |  | 0.631 | 0.035 | 0 | 0.596 |  | 3460.3582
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 74.948 |  |  | 74.948 |  | 0.021 |  |  | 0.021 |  | 3568.9524
1.1.2 | сельское | 2096.418 | 122.727 |  | 1973.691 |  | 0.606 | 0.035 |  | 0.571 |  | 3459.4356
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 12.12 |  |  | 12.12 |  | 0.004 |  |  | 0.004 |  | 3030
2. | Прочие потребители | 268875.483 | 104985.443 | 136852.389 | 27037.651 |  | 67.872 | 26.584 | 34.404 | 6.884 |  | 3961.5082
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 41857.506 | 9402.119 | 23672.833 | 8782.554 |  | 11.359 | 2.604 | 6.448 | 2.307 |  | 3684.964
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 14488.33 | 4068.443 | 1662.833 | 8757.054 |  | 4.014 | 1.155 | 0.572 | 2.287 |  | 3609.4494
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 5197.676 | 5197.676 |  |  |  | 1.415 | 1.415 |  |  |  | 3673.2693
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| ООО Главэнергосбыт | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3673.2693
| ЗАО "ЭПК" | 22171.5 | 136 | 22010 | 25.5 |  | 5.93 | 0.034 | 5.876 | 0.02 |  | 3738.8702
2.3 | Двухставочные потребители | 227017.977 | 95583.324 | 113179.556 | 18255.097 |  | 56.513 | 23.98 | 27.956 | 4.577 |  | 4017.093
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 19233.47 | 16405.02 |  | 2828.45 |  | 4.71 | 4.017 |  | 0.693 |  | 4083.5393
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| ОАО "Шахта Алексиевская" | 0 |  |  |  |  | 0
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 12300 | 12300 |  |  |  | 2.93 | 2.93 |  |  |  | 4197.9522
| ООО Промэнергосбыт | 9 |  |  | 9 |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  | 3000
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 163220.553 | 41142.919 | 109247.007 | 12830.627 |  | 40.979 | 10.733 | 26.968 | 3.278 |  | 3983.0292
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| АО "Система" | 15500 | 15500 |  |  |  | 3.867 | 3.867 |  |  |  | 4008.2751
| АО "ЭПК" | 3946 | 378 | 3568 |  |  | 1.033 | 0.133 | 0.9 |  |  | 3819.9419
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 12808.954 | 9857.385 | 364.549 | 2587.02 |  | 2.991 | 2.3 | 0.088 | 0.603 |  | 4282.4988
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 36575.928 | 5761.807 | 30546.986 | 267.135 |  | 10.205 | 1.704 | 8.433 | 0.068 |  | 3584.1184
| ПАО "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго-РЭС" | 89.996 |  |  | 89.996 |  | 0.024 |  |  | 0.024 |  | 3749.8333
| ООО "ЭнергоПаритет" | 142.866 |  | 21.371 | 121.495 |  | 0.034 |  | 0.006 | 0.028 |  | 4201.9412
| ООО "КЭнК" | 30281.259 |  | 30225.615 | 55.644 |  | 8.343 |  | 8.327 | 0.016 |  | 3629.5408
| АО "Электросеть" | 5761.807 | 5761.807 |  |  |  | 1.704 | 1.704 |  |  |  | 3381.3421
| ООО "СКЭК" | 300 |  | 300 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 3000
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | Итого | 307634.897 | 110869.977 | 167399.375 | 29365.545 |  | 78.708 | 28.323 | 42.837 | 7.548 |  | 3908.5594
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
План 2 полугодие 2024г.
1 | Население | 1982.962 | 127.309 | 0 | 1855.653 |  | 0.563 | 0.037 | 0 | 0.526 |  | 3522.135
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 76.502 |  |  | 76.502 |  | 0.022 |  |  | 0.022 |  | 3477.3636
1.1.2 | сельское | 1889.09 | 127.309 |  | 1761.781 |  | 0.537 | 0.037 |  | 0.5 |  | 3517.8585
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 17.37 |  |  | 17.37 |  | 0.004 |  |  | 0.004 |  | 4342.5
2. | Прочие потребители | 278907.112 | 100809.653 | 152180.289 | 25917.17 |  | 69.341 | 25.077 | 37.8 | 6.464 |  | 4022.254
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 41860.048 | 8741.407 | 24503.79 | 8614.851 |  | 11.227 | 2.47 | 6.548 | 2.209 |  | 3728.5159
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 13969.028 | 3727.887 | 1651.79 | 8589.351 |  | 3.798 | 1.053 | 0.556 | 2.189 |  | 3677.9958
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 4877.52 | 4877.52 |  |  |  | 1.383 | 1.383 |  |  |  | 3526.7679
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| ООО Главэнергосбыт | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| ЗАО "ЭПК" | 23013.5 | 136 | 22852 | 25.5 |  | 6.046 | 0.034 | 5.992 | 0.02 |  | 3806.4009
2.3 | Двухставочные потребители | 237047.064 | 92068.246 | 127676.499 | 17302.319 |  | 58.114 | 22.607 | 31.252 | 4.255 |  | 4079.001
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 18982.76 | 16191.17 |  | 2791.59 |  | 4.605 | 3.927 |  | 0.678 |  | 4122.2063
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| АО "Шахта Алексиевская" | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 11000 | 11000 |  |  |  | 2.571 | 2.571 |  |  |  | 4278.4909
| ООО Промэнергосбыт | 9 |  |  | 9 |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  | 3000
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 174743.231 | 38473.782 | 124182.974 | 12086.475 |  | 43.153 | 9.748 | 30.385 | 3.02 |  | 4049.3878
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| АО "Система" | 15650 | 15650 |  |  |  | 3.862 | 3.862 |  |  |  | 4052.3045
| АО "ЭПК" | 3484 | 344 | 3140 |  |  | 0.901 | 0.117 | 0.784 |  |  | 3866.8147
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 13178.073 | 10409.294 | 353.525 | 2415.254 |  | 3.019 | 2.382 | 0.083 | 0.554 |  | 4365.0457
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 36346.946 | 6316.634 | 29766.746 | 263.566 |  | 10.243 | 1.96 | 8.217 | 0.066 |  | 3548.4669
| ПАО "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго-РЭС" | 79.283 |  |  | 79.283 |  | 0.021 |  |  | 0.021 |  | 3775.381
| ООО "ЭнергоПаритет" | 142.95 |  | 22.946 | 120.004 |  | 0.033 |  | 0.006 | 0.027 |  | 4331.8182
| ООО "КЭнК" | 29508.079 |  | 29443.8 | 64.279 |  | 8.129 |  | 8.111 | 0.018 |  | 3629.9765
| АО "Электросеть" | 6316.634 | 6316.634 |  |  |  | 1.96 | 1.96 |  |  |  | 3222.7724
| ООО "СКЭК" | 300 |  | 300 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 3000
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Итого | 317237.02 | 107253.596 | 181947.035 | 28036.389 | 0 | 80.147 | 27.074 | 46.017 | 7.056 |  | 3958.1896
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
План 2024 год
1 | Население | 4166.448 | 250.036 | 0 | 3916.412 |  | 0.597 | 0.036 | 0 | 0.561 |  | 6978.9749
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 151.45 |  |  | 151.45 |  | 0.0215 |  |  | 0.0215 |  | 7044.186
1.1.2 | сельское | 3985.508 | 250.036 |  | 3735.472 |  | 0.5715 | 0.036 | 0 | 0.5355 |  | 6973.7673
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 29.49 |  |  | 29.49 |  | 0.004 |  |  | 0.004 |  | 7372.5
2. | Прочие потребители | 547782.595 | 205795.096 | 289032.678 | 52954.821 |  | 68.606 | 25.83 | 36.102 | 6.674 |  | 7984.4707
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 83717.554 | 18143.526 | 48176.623 | 17397.405 |  | 11.293 | 2.537 | 6.498 | 2.258 |  | 7413.2254
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 28457.358 | 7796.33 | 3314.623 | 17346.405 |  | 3.906 | 1.104 | 0.564 | 2.238 |  | 7285.5499
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 10075.196 | 10075.196 |  |  |  | 1.399 | 1.399 |  |  |  | 7201.7127
| ООО "Ресурс" | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| ООО Главэнергосбыт | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ЗАО "ЭПК" | 45185 | 272 | 44862 | 51 |  | 5.988 | 0.034 | 5.934 | 0.02 |  | 7560.1618
2.3 | Двухставочные потребители | 464065.041 | 187651.57 | 240856.055 | 35557.416 |  | 57.313 | 23.293 | 29.604 | 4.416 |  | 8097.0293
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 38216.23 | 32596.19 |  | 5620.04 |  | 4.6575 | 3.972 |  | 0.6855 |  | 8205.3097
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| АО "Шахта Алексиевская" | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 23300 | 23300 |  |  |  | 2.7505 | 2.7505 |  |  |  | 8471.1871
| ООО Промэнергосбыт | 18 |  |  | 18 |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  | 6000
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 337963.784 | 79616.701 | 233429.981 | 24917.102 |  | 42.066 | 10.2405 | 28.6765 | 3.149 |  | 8034.1317
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| АО "Система" | 31150 | 31150 |  |  |  | 3.864 | 3.864 |  |  |  | 8061.5942
| АО "ЭПК" | 7430 | 722 | 6708 |  |  | 0.967 | 0.125 | 0.842 |  |  | 7966.7458
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 25987.027 | 20266.679 | 718.074 | 5002.274 |  | 3.004 | 2.341 | 0.0845 | 0.5785 |  | 8650.8079
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 72922.874 | 12078.441 | 60313.732 | 530.701 |  | 10.224 | 1.832 | 8.325 | 0.067 |  | 7132.519
| ПАО "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго-РЭС" | 169.279 |  |  | 169.279 |  | 0.0225 |  |  | 0.0225 |  | 7523.5111
| ООО "ЭнергоПаритет" | 285.816 |  | 44.317 | 241.499 |  | 0.0335 |  | 0.006 | 0.0275 |  | 8531.8209
| ООО "КЭнК" | 59789.338 |  | 59669.415 | 119.923 |  | 8.236 |  | 8.219 | 0.017 |  | 7259.5117
| АО "Электросеть" | 12078.441 | 12078.441 |  |  |  | 1.832 | 1.832 |  |  |  | 6593.0355
| ООО "СКЭК" | 600 |  | 600 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 6000
4 | Итого | 624871.917 | 218123.573 | 349346.41 | 57401.934 | 0 | 79.427 | 27.698 | 44.427 | 7.302 |  | 7867.2481

## П1.30
Таблица N П1.30
Отпуск (передача) электроэнергии территориальной сетевой организацией за 2024 год
ОАО "КузбассЭлектро"
№ П/П | Наименование показателя | План 1 полугодие 2024г. |  |  |  | План 2 полугодие 2024г. |  |  |  | План 2024 год
|  | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Расчетная мощность, МВт | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Расчетная мощность, МВт | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Расчетная мощность, МВт | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА
1 | Поступление электроэнергии в сеть - всего | 314642.451 |  | 80.571 | 744272 | 324380.263 |  | 82.035 | 744272 | 639022.714 |  | 81.3025 | 744272
в т.ч. из
1.1 | не сетевых организаций
1.2 | сетевых организаций | 314642.451 |  | 80.571 |  | 324380.263 |  | 82.035 |  | 639022.714 |  | 81.3025
в т.ч. из
1.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 19761.666 |  | 5.069 |  | 20122.957 |  | 5.069 |  | 39884.623 |  | 5.069
1.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 259109.157 |  | 65.413 |  | 269660.635 |  | 67.31 |  | 528769.792 |  | 66.361
1.2.3 | АО "Электросеть" | 35023.933 |  | 8.775 |  | 33920.057 |  | 8.365 |  | 68943.99 |  | 8.57
1.2.4 | ООО "ЭнергоПаритет" | 419.472 |  | 0.112 |  | 372.666 |  | 0.1 |  | 792.138 |  | 0.106
1.2.5 | ОАО "РЖД" | 328.223 |  | 0.121 |  | 303.948 |  | 0.11 |  | 632.171 |  | 0.1155
1.2.6 | от других | 0 |  | 1.081 |  | 0 |  | 1.081 |  | 0 |  | 1.081
...
2 | Потери электроэнергии - всего | 6607.53 |  | 1.689 |  | 6812 |  | 1.721 |  | 13419.53 |  | 1.705
3 | Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего | 308034.921 |  | 78.882 |  | 317568.263 |  | 80.314 |  | 625603.184 |  | 79.5975
в т.ч.
3.1 | не сетевым организациям | 271058.969 |  | 68.503 |  | 280890.074 |  | 69.904 |  | 551949.043 |  | 69.203
3.2 | сетевым организациям | 36975.952 |  | 10.379 |  | 36678.189 |  | 10.41 |  | 73654.141 |  | 10.3945
в т.ч.
3.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.1 - п. 1.2.1) | -19761.666 |  | -5.069 |  | -20122.957 |  | -5.069 |  | -39884.623 |  | -5.069
3.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 89.996 |  | 0.024 |  | 79.283 |  | 0.021 |  | 169.279 |  | 0.0225
3.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2) | -259019.161 |  | -65.389 |  | -269581.352 |  | -67.289 |  | -528600.513 |  | -66.3385
3.2.3 | АО "Электросеть" | 5761.807 |  | 1.704 |  | 6316.634 |  | 1.96 |  | 12078.441 |  | 1.832
3.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.3 - п. 1.2.3) | -29262.126 |  | -7.071 |  | -27603.423 |  | -6.405 |  | -56865.549 |  | -6.738
3.2.4 | ООО "ЭнергоПаритет" | 142.866 |  | 0.034 |  | 142.95 |  | 0.034 |  | 285.816 |  | 0.034
3.2.4.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.4 - п. 1.2.4) | -276.606 |  | -0.078 |  | -229.716 |  | -0.066 |  | -506.322 |  | -0.072
3.2.5 | ОАО "РЖД" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.5.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.4 - п. 1.2.4) | -328.223 |  | -0.121 |  | -303.948 |  | -0.11 |  | -632.171 |  | -0.1155
3.2.6 | ООО "КЭнК" | 30281.259 |  | 8.343 |  | 29508.079 |  | 8.129 |  | 59789.338 |  | 8.236
3.2.7 | ООО "СКЭК" | 300 |  | 0.1 |  | 300 |  | 0.1 |  | 600 |  | 0.1
3.2.11 | ОАО "КузбассЭлектро" | 400.024 |  | 0.174 |  | 331.243 |  | 0.167 |  | 731.267 |  | 0.1705
3.2.3 | ...
4 | Поступление электроэнергии в ЕНЭС
в т.ч. из
4.1 | не сетевых организаций
4.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
4.2.1 | сетевой организации 1
4.2.2 | сетевой организации 2
……
5 | Потери электроэнергии
6 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
6.1 | не сетевым организациям
6.2 | сетевым организациям
в т.ч.
6.2.1 | сетевой организации 1
6.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 6.2.1 - п. 4.2.1)
6.2.2 | сетевой организации 2
6.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2)
……
7 | Трансформировано из сети ЕНС в
8 | - ВН
9 | - CН 1
10 | - CН 2
11 | - НН
12 | Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ | 284341.02 |  | 73.008 |  | 280940.232 |  | 71.395 |  | 565281.252 |  | 72.2005
в т.ч. из
12.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.2 | сетевых организаций | 284341.02 |  | 73.008 |  | 280940.232 |  | 71.395 |  | 565281.252 |  | 72.2005
в т.ч. из
12.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 19761.666 |  | 5.069 |  | 20122.957 |  | 5.069 |  | 39884.623 |  | 5.069
12.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 229555.421 |  | 59.164 |  | 226897.218 |  | 57.961 |  | 456452.639 |  | 58.5615
12.2.3 | АО "Электросеть" | 35023.933 |  | 8.775 |  | 33920.057 |  | 8.365 |  | 68943.99 |  | 8.57
12.2.4 | от других | 0 |  | 1.081 |  | 0 |  | 1.081 |  | 0 |  | 1.081
13 | Потери электроэнергии | 4630.25 |  | 1.182 |  | 4719.88 |  | 1.19 |  | 9350.13 |  | 1.186
14 | Отпуск (передача) электроэнергии | 111094.555 |  | 28.407 |  | 107411.444 |  | 27.151 |  | 218505.999 |  | 27.7785
в т.ч.
14.1 | не сетевым организациям | 105108.17 |  | 26.619 |  | 100936.962 |  | 25.114 |  | 206045.132 |  | 25.866
14.2 | сетевым организациям | 5986.385 |  | 1.788 |  | 6474.482 |  | 2.037 |  | 12460.867 |  | 1.9125
в т.ч.
14.2.1 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -19761.666 |  | -5.069 |  | -20122.957 |  | -5.069 |  | -39884.623 |  | -5.069
14.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | -229555.421 |  | -59.164 |  | -226897.218 |  | -57.961 |  | -456452.639 |  | -58.5615
14.2.3 | АО "Электросеть" | 5761.807 |  | 1.704 |  | 6316.634 |  | 1.96 |  | 12078.441 |  | 1.832
14.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.3 - п. 12.2.3) | -29262.126 |  | -7.071 |  | -27603.423 |  | -6.405 |  | -56865.549 |  | -6.738
14.2.4 | ОАО "КузбассЭлектро" | 224.578 |  | 0.084 |  | 157.848 |  | 0.077 |  | 382.426 |  | 0.0805
15 | Трансформировано из сети 110 кВ в
16 | - CН 1 | 168616.215 |  | 43.419 |  | 168808.908 |  | 43.054 |  | 337425.123 |  | 43.236
17 | - CН 2
18 | - НН
19 | Поступление электроэнергии в сеть СН 1 | 197160.992 |  | 50.538 |  | 210446.145 |  | 53.245 |  | 407607.137 |  | 51.892
в т.ч. из
19.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19.2 | сетевых организаций | 197160.992 |  | 50.538 |  | 210446.145 |  | 53.245 |  | 407607.137 |  | 51.892
в т.ч. из
19.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 28216.554 |  | 6.998 |  | 41333.289 |  | 10.081 |  | 69549.843 |  | 8.5395
19.2.2 | ОАО "РЖД" | 328.223 |  | 0.121 |  | 303.948 |  | 0.11 |  | 632.171 |  | 0.1155
19.2.3 | ОАО "КузбассЭлектро" | 168616.215 |  | 43.419 |  | 168808.908 |  | 43.054 |  | 337425.123 |  | 43.236
19.2.4 | ООО "ЭнергоПаритет" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | Потери электроэнергии | 1813.89 |  | 0.465 |  | 1936.12 |  | 0.491 |  | 3750.01 |  | 0.478
21 | Отпуск (передача) электроэнергии | 167399.375 |  | 42.837 |  | 181947.035 |  | 46.017 |  | 349346.41 |  | 44.427
в т.ч.
21.2 | не сетевым организациям | 136852.389 |  | 34.404 |  | 152180.289 |  | 37.8 |  | 289032.678 |  | 36.102
21.3 | сетевым организациям | 30546.986 |  | 8.433 |  | 29766.746 |  | 8.217 |  | 60313.732 |  | 8.325
в т.ч.
14.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 19.2.1) | -28216.554 |  | -6.998 |  | -41333.289 |  | -10.081 |  | -69549.843 |  | -8.5395
14.2.2 | ОАО "РЖД" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 19.2.2) | -328.223 |  | -0.121 |  | -303.948 |  | -0.11 |  | -632.171 |  | -0.1155
14.2.3 | ООО "КЭнК" | 30225.615 |  | 8.327 |  | 29443.8 |  | 8.111 |  | 59669.415 |  | 8.219
14.2.4 | ООО "СКЭК" | 300 |  | 0.1 |  | 300 |  | 0.1 |  | 600 |  | 0.1
14.2.5 | ООО "ЭнергоПаритет" | 21.371 |  | 0.006 |  | 22.946 |  | 0.006 |  | 44.317 |  | 0.006
14.2.5.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.5 - п. 19.2.4) | 21.371 |  | 0.006 |  | 22.946 |  | 0.006 |  | 44.317 |  | 0.006
22 | Трансформировано из сети 35 кВ в
23 | - CН 2 | 27947.727 |  | 7.236 |  | 26562.99 |  | 6.737 |  | 54510.717 |  | 6.987
24 | - НН
25 | Поступление электроэнергии в сеть СН 2 | 29704.381 |  | 7.68 |  | 28365.784 |  | 7.186 |  | 58070.165 |  | 7.433
в т.ч. из
25.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25.2 | сетевых организаций | 29704.381 |  | 7.68 |  | 28365.784 |  | 7.186 |  | 58070.165 |  | 7.433
в т.ч. из
25.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 1337.182 |  | 0.332 |  | 1430.128 |  | 0.349 |  | 2767.31 |  | 0.34
25.2.2 | ООО "ЭнергоПаритет" | 419.472 |  | 0.112 |  | 372.666 |  | 0.1 |  | 792.138 |  | 0.106
25.2.3 | ОАО "КузбассЭлектро" | 27947.727 |  | 7.236 |  | 26562.99 |  | 6.737 |  | 54510.717 |  | 6.987
26 | Потери электроэнергии | 163.39 |  | 0.042 |  | 156 |  | 0.04 |  | 319.39 |  | 0.041
27 | Отпуск (передача) электроэнергии | 29540.991 |  | 7.638 |  | 28209.784 |  | 7.146 |  | 57750.775 |  | 7.392
в т.ч.
27.1 | не сетевым организациям | 29098.41 |  | 7.48 |  | 27772.823 |  | 6.99 |  | 56871.233 |  | 7.235
27.2 | сетевым организациям | 442.581 |  | 0.158 |  | 436.961 |  | 0.156 |  | 879.542 |  | 0.157
в т.ч.
27.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 89.996 |  | 0.024 |  | 79.283 |  | 0.021 |  | 169.279 |  | 0.0225
27.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -1247.186 |  | -0.308 |  | -1350.845 |  | -0.328 |  | -2598.031 |  | -0.3175
27.2.2 | ООО "ЭнергоПаритет" | 121.495 |  | 0.028 |  | 120.004 |  | 0.027 |  | 241.499 |  | 0.0275
27.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | -297.977 |  | -0.084 |  | -252.662 |  | -0.073 |  | -550.639 |  | -0.0785
27.2.3 | ООО "КЭнК" | 55.644 |  | 0.016 |  | 64.279 |  | 0.018 |  | 119.923 |  | 0.017
27.2.5 | ОАО "КузбассЭлектро" | 175.446 |  | 0.09 |  | 173.395 |  | 0.09 |  | 348.841 |  | 0.09
28 | Трансформировано из сети 10 - 6 кВ в
29 | - НН
30 | Поступление электроэнергии в сеть НН
в т.ч. из
30.1 | не сетевых организаций (генерация)
30.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
30.2.1 | сетевой организации 1
30.2.2 | сетевой организации 2
……
31 | Потери электроэнергии
32 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
32.1 | не сетевым организациям
32.2 | сетевым организациям
в т.ч.
32.2.1 | сетевой организации 1
32.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.1)
32.2.2 | сетевой организации 2
32.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.2)
……

## П2.1
Таблица № 8 Приложения № 6
к Пояснениям по предоставлению заявления и материалов
Таблица № 2.1
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор
#REF!
ЛЭП | Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | план 2024г
|  |  |  | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц | Примечание
|  |  |  | у/100км | км | у
ВЛЭП | 400-500 | 1 | металл | 400 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 300 |  | 0
| 330 | 1 | металл | 230 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 170 |  | 0
|  | 2 | металл | 290 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 210 |  | 0
| 220 | 1 | дерево | 260 |  | 0
|  |  | металл | 210 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 140 |  | 0
|  | 2 | металл | 270 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 180 |  | 0
| 110-150 | 1 | дерево | 180 |  | 0
|  |  | металл | 160 | 3.75 | 6
|  |  | ж/бетон | 130 | 8.52 | 11.076
|  | 2 | металл | 190 | 6.63 | 12.597
|  |  | ж/бетон | 160 |  | 0
КЛЭП | 220 | - | - | 3000 |  | 0
| 110 | - | - | 2300 |  | 0
ВН, всего |  |  |  | 7180 | 18.9 | 29.673
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 |  | 0
|  |  | металл | 140 | 21.54 | 30.156
|  |  | ж/бетон | 120 | 15.33 | 18.396
|  | 2 | металл | 180 | 53.04 | 95.472
|  |  | ж/бетон | 150 | 26.28 | 39.42
| 1 - 20 | - | дерево | 160 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 | 3.4 | 4.76
|  |  | ж/бетон, металл | 110 | 197.365 | 217.1015
КЛЭП | 20 -35 | - | - | 470 | 1.03 | 4.841
| 3 - 10 | - | - | 350 | 6.495 | 22.7325
СН-1, всего |  |  |  | 1230 | 117.22 | 188.285
СН-2, всего |  |  |  | 760 | 207.26 | 244.594
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 |  | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 150 |  | 0
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 |  | 0
НН, всего |  |  |  | 900 | 0 | 0
Итого |  | Всего |  |  | 343.38 | 462.552
|  | ВН |  |  | 18.9 | 29.673
|  | СН1 |  |  | 117.22 | 188.285
|  | СН2 |  |  | 207.26 | 244.594
|  | НН |  |  | 0 | 0

## П 2.2
Таблица № 9 Приложения № 6
к Пояснениям по предоставлению заявления и материалов
Таблица № 2.2
Объем подстанций 35 - 1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных единицах
0
N п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | план 2024г |  |  | Примечание
|  |  |  | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
1 | Подстанция | п/ст | 400-500 | 500 |  | 0
|  |  | 330 | 250 |  | 0
|  |  | 220 | 210 |  | 0
|  |  | 110-150 | 105 | 7 | 735
|  |  | 35 | 75 | 27 | 2025
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 |  |  | 0
|  |  | 750 |  |  | 0
|  |  | 400-500 | 28 |  | 0
|  |  | 330 | 18 |  | 0
|  |  | 220 | 14 |  | 0
|  |  | 110-150 | 7.8 | 13 | 101.4
|  |  | 35 | 2.1 | 66 | 138.6
|  |  | 1-20 | 1 | 53 | 53
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 |  |  | 0
|  |  | 750 |  |  | 0
|  |  | 400-500 | 88 |  | 0
|  |  | 330 | 66 |  | 0
|  |  | 220 | 43 |  | 0
|  |  | 110-150 | 26 |  | 0
|  |  | 35 | 11 |  | 0
|  |  | 1-20 | 5.5 |  | 0
4 | Масляный (вакуумный) выключатель | - " - | 220 | 23 |  | 0
|  |  | 110-150 | 14 | 13 | 182
|  |  | 35 | 6.4 | 72 | 460.8
|  |  | 1-20 | 3.1 | 609 | 1887.9
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400-500 | 35 |  | 0
|  |  | 330 | 24 |  | 0
|  |  | 220 | 19 |  | 0
|  |  | 110-150 | 9.5 |  | 0
|  |  | 35 | 4.7 | 4 | 18.8
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1-20 | 2.3 | 17 | 39.1
7 | Синхронный компенсатор мощн. до 50 Мвар | - " - | 1-20 | 26 |  | 0
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1-20 | 48 |  | 0
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 110-150 | 2.4 |  | 0
|  |  | 35 | 2.4 |  | 0
|  |  | 1-20 | 2.4 | 1.7 | 4.08
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1-20 | 2.5 | 4 | 10
11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 2.3 | 23 | 52.9
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 3 | 5 | 15
13 | Однотрансформаторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5 |  | 0
14 | Итого |  | Всего |  | 914.7 | 5723.58
|  |  | ВН |  | 33 | 1018.4
|  |  | СН1 |  | 169 | 2643.2
|  |  | СН2 |  | 712.7 | 2061.98
|  |  | НН |  | 0 | 0