## П1.4
АО "КузбассЭлектро"
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН | [5 empty] | Таблица П1.4 |  |  |  |  | Таблица П1.4 |  |  |  |  | Таблица П1.4
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | Факт 1 полугодие 2024г. |  |  |  |  | Факт 2 полугодие 2024г. |  |  |  |  | ФАКТ 2024 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | тыс.кВтч | 321354.859 | 276911.51 | 216110.008 | 24926.445 | 32.678 | 313696.354 | 272285.412 | 209800.647 | 22918.869 | 35.819 | 635051.213 | 549196.922 | 425910.655 | 47845.314 | 68.497
1.1. | из смежной сети, всего | тыс.кВтч |  |  | 173669.397 | 22923.707 | 32.678 |  |  | 170183.759 | 21124.815 | 35.819 |  |  | 343853.156 | 44048.522 | 68.497
в том числе из сети
| МСК | млн.кВтч
| ВН | тыс.кВтч | 3: 173669.397; 3: 170183.759; 3: 343853.156
| СН1 | тыс.кВтч | 4: 22923.707; 4: 21124.815; 4: 44048.522
| СН2 | тыс.кВтч | 5: 32.678; 5: 35.819; 5: 68.497
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | тыс.кВтч
1.3. | от других поставщиков | тыс.кВтч
1.4. | поступление эл. энергии от других сетевых организаций, в т.ч. | тыс.кВтч | 321354.859 | 276911.51 | 42440.611 | 2002.738 |  | 313696.354 | 272285.412 | 39616.888 | 1794.054 |  | 635051.213 | 549196.922 | 82057.499 | 3796.792
1.4.1. | ПАО "Россети" | тыс.кВтч | 1: 22647.061; 2: 22647.061; 1: 20529.152; 2: 20529.152; 1: 43176.213; 2: 43176.213
1.4.2. | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | тыс.кВтч | 262767.016 | 219080.839 | 42112.814 | 1573.363 |  | 257635.396 | 216860.416 | 39344.156 | 1430.824 |  | 520402.412 | 435941.255 | 81456.97 | 3004.187
1.4.3. | АО "Электросеть" | тыс.кВтч | 1: 35183.61; 2: 35183.61; 1: 34895.844; 2: 34895.844; 1: 70079.454; 2: 70079.454
1.4.4. | ОАО "РЖД" | тыс.кВтч | 1: 327.797; 3: 327.797; 1: 272.732; 3: 272.732; 1: 600.529; 3: 600.529
1.4.5. | ООО "ЭнергоПаритет" | тыс.кВтч | 1: 429.375; 4: 429.375; 1: 363.23; 4: 363.23; 1: 792.605; 4: 792.605
2. | Потери электроэнергии в сети всего | тыс.кВтч | 6557.872 | 3491.601 | 2883.826 | 182.445 |  | 6568.432 | 3732.992 | 2704.422 | 131.018 |  | 13126.304 | 7224.593 | 5588.248 | 313.463
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | % | 2.0407 | 1.2609 | 1.3344 | 0.73193 |  | 2.0939 | 1.371 | 1.289 | 0.57166 |  | 2.067 | 1.3155 | 1.3121 | 0.65516
2.1 | в т.ч.от пропуска для собственных нужд, в т.ч. | тыс.кВтч | bar: 2 to 5; 2 to 5; 2 to 5
2.1.1 | покупка у сбытовой компании 1 (наименование сбытовой организации) | тыс.кВтч
2.2 | в т.ч от пропуска сторонним потребителям | тыс.кВтч | 6557.872 | 3491.601 | 2883.826 | 182.445 |  | 6568.432 | 3732.992 | 2704.422 | 131.018 |  | 13126.304 | 7224.593 | 5588.248 | 313.463
2.2.1 | покупка у сбытовой компании ОАО "Кузбассэнергосбыт" | тыс.кВтч | 6555.722 | 3489.451 | 2883.826 | 182.445 |  | 6567.384 | 3731.944 | 2704.422 | 131.018 |  | 13123.106 | 7221.395 | 5588.248 | 313.463
2.2.2 | покупка у сбытовой компании АО "Энергопромышленная компания" | тыс.кВтч | 1: 2.15; 2: 2.15; 1: 1.048; 2: 1.048; 1: 3.198; 2: 3.198
3. | Расход электроэнергии на произв и хоз.нужды | тыс.кВтч | 441.104 | 265.061 |  | 176.043 |  | 355.924 | 186.955 |  | 168.969 |  | 797.028 | 452.016 |  | 345.012
4. | Полезный отпуск из сети | тыс.кВтч | 314355.883 | 99485.451 | 190302.475 | 24535.279 | 32.678 | 306771.998 | 98181.706 | 185971.41 | 22583.063 | 35.819 | 621127.881 | 197667.157 | 376273.885 | 47118.342 | 68.497
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | тыс.кВтч | 314355.883 | 99485.451 | 190302.475 | 24535.279 | 32.678 | 306771.998 | 98181.706 | 185971.41 | 22583.063 | 35.819 | 621127.881 | 197667.157 | 376273.885 | 47118.342 | 68.497
| из них: | тыс.кВтч
| потребителям, присоединенным к центру питания(подстанции) | тыс.кВтч | 271334.737 | 91050.96 | 155970.482 | 24280.617 | 32.678 | 265786.793 | 91607.351 | 151848.418 | 22295.205 | 35.819 | 537121.53 | 182658.311 | 307818.9 | 46575.822 | 68.497
| потребителям, присоединенным к центру питания(генераторное напряжение) | тыс.кВтч
4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | тыс.кВтч | 43021.146 | 8434.491 | 34331.993 | 254.662 |  | 40985.205 | 6574.355 | 34122.992 | 287.858 |  | 84006.351 | 15008.846 | 68454.985 | 542.52
4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | тыс.кВтч

## П1.5
АО "КузбассЭлектро"
Баланс электрической мощности по уровням напряжения | [15 empty] | Таблица П 1.5
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | Факт 1 полугодие 2024г. |  |  |  |  | Факт 2 полугодие 2024г. |  |  |  |  | ФАКТ 2024 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | МВТ | 83.907 | 72.441 | 56.333 | 7.414 | 0.01 | 81.198 | 70.526 | 53.871 | 6.283 | 0.01 | 82.553 | 71.484 | 55.102 | 6.848 | 0.01 | 82.5525 | 71.4835 | 55.102 | 6.8485
1.1. | из смежной сети, всего | МВТ |  |  | 45.398 | 6.883 | 0.01 |  |  | 43.665 | 5.817 | 0.01 |  |  | 44.531 | 6.35 | 0.01 | 0 | 0 | 44.5315 | 6.35
| в том числе из сети | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| МСК | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ВН | МВТ | 3: 45.398; 3: 43.665; 3: 44.531 | 0 | 0 | 44.5315 | 0
| СН1 | МВТ | 4: 6.883; 4: 5.817; 4: 6.35 | 0 | 0 | 0 | 6.35
| СН2 | МВТ | 5: 0.01; 5: 0.01; 5: 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | от электростанций | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | от других поставщиков | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | от других сетевых организаций | МВТ | 83.907 | 72.441 | 10.935 | 0.531 |  | 81.198 | 70.526 | 10.206 | 0.466 |  | 82.553 | 71.484 | 10.571 | 0.498 |  | 82.5525 | 71.4835 | 10.5705 | 0.4985
1.4.1. | ПАО "Россети" | МВТ | 1: 5.915; 2: 5.915; 1: 5.915; 2: 5.915; 1: 5.915; 2: 5.915
1.4.2. | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | МВТ | 68.529 | 57.262 | 10.85 | 0.417 |  | 66.058 | 55.552 | 10.135 | 0.371 |  | 67.294 | 56.407 | 10.493 | 0.394
1.4.3. | АО "Электросеть" | МВТ | 1: 9.264; 2: 9.264; 1: 9.059; 2: 9.059; 1: 9.162; 2: 9.162
1.4.4. | ОАО "РЖД" | МВТ | 1: 0.085; 3: 0.085; 1: 0.071; 3: 0.071; 1: 0.078; 3: 0.078
1.4.5. | ООО "ЭнергоПаритет" | МВТ | 1: 0.114; 4: 0.114; 1: 0.095; 4: 0.095; 1: 0.104; 4: 0.104
2. | Потери в сети | МВТ | 1.715 | 0.913 | 0.75 | 0.052 |  | 1.701 | 0.972 | 0.694 | 0.035 |  | 1.708 | 0.943 | 0.722 | 0.043 |  | 1.708 | 0.9425 | 0.722 | 0.0435
| то же в % | % | 2.0439 | 1.2603 | 1.3314 | 0.70138 |  | 2.0949 | 1.3782 | 1.2883 | 0.55706 |  | 2.069 | 1.3192 | 1.3103 | 0.62792 |  | 2.0694 | 1.3193 | 1.3098 | 0.62922
2.1 | в т.ч.от пропуска для собственных нужд, в т.ч. | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | покупка у сбытовой компании 1 (наименование сбытовой организации) | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | в т.ч от пропуска сторонним потребителям | МВТ | 1.715 | 0.913 | 0.75 | 0.052 |  | 1.701 | 0.972 | 0.694 | 0.035 |  | 1.708 | 0.943 | 0.722 | 0.043 |  | 1.708 | 0.9425 | 0.722 | 0.0435
2.2.1 | покупка у сбытовой компании ОАО "Кузбассэнергосбыт" | МВТ | 1.714 | 0.912 | 0.75 | 0.052 |  | 1.7 | 0.971 | 0.694 | 0.035 |  | 1.707 | 0.942 | 0.722 | 0.043 |  | 1.707 | 0.9415 | 0.722 | 0.0435
2.2.2 | покупка у сбытовой компании АО "Энергопромышленная компания" |  | 1: 0.001; 2: 0.001; 1: 0.001; 2: 0.001; 1: 0.001; 2: 0.001
3. | Мощность на производственные и хоз.нужды | МВТ | 0.152 | 0.091 |  | 0.061 |  | 0.122 | 0.064 |  | 0.058 |  | 0.137 | 0.078 |  | 0.059 |  | 0.137 | 0.0775 | 0 | 0.0595
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | МВТ | 82.04 | 26.039 | 48.7 | 7.291 | 0.01 | 79.375 | 25.825 | 47.36 | 6.18 | 0.01 | 80.708 | 25.932 | 48.03 | 6.736 | 0.01 | 80.7075 | 25.932 | 48.03 | 6.7355
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | МВТ | 82.04 | 26.039 | 48.7 | 7.291 | 0.01 | 79.375 | 25.825 | 47.36 | 6.18 | 0.01 | 80.7075 | 25.932 | 48.03 | 6.7355 | 0.01 | 80.7075 | 25.932 | 48.03 | 6.7355
| из них: | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| потребителям, присоединенным к центру питания | МВТ | 70.202 | 23.772 | 39.194 | 7.226 | 0.01 | 68.021 | 23.857 | 38.046 | 6.108 | 0.01 | 69.112 | 23.815 | 38.62 | 6.667 | 0.01 | 69.1115 | 23.8145 | 38.62 | 6.667
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| на генераторном напряжении | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | МВТ | 11.838 | 2.267 | 9.506 | 0.065 |  | 11.354 | 1.968 | 9.314 | 0.072 |  | 11.596 | 2.117 | 9.41 | 0.069 |  | 11.596 | 2.1175 | 9.41 | 0.0685
4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | МВТ

## П1.6
Таблица № П1.6.
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО | [7 empty] | АО "КузбассЭлектро"
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Факт 1 полугодие 2024г.
1 | Население | 1101.879 | 182.828 | 0 | 886.373 | 32.678 | 0.315 | 0.052 | 0 | 0.253 | 0.01 | 3498.0286
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 73.453 |  |  | 73.453 |  | 0.021 |  |  | 0.021 |  | 3497.7619
1.1.2 | сельское | 1014.626 | 182.828 |  | 799.12 | 32.678 | 0.29 | 0.052 |  | 0.228 | 0.01 | 3498.7103
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 13.8 |  |  | 13.8 |  | 0.004 |  |  | 0.004 |  | 3450
2. | Прочие потребители | 270232.858 | 90868.132 | 155970.482 | 23394.244 |  | 69.887 | 23.72 | 39.194 | 6.973 |  | 3866.7114
2.1 | Базовые потребители
Потребитель1
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 42082.66 | 10475.221 | 23724.704 | 7882.735 |  | 12.267 | 2.565 | 6.875 | 2.827 |  | 3430.5584
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 12337.826 | 5070.454 | 1360.314 | 5907.058 |  | 3.53 | 1.203 | 0.34 | 1.987 |  | 3495.1348
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 5288.334 | 5283.789 |  | 4.545 |  | 1.319 | 1.318 |  | 0.001 |  | 4009.351
| ООО Промэнергосбыт | 482.793 |  | 482.793 |  |  | 0.138 |  | 0.138 |  |  | 3498.5
| ООО МЕЧЕЛ- Энерго | 7.968 |  |  | 7.968 |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 3984
| ЗАО "ЭПК" | 23965.739 | 120.978 | 21881.597 | 1963.164 |  | 7.278 | 0.044 | 6.397 | 0.837 |  | 3292.9018
2.3 | Двухставочные потребители | 228150.198 | 80392.911 | 132245.778 | 15511.509 |  | 57.62 | 21.155 | 32.319 | 4.146 | 0 | 3959.5661
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 20617.951 | 16678.252 |  | 3939.699 |  | 5.435 | 4.382 |  | 1.053 |  | 3793.5512
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| ОАО "Шахта Алексиевская" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 13529.471 | 13529.471 |  |  |  | 3.376 | 3.376 |  |  |  | 4007.5447
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 165347.986 | 29519.866 | 128267.199 | 7560.921 |  | 41.051 | 7.698 | 31.384 | 1.969 |  | 4027.8674
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| АО "Система" | 10532.922 | 10532.922 |  |  |  | 2.668 | 2.668 |  |  |  | 3947.8718
| АО "ЭПК" | 3709.91 | 201.509 | 3508.401 |  |  | 0.88 | 0.054 | 0.826 |  |  | 4215.8068
| ООО Промэнергосбыт | 83.308 | 23.16 | 36.302 | 23.846 |  | 0.022 | 0.006 | 0.011 | 0.005 |  | 3786.7273
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 14328.65 | 9907.731 | 433.876 | 3987.043 |  | 4.188 | 2.971 | 0.098 | 1.119 |  | 3421.3586
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 43021.146 | 8434.491 | 34331.993 | 254.662 |  | 11.838 | 2.267 | 9.506 | 0.065 |  | 3634.1566
| ПАО "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго-РЭС" | 71.725 |  |  | 71.725 |  | 0.018 |  |  | 0.018 |  | 3984.7222
| ООО ЭнергоПаритет | 147.8 |  | 25.841 | 121.959 |  | 0.038 |  | 0.007 | 0.031 |  | 3889.4737
| ООО "КЭнК" | 31274.682 |  | 31213.704 | 60.978 |  | 8.671 |  | 8.655 | 0.016 |  | 3606.8137
| АО "Электросеть" | 8434.491 | 8434.491 |  |  |  | 2.267 | 2.267 |  |  |  | 3720.5518
| ООО "СКЭК" | 3092.448 |  | 3092.448 |  |  | 0.844 |  | 0.844 |  |  | 3664.0379
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | Итого | 314355.883 | 99485.451 | 190302.475 | 24535.279 | 32.678 | 82.04 | 26.039 | 48.7 | 7.291 | 0.01 | 3831.7392
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Факт 2 полугодие 2024г.
1 | Население | 1077.993 | 152.395 | 0 | 889.779 | 35.819 | 0.307 | 0.043 | 0 | 0.254 | 0.01 | 3511.3779
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 72.55 |  |  | 72.55 |  | 0.021 |  |  | 0.021 |  | 3454.7619
1.1.2 | сельское | 988.673 | 152.395 |  | 800.459 | 35.819 | 0.281 | 0.043 |  | 0.228 | 0.01 | 3518.4093
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 16.77 |  |  | 16.77 |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  | 3354
2. | Прочие потребители | 264708.8 | 91454.956 | 151848.418 | 21405.426 |  | 67.714 | 23.814 | 38.046 | 5.854 |  | 3909.2182
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 37267.254 | 6496.357 | 24950.428 | 5820.469 |  | 10.181 | 1.771 | 6.786 | 1.624 |  | 3660.4709
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 6352.382 | 966.557 | 1203.164 | 4182.661 |  | 1.651 | 0.285 | 0.208 | 1.158 |  | 3847.5966
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 5411.759 | 5408.251 |  | 3.508 |  | 1.457 | 1.456 |  | 0.001 |  | 3714.3164
| ООО Промэнергосбыт | 515.485 |  | 515.485 |  |  | 0.141 |  | 0.141 |  |  | 3655.922
| ООО МЕЧЕЛ- Энерго | 6.96 |  |  | 6.96 |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  | 3714.3164
| ЗАО "ЭПК" | 24980.668 | 121.549 | 23231.779 | 1627.34 |  | 6.931 | 0.03 | 6.437 | 0.464 |  | 3604.1939
2.3 | Двухставочные потребители | 227441.546 | 84958.599 | 126897.99 | 15584.957 |  | 57.533 | 22.043 | 31.26 | 4.23 |  | 3953.2363
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 24764.401 | 21476.095 |  | 3288.306 |  | 6.421 | 5.554 |  | 0.867 |  | 3856.7826
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| АО "Шахта Алексиевская" | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 12414.179 | 12414.179 |  |  |  | 2.989 | 2.989 |  |  |  | 4153.2884
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 159325.364 | 28827.533 | 122277.002 | 8220.829 |  | 39.62 | 7.401 | 30.043 | 2.176 |  | 4021.3368
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| АО "Система" | 10914.656 | 10914.656 |  |  |  | 2.891 | 2.891 |  |  |  | 3775.3912
| АО "ЭПК" | 4381.337 | 180.631 | 4200.706 |  |  | 1.17 | 0.047 | 1.123 |  |  | 3744.7325
| ООО Промэнергосбыт | 198.28 | 16.867 | 28.373 | 153.04 |  | 0.046 | 0.004 | 0.008 | 0.034 |  | 4310.4348
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 15443.329 | 11128.638 | 391.909 | 3922.782 |  | 4.396 | 3.157 | 0.086 | 1.153 |  | 3513.0412
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 40985.205 | 6574.355 | 34122.992 | 287.858 |  | 11.354 | 1.968 | 9.314 | 0.072 |  | 3609.7591
| ПАО "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго-РЭС" | 54.142 |  |  | 54.142 |  | 0.014 |  |  | 0.014 |  | 3867.2857
| ООО ЭнергоПаритет | 178.952 |  | 19.452 | 159.5 |  | 0.045 |  | 0.005 | 0.04 |  | 3976.7111
| ООО "КЭнК" | 30084.177 |  | 30009.961 | 74.216 |  | 8.21 |  | 8.192 | 0.018 |  | 3664.3334
| АО "Электросеть" | 6574.355 | 6574.355 |  |  |  | 1.968 | 1.968 |  |  |  | 3340.6275
| ООО "СКЭК" | 4093.579 |  | 4093.579 |  |  | 1.117 |  | 1.117 |  |  | 3664.7977
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Итого | 306771.998 | 98181.706 | 185971.41 | 22583.063 | 35.819 | 79.375 | 25.825 | 47.36 | 6.18 | 0.01 | 3864.8441
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ФАКТ 2024 год
1 | Население | 2179.872 | 335.223 | 0 | 1776.152 | 68.497 | 0.311 | 0.0475 | 0 | 0.2525 | 0.01 | 7009.2347
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 146.003 |  |  | 146.003 |  | 0.021 |  |  | 0.021 |  | 6952.5238
1.1.2 | сельское | 2003.299 | 335.223 |  | 1599.579 | 68.497 | 0.2845 | 0.0475 | 0 | 0.227 | 0.01 | 7041.4728
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 30.57 |  |  | 30.57 |  | 0.0045 |  |  | 0.0045 |  | 6793.3333
2. | Прочие потребители | 534941.658 | 182323.088 | 307818.9 | 44799.67 | 0 | 68.8015 | 23.767 | 38.62 | 6.4145 |  | 7775.1453
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 79349.914 | 16971.578 | 48675.132 | 13703.204 | 0 | 11.224 | 2.168 | 6.8305 | 2.2255 |  | 7069.6645
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 18690.208 | 6037.011 | 2563.478 | 10089.719 |  | 2.5905 | 0.744 | 0.274 | 1.5725 |  | 7214.9037
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 10700.093 | 10692.04 |  | 8.053 |  | 1.388 | 1.387 |  | 0.001 |  | 7709.0007
| ООО Промэнергосбыт | 998.278 |  | 998.278 |  |  | 0.1395 |  | 0.1395 |  |  | 7156.1147
| ООО МЕЧЕЛ- Энерго | 14.928 |  |  | 14.928 |  | 0.0015 |  |  | 0.0015 |  | 7709.0007
| ЗАО "ЭПК" | 48946.407 | 242.527 | 45113.376 | 3590.504 |  | 7.1045 | 0.037 | 6.417 | 0.6505 |  | 7030.2908
2.3 | Двухставочные потребители | 455591.744 | 165351.51 | 259143.768 | 31096.466 |  | 57.5765 | 21.599 | 31.7895 | 4.188 |  | 7912.8072
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 45382.352 | 38154.347 |  | 7228.005 |  | 5.928 | 4.968 |  | 0.96 |  | 7655.5924
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| АО "Шахта Алексиевская" | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 25943.65 | 25943.65 |  |  |  | 3.1825 | 3.1825 |  |  |  | 8151.9717
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 324673.35 | 58347.399 | 250544.201 | 15781.75 |  | 40.3355 | 7.5495 | 30.7135 | 2.0725 |  | 8049.3201
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| АО "Система" | 21447.578 | 21447.578 |  |  |  | 2.7795 | 2.7795 |  |  |  | 7716.3439
| АО "ЭПК" | 8091.247 | 382.14 | 7709.107 |  |  | 1.025 | 0.0505 | 0.9745 |  |  | 7910.8332
| ООО Промэнергосбыт | 281.588 | 40.027 | 64.675 | 176.886 |  | 0.034 | 0.005 | 0.0095 | 0.0195
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 29771.979 | 21036.369 | 825.785 | 7909.825 |  | 4.292 | 3.064 | 0.092 | 1.136 |  | 6936.6214
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 84006.351 | 15008.846 | 68454.985 | 542.52 |  | 11.595 | 2.1165 | 9.41 | 0.0685 |  | 7245.0497
| ПАО "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго-РЭС" | 125.867 |  |  | 125.867 |  | 0.016 |  |  | 0.016 |  | 7866.6875
| ООО ЭнергоПаритет | 326.752 |  | 45.293 | 281.459 |  | 0.0415 |  | 0.006 | 0.0355 |  | 7873.5422
| ООО "КЭнК" | 61358.859 |  | 61223.665 | 135.194 |  | 8.441 |  | 8.424 | 0.017 |  | 7269.1457
| АО "Электросеть" | 15008.846 | 15008.846 |  |  |  | 2.1165 | 2.1165 |  |  |  | 7091.3518
| ООО "СКЭК" | 7186.027 |  | 7186.027 |  |  | 0.98 |  | 0.98 |  |  | 7332.6806
| 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | Итого | 621127.881 | 197667.157 | 376273.885 | 47118.342 | 68.497 | 80.7075 | 25.932 | 48.03 | 6.7355 | 0.01 | 7696.0367

## П1.30
Таблица N П1.30
Отпуск (передача) электроэнергии территориальной сетевой организацией за 2024 год
АО "КузбассЭлектро"
№ П/П | Наименование показателя | Факт 1 полугодие 2024г. |  |  |  | Факт 2 полугодие 2024г. |  |  |  | ФАКТ 2024 год
|  | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Заявленная мощность, МВт | Расчетная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Заявленная мощность, МВт | Расчетная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Заявленная мощность, МВт | Расчетная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА
1 | Поступление электроэнергии в сеть - всего | 321354.859 |  | 83.907 | 744272 | 313696.354 |  | 81.198 | 744272 | 635051.213 |  | 82.553 | 744272
в т.ч. из
1.1 | не сетевых организаций
1.2 | сетевых организаций | 321354.859 |  | 83.907 |  | 313696.354 |  | 81.198 |  | 635051.213 |  | 82.553
в т.ч. из
1.2.1 | ПАО "Россети" | 22647.061 |  | 5.915 |  | 20529.152 |  | 5.915 |  | 43176.213 |  | 5.915
1.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 262767.016 |  | 68.529 |  | 257635.396 |  | 66.058 |  | 520402.412 |  | 67.294
1.2.3 | АО "Электросеть" | 35183.61 |  | 9.264 |  | 34895.844 |  | 9.059 |  | 70079.454 |  | 9.1615
1.2.4 | АО "ЭнергоПаритет" | 429.375 |  | 0.114 |  | 363.23 |  | 0.095 |  | 792.605 |  | 0.1035
1.2.5 | ОАО "РЖД" | 327.797 |  | 0.085 |  | 272.732 |  | 0.071 |  | 600.529 |  | 0.078
...
2 | Потери электроэнергии - всего | 6557.872 |  | 1.715 |  | 6568.432 |  | 1.701 |  | 13126.304 |  | 1.708
3 | Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего | 314796.987 |  | 82.192 |  | 307127.922 |  | 79.497 |  | 621924.909 |  | 80.845
в т.ч.
3.1 | не сетевым организациям | 271334.737 |  | 70.202 |  | 265786.793 |  | 68.021 |  | 537121.53 |  | 69.112
3.2 | сетевым организациям | 43462.25 |  | 11.99 |  | 41341.129 |  | 11.476 |  | 84803.379 |  | 11.733
в т.ч.
3.2.1 | ПАО "Россети" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.1 - п. 1.2.1) | -22647.061 |  | -5.915 |  | -20529.152 |  | -5.915 |  | -43176.213 |  | -5.915
3.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 71.725 |  | 0.018 |  | 54.142 |  | 0.014 |  | 125.867 |  | 0.016
3.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2) | -262695.291 |  | -68.511 |  | -257581.254 |  | -66.044 |  | -520276.545 |  | -67.278
3.2.3 | АО "Электросеть" | 8434.491 |  | 2.267 |  | 6574.355 |  | 1.968 |  | 15008.846 |  | 2.1165
3.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.3 - п. 1.2.3) | -26749.119 |  | -6.997 |  | -28321.489 |  | -7.091 |  | -55070.608 |  | -7.045
3.2.4 | АО "ЭнергоПаритет" | 147.8 |  | 0.038 |  | 178.952 |  | 0.045 |  | 326.752 |  | 0.0415
3.2.4.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.4 - п. 1.2.4) | -281.575 |  | -0.076 |  | -184.278 |  | -0.05 |  | -465.853 |  | -0.062
3.2.5 | ОАО "РЖД" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.5.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.4 - п. 1.2.4) | -327.797 |  | -0.085 |  | -272.732 |  | -0.071 |  | -600.529 |  | -0.078
3.2.6 | ООО "КЭнК" | 31274.682 |  | 8.671 |  | 30084.177 |  | 8.21 |  | 61358.859 |  | 8.441
3.2.7 | ООО "СКЭК" | 3092.448 |  | 0.844 |  | 4093.579 |  | 1.117 |  | 7186.027 |  | 0.98
3.2.8 | #REF! | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
3.2.11 | АО "КузбассЭлектро" | 441.104 |  | 0.152 |  | 355.924 |  | 0.122 |  | 797.028 |  | 0.137
3.2.3 | ...
4 | Поступление электроэнергии в ЕНЭС
в т.ч. из
4.1 | не сетевых организаций
4.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
4.2.1 | сетевой организации 1
4.2.2 | сетевой организации 2
……
5 | Потери электроэнергии
6 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
6.1 | не сетевым организациям
6.2 | сетевым организациям
в т.ч.
6.2.1 | сетевой организации 1
6.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 6.2.1 - п. 4.2.1)
6.2.2 | сетевой организации 2
6.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2)
……
7 | Трансформировано из сети ЕНС в
8 | - ВН
9 | - CН 1
10 | - CН 2
11 | - НН
12 | Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ | 276911.51 |  | 72.441 |  | 272285.412 |  | 70.526 |  | 549196.922 |  | 71.484
в т.ч. из
12.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.2 | сетевых организаций | 276911.51 |  | 72.441 |  | 272285.412 |  | 70.526 |  | 549196.922 |  | 71.484
в т.ч. из
12.2.1 | ПАО "Россети" | 22647.061 |  | 5.915 |  | 20529.152 |  | 5.915 |  | 43176.213 |  | 5.915
12.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 219080.839 |  | 57.262 |  | 216860.416 |  | 55.552 |  | 435941.255 |  | 56.4075
12.2.3 | АО "Электросеть" | 35183.61 |  | 9.264 |  | 34895.844 |  | 9.059 |  | 70079.454 |  | 9.1615
13 | Потери электроэнергии | 3491.601 |  | 0.913 |  | 3732.992 |  | 0.972 |  | 7224.593 |  | 0.943
14 | Отпуск (передача) электроэнергии | 99750.512 |  | 26.13 |  | 98368.661 |  | 25.889 |  | 198119.173 |  | 26.01
в т.ч.
14.1 | не сетевым организациям | 91050.96 |  | 23.772 |  | 91607.351 |  | 23.857 |  | 182658.311 |  | 23.815
14.2 | сетевым организациям | 8699.552 |  | 2.358 |  | 6761.31 |  | 2.032 |  | 15460.862 |  | 2.195
в т.ч.
14.2.1 | ПАО "Россети" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -22647.061 |  | -5.915 |  | -20529.152 |  | -5.915 |  | -43176.213 |  | -5.915
14.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | -219080.839 |  | -57.262 |  | -216860.416 |  | -55.552 |  | -435941.255 |  | -56.4075
14.2.3 | АО "Электросеть" | 8434.491 |  | 2.267 |  | 6574.355 |  | 1.968 |  | 15008.846 |  | 2.1165
14.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.3 - п. 12.2.3) | -26749.119 |  | -6.997 |  | -28321.489 |  | -7.091 |  | -55070.608 |  | -7.045
14.2.4 | АО "КузбассЭлектро" | 265.061 |  | 0.091 |  | 186.955 |  | 0.064 |  | 452.016 |  | 0.078
15 | Трансформировано из сети 110 кВ в
16 | - CН 1 | 173669.397 |  | 45.398 |  | 170183.759 |  | 43.665 |  | 343853.156 |  | 44.53
17 | - CН 2
18 | - НН
19 | Поступление электроэнергии в сеть СН 1 | 216110.008 |  | 56.333 |  | 209800.647 |  | 53.871 |  | 425910.655 |  | 55.102
в т.ч. из
19.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19.2 | сетевых организаций | 216110.008 |  | 56.333 |  | 209800.647 |  | 53.871 |  | 425910.655 |  | 55.102
в т.ч. из
19.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 42112.814 |  | 10.85 |  | 39344.156 |  | 10.135 |  | 81456.97 |  | 10.493
19.2.2 | ОАО "РЖД" | 327.797 |  | 0.085 |  | 272.732 |  | 0.071 |  | 600.529 |  | 0.078
19.2.3 | АО "ЭнергоПаритет" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19.2.4 | АО "КузбассЭлектро" | 173669.397 |  | 45.398 |  | 170183.759 |  | 43.665 |  | 343853.156 |  | 44.53
20 | Потери электроэнергии | 2883.826 |  | 0.75 |  | 2704.422 |  | 0.694 |  | 5588.248 |  | 0.722
21 | Отпуск (передача) электроэнергии | 190302.475 |  | 48.7 |  | 185971.41 |  | 47.36 |  | 376273.885 |  | 48.03
в т.ч.
21.1 | не сетевым организациям | 155970.482 |  | 39.194 |  | 151848.418 |  | 38.046 |  | 307818.9 |  | 38.62
21.2 | сетевым организациям | 34331.993 |  | 9.506 |  | 34122.992 |  | 9.314 |  | 68454.985 |  | 9.41
в т.ч.
21.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.1 - п. 19.2.1) | -42112.814 |  | -10.85 |  | -39344.156 |  | -10.135 |  | -81456.97 |  | -10.493
21.2.2 | ОАО "РЖД" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.2 - п. 19.2.2) | -327.797 |  | -0.085 |  | -272.732 |  | -0.071 |  | -600.529 |  | -0.078
21.2.3. | ООО "КЭнК" | 31213.704 |  | 8.655 |  | 30009.961 |  | 8.192 |  | 61223.665 |  | 8.424
21.2.4 | ООО "СКЭК" | 3092.448 |  | 0.844 |  | 4093.579 |  | 1.117 |  | 7186.027 |  | 0.98
21.2.5 | АО "ЭнергоПаритет" | 25.841 |  | 0.007 |  | 19.452 |  | 0.005 |  | 45.293 |  | 0.006
21.2.5.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.5 - п. 19.2.3)
22 | Трансформировано из сети 35 кВ в
23 | - CН 2 | 22923.707 |  | 6.883 |  | 21124.815 |  | 5.817 |  | 44048.522 |  | 6.35
24 | - НН
25 | Поступление электроэнергии в сеть СН 2 | 24926.445 |  | 7.414 |  | 22918.869 |  | 6.283 |  | 47845.314 |  | 6.847
в т.ч. из
25.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25.2 | сетевых организаций | 24926.445 |  | 7.414 |  | 22918.869 |  | 6.283 |  | 47845.314 |  | 6.847
в т.ч. из
25.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 1573.363 |  | 0.417 |  | 1430.824 |  | 0.371 |  | 3004.187 |  | 0.3935
25.2.2 | АО "ЭнергоПаритет" | 429.375 |  | 0.114 |  | 363.23 |  | 0.095 |  | 792.605 |  | 0.1035
25.2.3 | АО "КузбассЭлектро" | 22923.707 |  | 6.883 |  | 21124.815 |  | 5.817 |  | 44048.522 |  | 6.35
26 | Потери электроэнергии | 182.445 |  | 0.052 |  | 131.018 |  | 0.035 |  | 313.463 |  | 0.042
27 | Отпуск (передача) электроэнергии | 24711.322 |  | 7.352 |  | 22752.032 |  | 6.238 |  | 47463.354 |  | 6.795
в т.ч.
27.1 | не сетевым организациям | 24280.617 |  | 7.226 |  | 22295.205 |  | 6.108 |  | 46575.822 |  | 6.667
27.2 | сетевым организациям | 430.705 |  | 0.126 |  | 456.827 |  | 0.13 |  | 887.532 |  | 0.128
в т.ч.
27.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 71.725 |  | 0.018 |  | 54.142 |  | 0.014 |  | 125.867 |  | 0.016
27.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 25.2.1 - п. 27.2.1) | -1501.638 |  | -0.399 |  | -1376.682 |  | -0.357 |  | -2878.32 |  | -0.3775
27.2.2 | АО "ЭнергоПаритет" | 121.959 |  | 0.031 |  | 159.5 |  | 0.04 |  | 281.459 |  | 0.0355
27.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 25.2.2 - п. 27.2.2) | -307.416 |  | -0.083 |  | -203.73 |  | -0.055 |  | -511.146 |  | -0.068
27.2.3 | ООО "КЭнК" | 60.978 |  | 0.016 |  | 74.216 |  | 0.018 |  | 135.194 |  | 0.017
27.2.4 | АО "КузбассЭлектро" | 176.043 |  | 0.061 |  | 168.969 |  | 0.058 |  | 345.012 |  | 0.058
28 | Трансформировано из сети 10 - 6 кВ в
29 | - НН | 32.678 |  | 0.01 |  | 35.819 |  | 0.01 |  | 68.497 |  | 0.01
30 | Поступление электроэнергии в сеть НН
в т.ч. из
30.1 | не сетевых организаций (генерация)
30.2 | сетевых организаций | 32.678 |  | 0.01 |  | 35.819 |  | 0.01 |  | 68.497 |  | 0.01
в т.ч. из
30.2.1 | АО "КузбассЭлектро" | 32.678 |  | 0.01 |  | 35.819 |  | 0.01 |  | 68.497 |  | 0.01
30.2.2 | сетевой организации 2
……
31 | Потери электроэнергии
32 | Отпуск (передача) электроэнергии | 32.678 |  | 0.01 |  | 35.819 |  | 0.01 |  | 68.497 |  | 0.01
в т.ч.
32.1 | не сетевым организациям | 32.678 |  | 0.01 |  | 35.819 |  | 0.01 |  | 68.497 |  | 0.01
32.2 | сетевым организациям
в т.ч.
32.2.1 | сетевой организации 1
32.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.1)
32.2.2 | сетевой организации 2
32.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.2)
……
Note on M13: Осокина:
Note on M22: Осокина:
Note on M89: Осокина:
Note on M97: Осокина:
Note on M118: Osokina:
Note on M126: Osokina: