## Подстанция №7 (hidden)
АО «КузбассЭлектро» |  |  |  |  | Наименование питающей подстанции
наименование предприятия
п/ст №7 "Гидромеханизация" 35/6 кВ
ведомственная принадлежность | [6 empty] | ВЛ-35 КН-40
Протокол
записей показаний счетчиков активной и реактивной энергии и вольтметров
за 18 декабря 2024 года
Время записи | Показания |  | Счетчик активной энергии Красч. = 18000 |  |  | Счетчик реактивной энергии Красч. = 18000 |  |  | Кос. "фи"
| I (А) | U (кВ) | показ. счетчика | разн. показ. | ср. час. нагрузки (квтч) | показ. счетчика | разн. показ. | ср. час. нагрузки (квтч)
0 |  |  |  | x | x |  | x | x
1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0-8 | x | x | x | 0 | 0 | x | 0 | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8-16 | x | x | x | 0 | 0 | х | 0 | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16-24 | x | x | x | 0 | 0 | x | 0 | 0
0-24 | x | x | x | 0 | 0 | x | 0 | 0
Запись счетчиков
и расчет производили / Алексеев А.А. /
[5 empty] | фамилия |  |  | подпись

## Сводная ведомость по АО КЭ
АО "КузбассЭлектро" | [24 empty] | АО "КузбассЭлектро" | [22 empty] | АО "КузбассЭлектро" | [28 empty] | АО "КузбассЭлектро"
Сводная ведомость среднечасовой активной и реактивной энергии | [24 empty] | Сводная ведомость среднечасовой активной и реактивной энергии | [22 empty] | Сводная ведомость среднечасовой активной и реактивной энергии | [28 empty] | Сводная ведомость среднечасовой активной и реактивной энергии
Контрольные замеры 18 декабря 2024 года | [24 empty] | Контрольные замеры 18 декабря 2024 года | [22 empty] | Контрольные замеры 18 декабря 2024 года | [28 empty] | Контрольные замеры 18 декабря 2024 года
[22 empty] | стр.1 |  | стр.1 | [22 empty] | стр.2 | [28 empty] | стр.3 | [20 empty] | стр.4
Время записи (моск) | п/ст №1 "Технологическая" |  | п/ст №2 "ЦПТ" |  | п/ст №3 "Сартаковская" |  | п/ст 3П "Сартаковская" |  | п/ст №4 "Южная" |  | п/ст №5 "Бачатская" |  | п/ст №6 "9-ый Пласт" |  | п/ст №7 "Гидромеханизация" |  | п/ст №8 "Александровская" |  | п/ст №9 "Краснобродская" |  | п/ст №10 "Промузловая" |  | п/ст №11 Чер-кая "Северо-Западная" |  | Время записи (моск) | п/ст №12 "Еловская" |  | п/ст №13 "Сергеевская" |  | п/ст №14 "Сычевская" |  | п/ст №15 "Черниговская-Тяговая" |  | п/ст №16 "Новосергеевская" |  | п/ст №17 "Моховская" |  | п/ст №18 "Ново-Бачатская" |  | п/ст №19 "Бачатская-Тяговая" |  | п/ст №20 КрБр"Западная-Тяговая" |  | п/ст №21 КрБр"Западная" |  | п/ст №22 КрБр"Восточная" |  | Время записи (моск) | п/ст №24 "Черниговская ЦОФ" |  | п/ст №25 "Ново-Колбинская" |  |  |  | п/ст №26 "Чер-кая-Юго-Восточня" |  | п/ст №31 "Бачатская ж. поселок" |  | п/ст №32 "Караканская" |  | п/ст №34 "Авторемзаводская" |  | п/ст №35 "Краснобродская-Северная" |  | п/ст №11 "Юрково" |  | п/ст №26 "Уткинская" |  | п/ст №29 "Кедровская тяговая" |  | п/ст №30 "Кедровская" |  | п/ст №33 "Кедровская обогатительная" |  | п/ст №36 "Владимировская" |  | Время записи (моск) | п/ст №38 "Северная-Горная" |  | п/ст №40 "Удачная" |  | п/ст №41 "Кедровая" |  | п/ст №42 "Северная" |  | п/ст №44 "Байкаимская" |  | п/ст №48 "Заменская" |  | п/ст №49 "Малиновская" |  | п/ст №50 "Старопестеревская" |  | п/ст №52 "Рябиновая" |  | п/ст №53 "Алексиевская"
| 110 кВ |  | 110 кВ |  | 6 кВ |  | 6 кВ |  | 6 кВ |  | 6 кВ |  | 6 кВ |  | 6 кВ |  | 6 кВ |  | 6 кВ |  | 6 кВ |  | 6 кВ |  |  | 6 кВ |  | 6 кВ |  | 6 кВ |  | 10 кВ |  | 6 кВ |  | 110 кВ |  | 110 кВ |  | 10 кВ |  | 10 кВ |  | 6 кВ |  | 6 кВ |  |  | 6 кВ |  | 35 кВ |  | 6 кВ |  | 6 кВ |  | 10 кВ |  | 6 кВ |  | 10 кВ |  | 6 кВ |  | 6 кВ |  | 110 кВ |  | 6 кВ |  | 6 кВ + 35 кВ |  | 6 кВ |  | 110 кВ |  |  | 6 кВ |  | 6 кВ |  | 110 кВ |  | 110 кВ |  | 6 кВ |  | 110 кВ |  | 110 кВ |  | 6 кВ |  | 6 кВ |  | 110 кВ
| А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р |  | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р |  | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р |  | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р | А | Р
0-1 | 8500.8 | 2807.2 | 1406.625 | 396 | 81.9 | 48.15 | 4.56 | 27.36 | 91.2 | 0 | 432.45 | 375.3 | 750.06 | 456.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394.76 | 1040.88 | 2992.95 | 3017.25 |  |  | 0-1 | 424.32 | 28.8 | 7209.3 | 4726.8 | 1156.95 | 241.65 | 300 | 0 | 1143.6 | 603 | 15114 | 8134.5 | 8527.2 | 5715.6 | 0 | 0 | 311.4 | 0 | 423.9 | 563.7 | 361.2 | 20.7 | 0-1 | 6049.8 | 1157.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1969.8 | 908.1 | 8044.8 | 2148 | 120 | 60 | 11.25 | 21.6 | 104.3 | 23.8 | 1293.6 | 1254 | 0 | 0 | 12251.4 | 6952.5 | 3011.04 | 2138.4 | 1446.225 | 824.6 | 0-1 | 2108.64 | 566.64 | 2053 | 97 | 10243.25 | 4255.1 | 553.3 | 299.2 | 6629.7 | 4668.825 | 278.4 | 446.4 | 12441 | 9900 | 556.5 | 181.65 | 4088.7 | 1302.3 | 844.8 | 536.8
1-2 | 8580 | 2728 | 1299.375 | 396 | 81.45 | 47.7 | 4.56 | 26.88 | 92.4 | 0 | 538.2 | 464.85 | 1124.82 | 668.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452.36 | 1070.76 | 2796.75 | 2703.6 |  |  | 1-2 | 459.36 | 12.96 | 6964.5 | 4707 | 1156.05 | 239.4 | 870 | 213 | 1209 | 593.1 | 15584.25 | 8208.75 | 8751.6 | 5592.4 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 369.3 | 542.4 | 448.5 | 10.5 | 1-2 | 5896.8 | 1162.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2074.2 | 881.7 | 8419.2 | 2023.2 | 60 | 60 | 10.8 | 19.35 | 105 | 21 | 1273.8 | 1234.2 | 0.5 | 0 | 12804.75 | 7134.15 | 3259.26 | 2276.46 | 1221 | 587.975 | 1-2 | 1794.24 | 369.6 | 2133 | 46 | 10508.65 | 4699.45 | 1114.3 | 603.9 | 6810.3 | 4751.25 | 254.4 | 439.2 | 13052 | 10890 | 595.35 | 178.5 | 4348.8 | 1558.8 | 844.8 | 563.2
2-3 | 8615.2 | 2613.6 | 1262.25 | 383.625 | 81.9 | 47.7 | 4.56 | 26.88 | 93.6 | 0 | 449.55 | 391.5 | 764.82 | 461.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.92 | 928.8 | 2931.3 | 2916.45 |  |  | 2-3 | 451.92 | 14.16 | 7303.2 | 4823.4 | 1156.5 | 238.95 | 240 | 0 | 1254.3 | 600 | 16260.75 | 8274.75 | 8914.4 | 5561.6 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 436.5 | 564 | 450.6 | 9.3 | 2-3 | 5891.4 | 1285.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2440.2 | 900.6 | 8323.2 | 1740 | 120 | 120 | 9.9 | 20.7 | 105.7 | 22.4 | 1168.2 | 1247.4 | 0 | 0 | 14462.55 | 7524.9 | 3592.26 | 2380.14 | 1337.325 | 616.2 | 2-3 | 1986.48 | 510.96 | 2071 | 42 | 10185.85 | 4077.35 | 1788.6 | 858 | 6693.75 | 4676.7 | 276 | 451.2 | 12988 | 9900 | 617.4 | 183.75 | 4094.1 | 1205.1 | 853.6 | 563.2
3-4 | 7427.2 | 2173.6 | 891 | 334.125 | 81.45 | 48.15 | 4.8 | 27.12 | 96 | 0 | 499.5 | 414 | 775.44 | 469.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394.28 | 850.2 | 2679.75 | 2599.2 |  |  | 3-4 | 322.08 | 84.96 | 7174.5 | 4369.5 | 1156.5 | 237.15 | 360 | 30 | 443.1 | 338.4 | 16194.75 | 8448 | 8562.4 | 5161.2 | 0 | 0 | 52.2 | 0 | 338.7 | 558 | 160.8 | 8.7 | 3-4 | 5416.2 | 1305 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2699.4 | 922.2 | 6991.2 | 1550.4 | 180 | 120 | 10.8 | 23.4 | 105.7 | 21.7 | 389.4 | 1102.2 | 0 | 0 | 11842.65 | 6212.85 | 3376.08 | 2171.88 | 770.55 | 401.325 | 3-4 | 1585.2 | 472.32 | 1882 | 46 | 9383.55 | 3719.1 | 1205.6 | 1195.7 | 7354.725 | 5174.925 | 285.6 | 456 | 10900 | 7590 | 621.6 | 186.9 | 3437.1 | 909.9 | 888.8 | 616
4-5 | 6116 | 1135.2 | 1002.375 | 342.375 | 81.9 | 47.7 | 4.56 | 27.12 | 96 | 0 | 638.1 | 526.05 | 792.36 | 465.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519.68 | 957.96 | 3204.9 | 3248.1 |  |  | 4-5 | 275.28 | 104.16 | 7630.5 | 4251.9 | 1156.5 | 237.6 | 360 | 0 | 968.1 | 469.2 | 16236 | 8299.5 | 10181.6 | 6278.8 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 415.8 | 562.5 | 544.8 | 9.9 | 4-5 | 5207.4 | 1027.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2988.3 | 915.9 | 7800 | 1900.8 | 180 | 120 | 11.25 | 21.15 | 114.1 | 18.2 | 1287 | 1273.8 | 0.5 | 0 | 12894.9 | 6144 | 3076.38 | 1801.98 | 1303.5 | 603.8 | 4-5 | 2172 | 757.2 | 1781 | 437 | 10236.6 | 3311.95 | 1034 | 841.5 | 6581.4 | 4731.3 | 453.6 | 645.6 | 11286 | 10230 | 583.8 | 185.85 | 3985.2 | 1002.6 | 1029.6 | 695.2
5-6 | 6036.8 | 1188 | 1315.875 | 371.25 | 79.65 | 47.7 | 3.36 | 26.88 | 98.4 | 1.2 | 514.35 | 439.2 | 835.56 | 519.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555.92 | 1088.04 | 3114.45 | 3190.05 |  |  | 5-6 | 372.24 | 39.84 | 7673.7 | 4122 | 1154.7 | 241.65 | 300 | 0 | 1161 | 594.6 | 15303.75 | 6773.25 | 9939.6 | 5962 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 313.8 | 431.1 | 359.1 | 10.2 | 5-6 | 4500 | 671.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3118.2 | 939.3 | 8959.2 | 2104.8 | 240 | 60 | 8.1 | 21.6 | 126 | 14 | 1458.6 | 1326.6 | 0 | 0 | 14057.4 | 6877.65 | 3792.42 | 2424.78 | 1194.6 | 539.125 | 5-6 | 2007.6 | 424.56 | 2352 | 596 | 10662.45 | 3814.65 | 1236.4 | 621.5 | 5058.375 | 3039.225 | 422.4 | 650.4 | 12114 | 9900 | 693 | 163.8 | 4398.3 | 1441.8 | 1047.2 | 712.8
6-7 | 6001.6 | 1108.8 | 1427.25 | 391.875 | 78.3 | 47.7 | 3.36 | 26.88 | 93.6 | 1.2 | 478.35 | 429.75 | 895.32 | 599.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.16 | 1106.16 | 3105 | 3193.2 |  |  | 6-7 | 351.36 | 60 | 7602.6 | 4108.5 | 1154.25 | 243.9 | 540 | 51 | 1193.4 | 598.2 | 15609 | 5758.5 | 9882.4 | 6001.6 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 420.3 | 556.5 | 351.6 | 19.2 | 6-7 | 4822.2 | 640.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3201 | 968.1 | 8637.6 | 2152.8 | 180 | 120 | 52.2 | 100.8 | 152.6 | 36.4 | 1478.4 | 1353 | 0 | 0 | 13975.2 | 7045.35 | 3936.06 | 2526.66 | 1152.525 | 542.95 | 6-7 | 1912.56 | 397.92 | 2449 | 874 | 11711.4 | 4498.2 | 1230.9 | 588.5 | 4586.925 | 1649.55 | 405.6 | 655.2 | 11741 | 9570 | 522.9 | 133.35 | 5429.7 | 1959.3 | 888.8 | 607.2
7-8 | 6028 | 1161.6 | 1398.375 | 400.125 | 78.75 | 48.6 | 3.6 | 28.32 | 91.2 | 2.4 | 589.5 | 510.3 | 759.78 | 482.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596.72 | 1072.32 | 3030.75 | 3094.2 |  |  | 7-8 | 384.72 | 58.8 | 7866.9 | 4259.1 | 1151.55 | 249.3 | 330 | 30 | 1064.1 | 576.6 | 15353.25 | 5915.25 | 10208 | 6195.2 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 435.9 | 575.7 | 386.1 | 21.6 | 7-8 | 5032.8 | 644.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3279.9 | 994.8 | 8580 | 2109.6 | 180 | 60 | 306.9 | 572.4 | 113.4 | 16.1 | 1300.2 | 1333.2 | 0 | 0 | 13575.3 | 6610.35 | 3513.06 | 2306.52 | 1205.325 | 563.75 | 7-8 | 2427.36 | 711.84 | 2163 | 957 | 12748.3 | 4668.35 | 1433.3 | 690.8 | 3904.425 | 1495.725 | 288 | 513.6 | 11721 | 8250 | 407.4 | 140.7 | 6359.4 | 1971.9 | 976.8 | 633.6
8-9 | 6292 | 1170.4 | 1493.25 | 396 | 78.3 | 49.05 | 3.6 | 28.8 | 87.6 | 2.4 | 565.2 | 499.95 | 744.48 | 480.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549.56 | 1076.88 | 3169.35 | 3054.15 |  |  | 8-9 | 275.04 | 128.64 | 6358.2 | 3622.8 | 1147.95 | 246.6 | 300 | 0 | 1050.3 | 570.6 | 14594.25 | 5676 | 10260.8 | 6155.6 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 393.9 | 546.9 | 551.1 | 17.1 | 8-9 | 5133.6 | 779.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3265.2 | 1023 | 6974.4 | 2095.2 | 180 | 60 | 308.7 | 567.45 | 112.7 | 11.2 | 1194.6 | 1300.2 | 0 | 0 | 12916.8 | 6566.25 | 3412.98 | 2296.26 | 696.3 | 459.15 | 8-9 | 1737.6 | 590.88 | 2100 | 1042 | 14101.25 | 5634.25 | 1116.5 | 1047.2 | 4727.625 | 1891.575 | 424.8 | 662.4 | 12286 | 9570 | 286.65 | 138.6 | 7443 | 2233.8 | 976.8 | 616
9-10 | 5834.4 | 1064.8 | 961.125 | 367.125 | 77.85 | 48.6 | 3.6 | 28.56 | 82.8 | 2.4 | 507.6 | 464.85 | 734.94 | 482.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518.48 | 1095.72 | 2598.3 | 2532.6 |  |  | 9-10 | 360.72 | 57.36 | 6473.1 | 3715.8 | 1144.35 | 244.35 | 630 | 54 | 963.3 | 432.9 | 15114 | 5841 | 8993.6 | 5460.4 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 287.1 | 433.5 | 338.7 | 19.2 | 9-10 | 5565.6 | 862.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3248.7 | 1080.6 | 8167.2 | 1874.4 | 180 | 120 | 308.25 | 571.5 | 106.4 | 14 | 1095.6 | 1313.4 | 0.5 | 0 | 12919.8 | 6560.7 | 3374.64 | 2329.56 | 499.95 | 471.075 | 9-10 | 1927.92 | 554.4 | 2062 | 1029 | 12878.2 | 5561.75 | 1070.3 | 608.3 | 4464.6 | 1731.975 | 333.6 | 549.6 | 12468 | 10890 | 486.15 | 248.85 | 6611.4 | 2129.4 | 950.4 | 589.6
10-11 | 5948.8 | 994.4 | 1014.75 | 354.75 | 76.95 | 48.15 | 3.36 | 27.84 | 86.4 | 1.2 | 594 | 510.3 | 752.4 | 503.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515.6 | 1057.32 | 2433.15 | 2236.95 |  |  | 10-11 | 384 | 42.72 | 7619.7 | 4040.1 | 1138.05 | 237.15 | 480 | 81 | 672.3 | 133.2 | 16359.75 | 7697.25 | 8800 | 5143.6 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 250.5 | 373.2 | 566.4 | 16.5 | 10-11 | 5590.8 | 975.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3237.3 | 1100.4 | 8181.6 | 1836 | 180 | 120 | 293.4 | 558.9 | 93.1 | 13.3 | 1478.4 | 1320 | 0 | 0 | 13650.6 | 6718.8 | 2961.54 | 1863.72 | 448.8 | 470.45 | 10-11 | 2136.72 | 717.6 | 2234 | 1067 | 13493.3 | 5778.3 | 1243 | 685.3 | 5432.175 | 3640.35 | 264 | 424.8 | 12894 | 10560 | 499.8 | 139.65 | 7225.2 | 2250 | 932.8 | 589.6
11-12 | 6089.6 | 1188 | 1287 | 371.25 | 76.05 | 43.2 | 3.36 | 28.08 | 87.6 | 1.2 | 463.5 | 402.3 | 770.58 | 506.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.68 | 1123.92 | 2749.95 | 2759.4 |  |  | 11-12 | 323.04 | 81.36 | 7334.7 | 3957.3 | 1139.85 | 240.3 | 360 | 30 | 1165.8 | 579.3 | 16450.5 | 7944.75 | 8923.2 | 5508.8 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 424.8 | 562.5 | 570.6 | 15 | 11-12 | 5650.2 | 1108.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3279.3 | 1065.9 | 8647.2 | 1788 | 180 | 60 | 292.5 | 572.4 | 89.6 | 11.2 | 1339.8 | 1405.8 | 0 | 0 | 13122 | 6412.2 | 2954.16 | 1772.28 | 1177.275 | 747.4 | 11-12 | 1839.6 | 523.2 | 1986 | 983 | 11893 | 4895.35 | 1644.5 | 895.4 | 6420.75 | 4267.2 | 240 | 396 | 11586 | 8910 | 435.75 | 139.65 | 5866.2 | 1572.3 | 906.4 | 554.4
12-13 | 6441.6 | 1953.6 | 1291.125 | 383.625 | 76.95 | 53.55 | 3.6 | 27.84 | 91.2 | 0 | 440.55 | 378.45 | 826.74 | 534.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.28 | 1074.72 | 2969.1 | 2987.55 |  |  | 12-13 | 334.32 | 76.32 | 7133.1 | 3926.1 | 1139.4 | 242.1 | 330 | 30 | 1154.7 | 573 | 14000.25 | 6336 | 9372 | 5671.6 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 473.4 | 545.4 | 526.5 | 14.4 | 12-13 | 5880.6 | 1382.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3375.6 | 1062.6 | 8030.4 | 1514.4 | 180 | 120 | 1294.2 | 1043.55 | 109.2 | 21.7 | 1498.2 | 1372.8 | 0 | 0 | 13299 | 6594 | 3524.76 | 2322.18 | 1550.175 | 827.05 | 12-13 | 1684.8 | 420.96 | 1092 | 223 | 12033.3 | 4972.85 | 1271.6 | 660 | 4110.225 | 2916.375 | 213.6 | 343.2 | 10596 | 7920 | 554.4 | 221.55 | 5967 | 1628.1 | 1135.2 | 792
13-14 | 7717.6 | 2332 | 1315.875 | 371.25 | 78.75 | 47.7 | 4.32 | 27.12 | 93.6 | 0 | 536.4 | 442.8 | 822.06 | 606.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.72 | 1065.36 | 3127.5 | 3108.15 |  |  | 13-14 | 270.48 | 87.6 | 7241.4 | 4120.5 | 1140.75 | 234.45 | 750 | 63 | 1164.9 | 543.6 | 16549.5 | 7944.75 | 10256.4 | 6067.6 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 395.4 | 480.6 | 663 | 1.2 | 13-14 | 5670 | 1134 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3688.2 | 1001.4 | 8073.6 | 1320 | 180 | 120 | 18.45 | 34.65 | 129.5 | 18.9 | 1577.4 | 1346.4 | 0.5 | 0 | 14604.45 | 6819.45 | 3466.44 | 2117.16 | 1767.15 | 890.25 | 13-14 | 1884.96 | 495.36 | 2012 | 446 | 12145.6 | 4916.85 | 1269.4 | 631.4 | 5989.725 | 4353.825 | 223.2 | 326.4 | 12124 | 9900 | 661.5 | 180.6 | 6008.4 | 1584.9 | 959.2 | 624.8
14-15 | 8870.4 | 2824.8 | 1287 | 379.5 | 79.2 | 47.7 | 4.56 | 26.88 | 96 | 0 | 441.9 | 368.55 | 784.44 | 495.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427.28 | 909.12 | 3093.3 | 3051.9 |  |  | 14-15 | 352.08 | 41.52 | 7340.4 | 4498.2 | 1140.3 | 231.75 | 150 | 0 | 1176.9 | 616.8 | 17729.25 | 8324.25 | 10164 | 5896 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 276.9 | 384.9 | 666 | 0 | 14-15 | 5851.8 | 1425.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3801 | 1005.3 | 9429.6 | 1728 | 180 | 120 | 11.25 | 18.9 | 140.7 | 18.2 | 1346.4 | 1260.6 | 0 | 0 | 13949.4 | 6358.65 | 3553.38 | 2055.42 | 1875.225 | 941.45 | 14-15 | 1920.48 | 379.2 | 2243 | 571 | 12584.1 | 5114.9 | 1032.9 | 511.5 | 6476.925 | 4521.3 | 211.2 | 266.4 | 13672 | 8910 | 598.5 | 182.7 | 5791.5 | 1505.7 | 950.4 | 616
15-16 | 6679.2 | 2006.4 | 845.625 | 321.75 | 80.1 | 48.15 | 4.8 | 27.6 | 93.6 | 0 | 515.7 | 452.7 | 764.46 | 461.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.4 | 860.04 | 2659.95 | 2580.75 |  |  | 15-16 | 195.6 | 140.64 | 7066.2 | 4789.5 | 1142.1 | 235.8 | 690 | 42 | 487.2 | 332.7 | 16714.5 | 8225.25 | 9539.2 | 5332.8 | 0 | 0 | 53.1 | 0 | 345.3 | 540.6 | 307.8 | 0 | 15-16 | 5329.8 | 1470.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3796.8 | 1029.9 | 7876.8 | 1831.2 | 180 | 120 | 13.95 | 22.95 | 140.7 | 18.2 | 653.4 | 1240.8 | 0 | 0 | 12854.25 | 6240.75 | 3527.46 | 2103.66 | 1056.825 | 610.7 | 15-16 | 1487.04 | 472.08 | 1894 | 340 | 10604.45 | 4439.7 | 987.8 | 986.7 | 6811.35 | 4880.4 | 259.2 | 379.2 | 14553 | 11220 | 508.2 | 187.95 | 4077 | 1125.9 | 968 | 616
16-17 | 5816.8 | 853.6 | 1208.625 | 346.5 | 79.65 | 48.15 | 5.52 | 27.36 | 96 | 0 | 636.3 | 515.7 | 815.04 | 516.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.76 | 956.28 | 3034.35 | 3097.35 |  |  | 16-17 | 313.44 | 62.4 | 7305.6 | 4802.1 | 1143.45 | 237.6 | 420 | 33 | 1245.6 | 606.3 | 16797 | 8307.75 | 10621.6 | 6428.4 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 348.3 | 549.3 | 932.1 | 0 | 16-17 | 5216.4 | 1384.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3663.3 | 998.1 | 8508 | 1929.6 | 180 | 60 | 9.9 | 21.6 | 145.6 | 21.7 | 1445.4 | 1333.2 | 0 | 0 | 14195.25 | 6763.8 | 3529.8 | 2253.96 | 1750.65 | 853.15 | 16-17 | 1895.28 | 627.36 | 1898 | 508 | 12015.4 | 5057.5 | 1084.6 | 797.5 | 6622.875 | 4749.675 | 456 | 652.8 | 13085 | 9570 | 546 | 183.75 | 5335.2 | 1512.9 | 950.4 | 616
17-18 | 7920 | 2112 | 1480.875 | 400.125 | 78.3 | 47.7 | 4.56 | 26.88 | 97.2 | 0 | 425.7 | 405.45 | 788.94 | 671.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456.92 | 1084.8 | 3258.45 | 3348.45 |  |  | 17-18 | 358.08 | 24.48 | 6877.8 | 4553.7 | 1142.55 | 234.9 | 300 | 0 | 1215.6 | 579.9 | 17630.25 | 9264.75 | 10120 | 6503.2 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 479.1 | 563.7 | 1196.1 | 0 | 17-18 | 4957.2 | 700.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3348.6 | 981.9 | 8817.6 | 2030.4 | 180 | 60 | 11.25 | 19.8 | 169.4 | 27.3 | 1524.6 | 1326.6 | 0.5 | 0 | 13243.35 | 6632.25 | 3756.42 | 2427.3 | 1633.5 | 830.925 | 17-18 | 1901.04 | 423.36 | 2415 | 559 | 12939 | 5735.65 | 1068.1 | 621.5 | 6910.575 | 5062.575 | 448.8 | 650.4 | 13193 | 10560 | 597.45 | 181.65 | 6007.5 | 1919.7 | 924 | 598.4
18-19 | 9319.2 | 2719.2 | 1571.625 | 391.875 | 38.25 | 46.8 | 4.56 | 26.88 | 94.8 | 0 | 404.1 | 366.3 | 1216.62 | 889.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429.92 | 1067.76 | 3120.75 | 3173.85 |  |  | 18-19 | 366 | 33.36 | 5385.6 | 3664.5 | 1142.55 | 235.8 | 690 | 222 | 1197.3 | 499.2 | 17374.5 | 9009 | 9587.6 | 6221.6 | 0 | 0 | 45.3 | 0 | 426.9 | 537 | 1146.3 | 0 | 18-19 | 5668.2 | 1018.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2840.1 | 948.3 | 8616 | 1987.2 | 180 | 120 | 11.25 | 22.5 | 151.2 | 21.7 | 1419 | 1320 | 0 | 0 | 13692.3 | 7062.9 | 3612.24 | 2338.38 | 1649.175 | 849.275 | 18-19 | 1945.92 | 418.56 | 2529 | 701 | 12310.5 | 5755.65 | 1200.1 | 702.9 | 6936.825 | 4741.275 | 458.4 | 655.2 | 12362 | 9240 | 569.1 | 181.65 | 5627.7 | 2137.5 | 880 | 545.6
19-20 | 8932 | 2613.6 | 1447.875 | 391.875 | 34.2 | 46.8 | 4.56 | 26.88 | 98.4 | 0 | 506.25 | 451.8 | 1332.36 | 948.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497.12 | 1109.28 | 3073.05 | 3083.4 |  |  | 19-20 | 364.32 | 36.96 | 4971 | 3540 | 1141.2 | 239.85 | 600 | 78 | 1203 | 520.2 | 15774 | 8398.5 | 9499.6 | 6322.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 491.4 | 577.8 | 1175.1 | 0 | 19-20 | 6094.8 | 1089 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2489.4 | 931.5 | 8709.6 | 1838.4 | 180 | 120 | 11.7 | 23.4 | 147 | 21.7 | 1511.4 | 1372.8 | 0 | 0 | 14494.65 | 7760.1 | 3436.92 | 2265.66 | 1541.1 | 846.875 | 19-20 | 2324.16 | 635.04 | 2306 | 622 | 12262.65 | 5682.45 | 1312.3 | 591.8 | 6720 | 4655.175 | 427.2 | 657.6 | 9916 | 8250 | 597.45 | 183.75 | 5598.9 | 2111.4 | 1135.2 | 739.2
20-21 | 8580 | 2569.6 | 1612.875 | 400.125 | 34.65 | 47.25 | 4.56 | 26.88 | 97.2 | 0 | 397.35 | 365.85 | 1008.18 | 809.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424.04 | 1080.24 | 3108.15 | 3171.6 |  |  | 20-21 | 258.96 | 119.76 | 4974.3 | 3637.8 | 1142.55 | 243 | 480 | 3 | 1082.4 | 520.2 | 13497 | 7680.75 | 9147.6 | 6226 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 313.5 | 448.5 | 1083.6 | 0 | 20-21 | 5756.4 | 999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2213.7 | 919.8 | 8040 | 2210.4 | 180 | 120 | 11.25 | 23.85 | 135.1 | 12.6 | 1551 | 1386 | 0 | 0 | 12209.55 | 7119.3 | 3240.54 | 2274.3 | 1215.225 | 745.775 | 20-21 | 1563.84 | 468.48 | 2134 | 601 | 12165.8 | 5775.3 | 696.3 | 327.8 | 5482.575 | 4066.125 | 432 | 614.4 | 9355 | 6930 | 575.4 | 189 | 5492.7 | 2080.8 | 1126.4 | 739.2
21-22 | 7717.6 | 2235.2 | 1320 | 379.5 | 34.2 | 46.8 | 4.56 | 26.64 | 96 | 0 | 401.85 | 374.4 | 843.3 | 723.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405.68 | 1067.04 | 2782.35 | 2700.45 |  |  | 21-22 | 349.44 | 60 | 5113.8 | 3570.3 | 1141.2 | 239.85 | 210 | 0 | 846.9 | 321.9 | 13571.25 | 7482.75 | 8135.6 | 5610 | 0 | 0 | 48 | 0 | 380.1 | 477.9 | 788.7 | 0 | 21-22 | 5592.6 | 1308.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2061 | 954.6 | 8224.8 | 1948.8 | 180 | 120 | 10.8 | 22.5 | 139.3 | 18.2 | 904.2 | 1247.4 | 0 | 0 | 12109.65 | 7280.1 | 3002.58 | 2217.24 | 1707.75 | 882.3 | 21-22 | 1836 | 435.6 | 2483 | 626 | 12330.45 | 5863.65 | 683.1 | 281.6 | 5531.925 | 4156.95 | 314.4 | 453.6 | 10754 | 9570 | 642.6 | 240.45 | 5570.1 | 2159.1 | 932.8 | 607.2
22-23 | 9037.6 | 2710.4 | 1435.5 | 383.625 | 34.2 | 46.8 | 4.56 | 26.64 | 99.6 | 0 | 510.75 | 456.3 | 873.54 | 739.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.64 | 1069.44 | 3155.4 | 3222.45 |  |  | 22-23 | 380.4 | 41.52 | 4932.3 | 3651 | 1139.4 | 237.6 | 840 | 150 | 1108.8 | 541.8 | 15493.5 | 8192.25 | 9248.8 | 6406.4 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 483.9 | 567.9 | 1135.8 | 0 | 22-23 | 4339.8 | 655.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1986.6 | 916.5 | 8203.2 | 1884 | 180 | 120 | 11.25 | 22.05 | 144.9 | 17.5 | 1267.2 | 1709.4 | 0 | 0 | 12695.1 | 7269.15 | 2776.32 | 1893.42 | 1590.6 | 842.85 | 22-23 | 2311.68 | 618.96 | 2440 | 609 | 11687.4 | 5647.6 | 1043.9 | 501.6 | 6348.825 | 4474.575 | 285.6 | 448.8 | 11160 | 9570 | 638.4 | 221.55 | 5211.9 | 2167.2 | 932.8 | 616
23-24 | 9064 | 2666.4 | 1563.375 | 387.75 | 34.65 | 46.8 | 4.56 | 26.64 | 99.6 | 0 | 410.4 | 368.55 | 887.04 | 742.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.44 | 1089.48 | 3062.25 | 3058.65 |  |  | 23-24 | 349.2 | 64.56 | 5443.8 | 3879.6 | 1139.4 | 236.7 | 330 | 30 | 1106.4 | 541.5 | 15204.75 | 8580 | 8514 | 5896 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 426 | 554.7 | 1220.7 | 0 | 23-24 | 5160.6 | 1279.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1901.4 | 902.4 | 7545.6 | 1958.4 | 180 | 120 | 11.25 | 23.4 | 139.3 | 17.5 | 1287 | 1306.8 | 0 | 0 | 11757.9 | 6880.5 | 2752.56 | 1880.82 | 1624.425 | 837.975 | 23-24 | 1953.6 | 438 | 2428 | 617 | 12222.85 | 5720.75 | 1156.1 | 596.2 | 6616.05 | 4970.175 | 288 | 451.2 | 10853 | 9570 | 551.25 | 165.9 | 5576.4 | 2061 | 1196.8 | 783.2
0-24 | 177566.4 | 46930.4 | 31139.625 | 9042 | 1637.55 | 1146.6 | 102 | 654.96 | 2250 | 12 | 11897.55 | 10375.2 | 20663.28 | 14232.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35512.32 | 24902.52 | 71251.2 | 71129.7 | 0 | 0 | 0-24 | 8276.4 | 1502.88 | 160996.2 | 99337.5 | 27508.05 | 5747.4 | 10860 | 1140 | 25278 | 12286.2 | 378510 | 184717.5 | 226151.2 | 141319.2 | 0 | 0 | 1411.8 | 0 | 9350.7 | 12498.3 | 15931.2 | 193.5 | 0-24 | 130275 | 25468.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69967.2 | 23352.9 | 197800.8 | 45504 | 4140 | 2400 | 3050.55 | 4370.4 | 3020.5 | 458.5 | 30742.8 | 31686.6 | 0 | 0 | 317578.2 | 163540.65 | 80439.3 | 52438.14 | 31415.175 | 16786.375 | 0-24 | 46344.72 | 12430.08 | 51140 | 13639 | 283347.3 | 119596.65 | 27476.9 | 16145.8 | 143222.625 | 95267.025 | 7944 | 12189.6 | 287100 | 227370 | 13346.55 | 4341.75 | 129551.4 | 41531.4 | 23232 | 15171.2
[86 empty] | Вед. специалист по транспотру электроэнергии | [9 empty] | А.А. Алексеев