## П-2.1 на 406,367
Таблица № П 2.1.
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) ОАО "КузбассЭлектро" в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор за 2023 г.
| Напряжение, кВ | Кол-во цепей на опоре | Материал опор | Кол-во условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяжен-ность | Объем условных единиц
|  |  |  | у/100км | км | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6 /100
ВЛЭП | 1150 | - | металл | 800 | 0 | 0
| 750 | 1 | металл | 600 | 0 | 0
| 400-500 | 1 | металл | 400 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 300 | 0 | 0
| 330 | 1 | металл | 230 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 170 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 290 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 210 | 0 | 0
| 220 | 1 | дерево | 260 | 0 | 0
|  |  | металл | 210 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 140 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 270 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 180 | 0 | 0
| 110-150 | 1 | дерево | 180 | 0 | 0
|  |  | металл | 160 | 3.75 | 6
|  |  | ж/бетон | 130 | 8.52 | 11.076
|  | 2 | металл | 190 | 6.63 | 12.597
|  |  | ж/бетон | 160 | 0 | 0
КЛЭП | 220 | - | - | 3000 | 0 | 0
| 110 | - | - | 2300 | 0 | 0
ВН, всего (у.е) |  |  |  |  | 18.9 | 29.673
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 | 0 | 0
|  |  | металл | 140 | 22.16 | 31.024
|  |  | ж/бетон | 120 | 15.95 | 19.14
|  | 2 | металл | 180 | 51.09 | 91.962
|  |  | ж/бетон | 150 | 26.86 | 40.29
КЛЭП | 20 -35 | - | - | 470 | 1.03 | 4.841
CН-1, всего (у.е) |  |  |  |  | 117.09 | 187.257
ВЛЭП | 1 - 20 | - | дерево | 160 | 0 | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 | 1.55 | 2.17
|  |  | ж/бетон, металл | 110 | 145.99 | 160.589
КЛЭП | 3 - 10 | - | - | 350 | 5.948 | 20.818
CН-2, всего (у.е) |  |  |  |  | 153.488 | 183.577
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 | 2.254 | 5.8604
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 150 | 0 | 0
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 | 0 | 0
НН, всего (у.е) |  |  |  |  | 2.254 | 5.8604
|  |  | ИТОГО у.е. |  | 291.732 | 406.3674
|  |  |  | в том числе: | ВН | 29.673
[5 empty] | СН-1 | 187.257
[5 empty] | СН-2 | 183.577
[5 empty] | НН | 5.8604

## П-2.2 на 5425,28
Талблица П-2.2.
Объем подстанций 35-110 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4-20 кВ
ОАО "КузбассЭлектро" в условных единицах за 2023 г.
№ п.п. | Наименование | Единица измере-ния | Напряже-ние, кВ | Кол-во условных единиц (у) на ед. изм. | Общее количество единиц измерения (ед. изм.) | Общий объём условных единиц (у.е.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Подстанция | П/ст | 1150 | 1000
|  |  | 750 | 600
|  |  | 400 - 500 | 500
|  |  | 330 | 250
|  |  | 220 | 210
|  |  | 110 - 150 | 105 | 7 | 735
|  |  | 35 | 75 | 25 | 1875
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица обору-дования | 1150 | 60
|  |  | 750 | 43
|  |  | 400 - 500 | 28
|  |  | 330 | 18
|  |  | 220 | 14
|  |  | 110 - 150 | 7.8 | 13 | 101.4
|  |  | 35 | 2.1 | 58 | 121.8
|  |  | 1 - 20 | 1 | 49 | 49
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180
|  |  | 750 | 130
|  |  | 400 - 500 | 88
|  |  | 330 | 66
|  |  | 220 | 43
|  |  | 110 - 150 | 26 | 0 | 0
|  |  | 35 | 11 | 0 | 0
|  |  | 1 - 20 | 5.5
4 | Масляный выключатель | - " - | 220 | 23
|  |  | 110 - 150 | 14 | 13 | 182
|  |  | 35 | 6.4 | 66 | 422.4
|  |  | 1 - 20 | 3.1 | 581 | 1801.1
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица обору-дования | 400 - 500 | 35
|  |  | 330 | 24
|  |  | 220 | 19
|  |  | 110 - 150 | 9.5
|  |  | 35 | 4.7 | 4 | 18.8
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1 - 20 | 2.3 | 16 | 36.8
7 | Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | - " - | 1 - 20 | 26
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1 - 20 | 48
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2.4
|  |  | 1 - 20 | 2.4 | 1.7 | 4.08
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1 - 20 | 2.5 | 4 | 10
11 | Однотрансфор-маторная ТП, КТП6/0,4 | ТП, КТП | 1 - 20 | 2.3 | 23 | 52.9
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 3 | 5 | 15
13 | Однотрансформаторная подстанция 35/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5
Итого У.Е. по уровням напряжения:
[5 empty] | ВСЕГО(у.е). в т.ч | 5425.28
[5 empty] | ВН | 1018.4
[5 empty] | СН-1 | 2438
[5 empty] | СН-2 | 1968.88
[5 empty] | НН | 0