Таблица 1

Результаты расчета стандартизированных тарифных ставок С2,i – С8,i                       с 01.01.2026 по 31.12.2026 (без учета НДС)

| N п/п | Идентификатор ставки | Обозначение | Наименование | Единица измерения | Размер стандартизированной тарифной ставки на 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2.1.1.4.1.1. | С2.1.1.4.1.1.0,4 кВ и ниже | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 1 612 786,28 |
| 7 | 2.1.1.4.2.1. | С2.1.1.4.2.1.0,4 кВ и ниже | воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 1 999 259,90 |
| 8 | 2.2.2.3.3.1.1. | С2.2.2.3.3.1.1.110 кВ и выше | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 40 409 879,62 |
| 9 | 2.3.1.3.1.1. | С2.3.1.3.1.1.0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 2 482 806,40 |
| 10 |  | С2.3.1.3.1.1.1-20 кВ |  |  | 2 749 478,22 |
| 11 | 2.3.1.3.2.1. | С2.3.1.3.2.1.0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 2 696 529,01 |
| 12 |  | С2.3.1.3.2.1.1-20 кВ |  |  | 7 003 788,37 |
| 13 | 2.3.1.3.2.2. | С2.3.1.3.2.2.1-20 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные | рублей/км | 6 775 290,00 |
| 14 | 2.3.1.3.3.1. | С2.3.1.3.3.1.0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 1 604 937,30 |
| 15 |  | С2.3.1.3.3.1.1-20 кВ |  |  | 33 026 296,99 |
| 16 | 2.3.1.4.1.1. | С2.3.1.4.1.1.0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 2 021 762,01 |
| 17 |  | С2.3.1.4.1.1.1-20 кВ |  |  | 5 443 581,71 |
| 18 | 2.3.1.4.2.1. | С2.3.1.4.2.1.0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 3 147 722,33 |
| 19 |  | С2.3.1.4.2.1.1-20 кВ |  |  | 7 873 069,44 |
| 20 | 2.3.1.4.2.2. | С2.3.1.4.2.2.0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные | рублей/км | 10 041 247,54 |
| 21 |  | С2.3.1.4.2.2.1-20 кВ |  |  | 9 984 238,43 |
| 22 | 2.3.1.4.3.1. | С2.3.1.4.3.1.0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 6 424 376,47 |
| 23 |  | С2.3.1.4.3.1.1-20 кВ |  |  | 9 990 840,83 |
| 24 | 2.3.2.3.1.1. | С2.3.2.3.1.1.1-20 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 4 343 909,82 |
| 25 | 2.3.2.3.3.1. | С2.3.2.3.3.1.27,5-60 кВ и выше | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 2 363 409,83 |
| 26 |  | С2.3.2.3.3.1.110 кВ и выше |  |  | 23 227 213,00 |
| 27 | 2.3.2.3.3.2. | С2.3.2.3.3.2.27,5-60 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | рублей/км | 16 820 607,86 |
| 28 | 2.3.2.4.1.1. | С2.3.2.4.1.1.0,4 кВ и ниже | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | рублей/км | 12 520 234,46 |
| 29 | 3.1.1.1.2.1. | С3.1.1.1.2.1.1-10 кВ | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 13 038 086,21 |
| 30 | 3.1.1.1.3.1. | С3.1.1.1.3.1.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 4 913 513,94 |
| 31 |  | С3.1.1.1.3.1.1-10 кВ |  |  | 6 463 276,97 |
| 32 | 3.1.1.1.4.1. | С3.1.1.1.4.1.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 3 902 528,49 |
| 33 |  | С3.1.1.1.4.1.1-10 кВ |  |  | 8 118 858,83 |
| 34 | 3.1.1.1.4.2. | С3.1.1.1.4.2.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | рублей/км | 6 653 994,99 |
| 35 |  | С3.1.1.1.4.2.1-10 кВ |  |  | 18 259 294,43 |
| 36 | 3.1.2.1.1.1. | С3.1.2.1.1.1.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 4 936 800,36 |
| 37 |  | С3.1.2.1.1.1.1-10 кВ |  |  | 8 134 020,79 |
| 38 | 3.1.2.1.1.2. | С3.1.2.1.1.2.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | рублей/км | 5 765 742,01 |
| 39 | 3.1.2.1.2.1. | С3.1.2.1.2.1.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 4 212 343,24 |
| 40 |  | С3.1.2.1.2.1.1-10 кВ |  |  | 8 576 860,32 |
| 41 | 3.1.2.1.2.2. | С3.1.2.1.2.2.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | рублей/км | 6 409 186,46 |
| 42 |  | С3.1.2.1.2.2.1-10 кВ |  |  | 7 600 571,35 |
| 43 | 3.1.2.1.3.1. | С3.1.2.1.3.1.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 4 427 441,96 |
| 44 |  | С3.1.2.1.3.1.1-10 кВ |  |  | 12 912 206,07 |
| 45 | 3.1.2.1.3.2. | С3.1.2.1.3.2.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | рублей/км | 6 314 110,16 |
| 46 |  | С3.1.2.1.3.2.1-10 кВ |  |  | 6 794 302,47 |
| 47 | 3.1.2.1.3.4. | С3.1.2.1.3.4.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | рублей/км | 11 752 313,35 |
| 48 |  | С3.1.2.1.3.4.1-10 кВ |  |  | 5 764 204,26 |
| 49 | 3.1.2.1.3.5. | С3.1.2.1.3.5.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно более четырех кабелей в траншее | рублей/км | 31 723 112,43 |
| 50 | 3.1.2.1.4.1. | С3.1.2.1.4.1.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 6 063 132,71 |
| 51 |  | С3.1.2.1.4.1.1-10 кВ |  |  | 4 971 488,53 |
| 52 | 3.1.2.1.4.2. | С3.1.2.1.4.2.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | рублей/км | 11 429 081,03 |
| 53 |  | С3.1.2.1.4.2.1-10 кВ |  |  | 20 371 211,13 |
| 54 | 3.1.2.1.4.4. | С3.1.2.1.4.4.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | рублей/км | 14 113 029,27 |
| 55 | 3.1.2.1.4.5. | С3.1.2.1.4.5.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно более четырех кабелей в траншее | рублей/км | 29 242 723,37 |
| 56 | 3.1.2.2.1.1. | С3.1.2.2.1.1.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 3 904 784,45 |
| 57 | 3.1.2.2.1.2. | С3.1.2.2.1.2.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | рублей/км | 8 528 017,67 |
| 58 | 3.1.2.2.2.1. | С3.1.2.2.2.1.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 4 691 241,69 |
| 59 |  | С3.1.2.2.2.1.1-10 кВ |  |  | 2 763 598,28 |
| 60 | 3.1.2.2.2.2. | С3.1.2.2.2.2.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | рублей/км | 4 573 226,99 |
| 61 |  | С3.1.2.2.2.2.1-10 кВ |  |  | 4 460 741,13 |
| 62 | 3.1.2.2.3.1. | С3.1.2.2.3.1.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 3 733 977,63 |
| 63 |  | С3.1.2.2.3.1.1-10 кВ |  |  | 4 893 616,85 |
| 64 | 3.1.2.2.3.2. | С3.1.2.2.3.2.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | рублей/км | 7 414 975,44 |
| 65 |  | С3.1.2.2.3.2.1-10 кВ |  |  | 9 112 495,81 |
| 66 | 3.1.2.2.3.4. | С3.1.2.2.3.4.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | рублей/км | 6 332 239,52 |
| 67 | 3.1.2.2.3.5. | С3.1.2.2.3.5.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно более четырех кабелей в траншее | рублей/км | 11 267 783,70 |
| 68 | 3.1.2.2.4.1. | С3.1.2.2.4.1.1-10 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | рублей/км | 22 950 154,39 |
| 69 | 3.1.2.2.4.5. | С3.1.2.2.4.5.0,4 кВ и ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех | рублей/км | 9 491 797,27 |
| 70 | 3.6.1.1.2.1 | С3.6.1.1.2.1.0,4 кВ и ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | рублей/км | 7 686 396,54 |
| 71 | 3.6.1.1.3.1 | С3.6.1.1.3.1.0,4 кВ и ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | рублей/км | 6 326 187,86 |
| 72 |  | С3.6.1.1.3.1.1-10 кВ |  |  | 9 041 726,48 |
| 73 | 3.6.2.1.1.1. | С3.6.2.1.1.1.0,4 кВ и ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | рублей/км | 5 538 613,05 |
| 74 | 3.6.2.1.2.1. | С3.6.2.1.2.1.0,4 кВ и ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | рублей/км | 5 329 655,66 |
| 75 |  | С3.6.2.1.2.1.1-10 кВ |  |  | 5 570 972,80 |
| 76 | 3.6.2.1.2.2. | С3.6.2.1.2.2.1-10 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | рублей/км | 7 066 129,99 |
| 77 | 3.6.2.1.3.1. | С3.6.2.1.3.1.0,4 кВ и ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | рублей/км | 7 277 505,23 |
| 78 |  | С3.6.2.1.3.1.1-10 кВ |  |  | 10 415 576,01 |
| 79 | 3.6.2.1.3.2. | С3.6.2.1.3.2.0,4 кВ и ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | рублей/км | 5 290 637,19 |
| 80 |  | С3.6.2.1.3.2.1-10 кВ |  |  | 8 329 345,17 |
| 81 | 3.6.2.1.4.1. | С3.6.2.1.4.1.0,4 кВ и ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | рублей/км | 7 629 164,01 |
| 82 |  | С3.6.2.1.4.1.1-10 кВ |  |  | 16 606 814,53 |
| 83 | 3.6.2.1.4.2. | С3.6.2.1.4.2.0,4 кВ и ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | рублей/км | 7 724 719,62 |
| 84 | 3.6.2.2.1.1. | С3.6.2.2.1.1.0,4 кВ и ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | рублей/км | 4 613 598,35 |
| 85 | 3.6.2.2.2.1. | С3.6.2.2.2.1.0,4 кВ и ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | рублей/км | 4 239 432,88 |
| 86 |  | С3.6.2.2.2.1.1-10 кВ |  |  | 8 177 611,15 |
| 87 | 3.6.2.2.2.3. | С3.6.2.2.2.3.0,4 кВ и ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине | рублей/км | 9 915 505,41 |
| 88 | 3.6.2.2.3.2. | С3.6.2.2.3.2.0,4 кВ и ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | рублей/км | 7 106 687,61 |
| 89 | 4.1.3. | С4.1.3.1-20 кВ | реклоузеры номинальным током от 250 до 500 А включительно | рублей/шт | 1 147 610,29 |
| 90 | 4.2.1. | С4.2.1.1-20 кВ | линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно | рублей/шт | 69 051,90 |
| 91 | 4.2.4. | С4.2.4.1-20 кВ | линейные разъединители номинальным током от 500 А до 1000 А включительно | рублей/шт | 52 413,36 |
| 92 | 4.4.1.1 | С4.4.1.1.0,4 кВ и ниже | Распределительные пункты (РП), за исключением (КРН, КРУН) 0,4 кВ с номинальным током до 100 А включительно, до 5 ячеек включительно в РП | рублей/шт | 128 952,70 |
| 93 | 4.4.1.2. | С4.4.1.2.1-20 кВ | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно | рублей/шт | 13 747 006,99 |
| 94 | 4.4.1.4. | С4.4.1.4.1-20 кВ | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек свыше 15 | рублей/шт | 113 417,12 |
| 95 | 4.4.2.1 | С4.4.2.1.0,4 кВ и ниже | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) 0,4 кВ, номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно | рублей/шт | 131 379,83 |
| 96 | 4.4.4.1 | С4.4.4.1.0,4 кВ и ниже | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно | рублей/шт | 72 424,94 |
| 97 | 4.4.4.4. | С4.4.4.4.1-20 кВ | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 А до 1000 А включительно с количеством ячеек свыше 15 | рублей/шт | 38 953 418,14 |
| 98 | 4.6.1.1. | С4.6.1.1.1-20 кВ | переключательные пункты номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно | рублей/шт | 751 811,49 |
| 99 | 4.6.2.2. | С4.6.2.2.1-20 кВ | переключательные пункты номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно | рублей/шт | 3 350 466,84 |
| 100 | 4.6.3.1. | С4.6.3.1.1-20 кВ | переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно | рублей/шт | 650 174,50 |
| 101 | 4.6.3.2. | С4.6.3.2.1-20 кВ | переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно | рублей/шт | 2 117 133,86 |
| 102 | 4.6.4.2 | С4.6.4.2.1-20 кВ | переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно | рублей/шт | 2 795 050,55 |
| 103 | 5.1.1.1.1. | С5.1.1.1.1.6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа | рублей/кВт | 39 624,79 |
| 104 | 5.2.1.1.1. | С5.2.1.1.1.10/0,4 кВ |  |  | 81 529,87 |
| 105 | 5.1.1.2.1. | С5.1.1.2.1.6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа | рублей/кВт | 15 535,50 |
| 106 | 5.2.1.2.1. | С5.2.1.2.1.10/0,4 кВ |  |  | 27 815,58 |
| 107 | 5.1.1.3.1. | С5.1.1.3.1.6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа | рублей/кВт | 10 392,66 |
| 108 | 5.2.1.3.1. | С5.2.1.3.1.10/0,4 кВ |  |  | 9 793,02 |
| 109 | 5.1.1.1.2. | С5.1.1.1.2.6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 55 985,43 |
| 110 | 5.2.1.1.2. | С5.2.1.1.2.10/0,4 кВ |  |  | 88 404,55 |
| 111 | 5.1.1.2.2. | С5.1.1.2.2.6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 18 579,22 |
| 112 | 5.2.1.2.2. | С5.2.1.2.2.10/0,4 кВ |  |  | 24 259,84 |
| 113 | 5.1.1.3.2. | С5.1.1.3.2.6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 15 157,49 |
| 114 | 5.2.1.3.2. | С5.2.1.3.2.10/0,4 кВ |  |  | 13 164,15 |
| 115 | 5.1.1.4.2. | С5.1.1.4.2.6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 8 443,29 |
| 116 | 5.2.1.4.2. | С5.2.1.4.2.10/0,4 кВ |  |  | 21 375,43 |
| 117 | 5.1.1.5.2. | С5.1.1.5.2.6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 6 660,18 |
| 118 | 5.2.1.5.2. | С5.2.1.5.2.10/0,4 кВ |  |  | 2 969,33 |
| 119 | 5.1.1.6.2. | С5.1.1.6.2.6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 8 551,48 |
| 120 | 5.2.1.6.2. | С5.2.1.6.2.10/0,4 кВ |  |  | 24 592,42 |
| 121 | 5.1.1.2.3. | С5.1.1.2.3.6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 23 349,87 |
| 122 | 5.1.1.3.3. | С5.1.1.3.3.6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 7 209,69 |
| 123 | 5.2.1.3.3. | С5.2.1.3.3.10/0,4 кВ |  |  | 8 200,26 |
| 124 | 5.1.1.4.3. | С5.1.1.4.3.6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 5 502,16 |
| 125 | 5.2.1.4.3. | С5.2.1.4.3.10/0,4 кВ |  |  | 20 950,25 |
| 126 | 5.1.1.5.3. | С5.1.1.5.3.6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 6 578,20 |
| 127 | 5.2.1.6.3. | С5.2.1.6.3.10/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 4 723,84 |
| 128 | 5.2.1.8.3. | С5.2.1.8.3.10/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 3 637,56 |
| 129 | 5.1.2.2.2. | С5.1.2.2.2.6/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 19 531,41 |
| 130 | 5.1.2.3.2. | С5.1.2.3.2.6/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 7 968,99 |
| 131 | 5.2.2.3.2. | С5.2.2.3.2.10/0,4 кВ |  |  | 10 261,62 |
| 132 | 5.1.2.4.2. | С5.1.2.4.2.6/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 5 753,74 |
| 133 | 5.2.2.4.2. | С5.2.2.4.2.10/0,4 кВ |  |  | 5 096,38 |
| 134 | 5.1.2.5.2. | С5.1.2.5.2.6/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 4 295,59 |
| 135 | 5.2.2.5.2. | С5.2.2.5.2.10/0,4 кВ |  |  | 3 330,82 |
| 136 | 5.1.2.6.2. | С5.1.2.6.2.6/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | рублей/кВт | 2 825,66 |
| 137 | 5.2.2.6.2. | С5.2.2.6.2.10/0,4 кВ |  |  | 6 209,09 |
| 138 | 5.1.2.3.3. | С5.1.2.3.3.6/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 36 240,00 |
| 139 | 5.2.2.3.3. | С5.2.2.3.3.10/0,4 кВ |  |  | 21 512,91 |
| 140 | 5.2.2.4.3. | С5.2.2.4.3.10/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 13 350,38 |
| 141 | 5.1.2.5.3. | С5.1.2.5.3.6/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 13 816,21 |
| 142 | 5.2.2.5.3. | С5.2.2.5.3.10/0,4 кВ |  |  | 15 090,09 |
| 143 | 5.1.2.6.3 | С5.1.2.6.3.6/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 9 629,54 |
| 144 | 5.2.2.6.3. | С5.2.2.6.3.10/0,4 кВ |  |  | 12 782,78 |
| 145 | 5.2.2.8.3. | С5.2.2.8.3.10/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно блочного типа | рублей/кВт | 3 596,39 |
| 146 | 6.1.1.1. | С6.1.1.1.6(10)/0,4 кВ | распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью до 25 кВА включительно открытого типа | рублей/кВт | 23 006,22 |
| 147 | 7.2.2.1. | С7.2.2.1.35/6(10) кВ | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА включительно открытого типа | рублей/кВт | 41 261,89 |
| 148 | 7.2.3.1. | С7.2.3.1.35/6(10) кВ | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно открытого типа | рублей/кВт | 26 263,66 |
| 149 | 7.2.6.1. | С7.2.6.1.110/35/6(10) кВ | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 32 МВА до 40 МВА включительно открытого типа | рублей/кВт | 19 104,94 |
| 150 | 8.1.1. | С8.1.1.0,4 кВ и ниже | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | рублей за точку учета | 21 030,64 |
| 151 | 8.1.2 | С8.1.2.0,4 кВ и ниже | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные полукосвенного включения 0,4 кВ | рублей за точку учета | 9 912,29 |
| 152 | 8.2.1. | С8.2.1.0,4 кВ и ниже | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | рублей за точку учета | 39 409,77 |
| 153 |  | С8.2.1.1-20 кВ |  |  | 490 094,25 |
| 154 | 8.2.2. | С8.2.2.0,4 кВ и ниже | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | рублей за точку учета | 39 174,33 |
| 155 |  | С8.2.2.1-20 кВ |  |  | 312 047,23 |
| 156 | 8.2.3. | С8.2.3.0,4 кВ и ниже | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | рублей за точку учета | 26 428,72 |
| 157 |  | С8.2.3.1-20 кВ |  |  | 354 286,14 |