## П1.4
АО "КузбассЭлектро"
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН | [5 empty] | Таблица П1.4 |  |  |  |  | Таблица П1.4 |  |  |  |  | Таблица П1.4
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | Факт 1 полугодие 2025г. |  |  |  |  | Факт 2 полугодие 2025г. |  |  |  |  | ФАКТ 2025 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | тыс.кВтч | 279137.782 | 256160.762 | 174975.124 | 24259.465 | -1.8048e-11 | 286046.714 | 264166.647 | 181514.238 | 28837.021 | -2.1316e-12 | 565184.496 | 520327.409 | 356489.362 | 53096.486 | -2.0179e-11
1.1. | из смежной сети, всего | тыс.кВтч |  |  | 153886.373 | 22371.196 | -1.8048e-11 |  |  | 161425.528 | 27045.664 | -2.1316e-12 |  |  | 315311.901 | 49416.86 | -2.0179e-11
в том числе из сети
| МСК | млн.кВтч
| ВН | тыс.кВтч | 3: 153886.373; 3: 161425.528; 3: 315311.901
| СН1 | тыс.кВтч | 4: 22371.196; 4: 27045.664; 4: 49416.86
| СН2 | тыс.кВтч | 5: -1.8048e-11; 5: -2.1316e-12; 5: -2.0179e-11
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | тыс.кВтч
1.3. | от других поставщиков | тыс.кВтч
1.4. | поступление эл. энергии от других сетевых организаций, в т.ч. | тыс.кВтч | 279137.782 | 256160.762 | 21088.751 | 1888.269 |  | 286046.714 | 264166.647 | 20088.71 | 1791.357 |  | 565184.496 | 520327.409 | 41177.461 | 3679.626
1.4.1. | ПАО "Россети" | тыс.кВтч | 1: 18566.487; 2: 18566.487; 1: 17412.546; 2: 17412.546; 1: 35979.033; 2: 35979.033
1.4.2. | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | тыс.кВтч | 229012.78 | 206742.688 | 20791.818 | 1478.274 |  | 228268.159 | 207006.101 | 19812.066 | 1449.992 |  | 457280.939 | 413748.789 | 40603.884 | 2928.266
1.4.3. | АО "Электросеть" | тыс.кВтч | 1: 30851.587; 2: 30851.587; 1: 39748; 2: 39748; 1: 70599.587; 2: 70599.587
1.4.4. | ОАО "РЖД" | тыс.кВтч | 1: 296.933; 3: 296.933; 1: 276.644; 3: 276.644; 1: 573.577; 3: 573.577
1.4.5. | ООО "ЭнергоПаритет" | тыс.кВтч | 1: 409.995; 4: 409.995; 1: 341.365; 4: 341.365; 1: 751.36; 4: 751.36
2. | Потери электроэнергии в сети всего | тыс.кВтч | 6110.087 | 3492.56 | 2404.989 | 212.538 |  | 5835.047 | 3822.215 | 1816.172 | 196.66 |  | 11945.134 | 7314.775 | 4221.161 | 409.198
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | % | 2.1889 | 1.3634 | 1.3745 | 0.8761 |  | 2.0399 | 1.4469 | 1.0006 | 0.68197 |  | 2.1135 | 1.4058 | 1.1841 | 0.77067
2.1 | в т.ч.от пропуска для собственных нужд, в т.ч. | тыс.кВтч | bar: 2 to 5; 2 to 5; 2 to 5
2.1.1 | покупка у сбытовой компании 1 (наименование сбытовой организации) | тыс.кВтч
2.2 | в т.ч от пропуска сторонним потребителям | тыс.кВтч | 6558.831 | 3492.56 | 2883.826 | 182.445 |  | 5835.047 | 3822.215 | 1816.172 | 196.66 |  | 12393.878 | 7314.775 | 4699.998 | 379.105
2.2.1 | покупка у сбытовой компании ОАО "Кузбассэнергосбыт" | тыс.кВтч | 6528.739 | 3462.468 | 2883.826 | 182.445 |  | 5465.735 | 3452.903 | 1816.172 | 196.66 |  | 11994.474 | 6915.371 | 4699.998 | 379.105
2.2.2 | покупка у сбытовой компании АО "Энергопромышленная компания" | тыс.кВтч | 1: 30.092; 2: 30.092; 1: 369.312; 2: 369.312; 1: 399.404; 2: 399.404
3. | Расход электроэнергии на произв и хоз.нужды | тыс.кВтч | 383.84 | 232.45 |  | 151.39 |  | 320.292 | 170.908 |  | 149.384 |  | 704.132 | 403.358 |  | 300.774
4. | Полезный отпуск из сети | тыс.кВтч | 272643.855 | 98549.379 | 150198.939 | 23895.537 | 0 | 279891.375 | 98747.996 | 152652.402 | 28490.977 | 0 | 552535.23 | 197297.375 | 302851.341 | 52386.514 | 0
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | тыс.кВтч | 272643.855 | 98549.379 | 150198.939 | 23895.537 | 0 | 279891.375 | 98747.996 | 152652.402 | 28490.977 | 0 | 552535.23 | 197297.375 | 302851.341 | 52386.514 | 0
| из них: | тыс.кВтч
| потребителям, присоединенным к центру питания(подстанции) | тыс.кВтч | 232608.865 | 93417.957 | 115503.928 | 23686.98 |  | 241261.983 | 95013.782 | 118481.544 | 27766.657 |  | 473870.848 | 188431.739 | 233985.472 | 51453.637 | 0
| потребителям, присоединенным к центру питания(генераторное напряжение) | тыс.кВтч
4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | тыс.кВтч | 40034.99 | 5131.422 | 34695.011 | 208.557 |  | 38629.392 | 3734.214 | 34170.858 | 724.32 |  | 78664.382 | 8865.636 | 68865.869 | 932.877
4.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | тыс.кВтч | 1: 67.831; 4: 67.831; 1: 563.749; 4: 563.749; 1: 631.58; 2: 0; 3: 0; 4: 631.58
4.2.2 | АО "Электросеть" | тыс.кВтч | 1: 4977.014; 2: 4977.014; 1: 3581.189; 2: 3581.189; 1: 8558.203; 2: 8558.203; 3: 0; 4: 0
4.2.3 | ООО КЭнК" | тыс.кВтч | 30495.564 |  | 30431.952 | 63.612 |  | 30023.142 |  | 29949.889 | 73.253 |  | 60518.706 | 0 | 60381.841 | 136.865
4.2.4 | ОАО "СКЭК" | тыс.кВтч | 1: 4237.244; 3: 4237.244; 1: 4199.53; 3: 4199.53; 1: 8436.774; 2: 0; 3: 8436.774; 4: 0
4.2.5 | ООО "ЭнергоПаритет" | тыс.кВтч | 257.337 | 154.408 | 25.815 | 77.114 |  | 261.782 | 153.025 | 21.439 | 87.318 |  | 519.119 | 307.433 | 47.254 | 164.432
4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | тыс.кВтч

## П1.5
АО "КузбассЭлектро"
Баланс электрической мощности по уровням напряжения | [15 empty] | Таблица П 1.5
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | Факт 1 полугодие 2025г. |  |  |  |  | Факт 2 полугодие 2025г. |  |  |  |  | ФАКТ 2025 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | МВТ | 78.122 | 71.696 | 49.87 | 7.699 | 0 | 78.949 | 72.909 | 50.188 | 8.952 | 0 | 78.536 | 72.303 | 50.028 | 8.324 | 0 | 78.5355 | 72.3025 | 50.029 | 8.3255
1.1. | из смежной сети, всего | МВТ |  |  | 43.973 | 7.17 | 0 |  |  | 44.643 | 8.457 | 0 |  |  | 44.307 | 7.812 | 0 | 0 | 0 | 44.308 | 7.8135
| в том числе из сети | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| МСК | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ВН | МВТ | 3: 43.973; 3: 44.643; 3: 44.307 | 0 | 0 | 44.308 | 0
| СН1 | МВТ | 4: 7.17; 4: 8.457; 4: 7.812 | 0 | 0 | 0 | 7.8135
| СН2 | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | от электростанций | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | от других поставщиков | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | от других сетевых организаций | МВТ | 78.122 | 71.696 | 5.897 | 0.529 |  | 78.949 | 72.909 | 5.545 | 0.495 |  | 78.536 | 72.303 | 5.721 | 0.512 |  | 78.5355 | 72.3025 | 5.721 | 0.512
1.4.1. | ПАО "Россети" | МВТ | 1: 6.17; 2: 6.17; 1: 6.17; 2: 6.17; 1: 6.17; 2: 6.17
1.4.2. | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | МВТ | 63.261 | 57.033 | 5.814 | 0.414 |  | 61.868 | 56 | 5.468 | 0.4 |  | 62.565 | 56.517 | 5.641 | 0.407
1.4.3. | АО "Электросеть" | МВТ | 1: 8.493; 2: 8.493; 1: 10.739; 2: 10.739; 1: 9.616; 2: 9.616
1.4.4. | ОАО "РЖД" | МВТ | 1: 0.083; 3: 0.083; 1: 0.077; 3: 0.077; 1: 0.08; 3: 0.08
1.4.5. | ООО "ЭнергоПаритет" | МВТ | 1: 0.115; 4: 0.115; 1: 0.095; 4: 0.095; 1: 0.105; 4: 0.105
2. | Потери в сети | МВТ | 1.716 | 0.976 | 0.678 | 0.062 |  | 1.61 | 1.051 | 0.499 | 0.06 |  | 1.663 | 1.014 | 0.588 | 0.061 |  | 1.663 | 1.0135 | 0.5885 | 0.061
| то же в % | % | 2.1966 | 1.3613 | 1.3595 | 0.8053 |  | 2.0393 | 1.4415 | 0.99426 | 0.67024 |  | 2.1175 | 1.4024 | 1.1753 | 0.73282 |  | 2.1179 | 1.4014 | 1.1769 | 0.73777
2.1 | в т.ч.от пропуска для собственных нужд, в т.ч. | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | покупка у сбытовой компании 1 (наименование сбытовой организации) | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | в т.ч от пропуска сторонним потребителям | МВТ | 1.716 | 0.976 | 0.678 | 0.062 |  | 1.61 | 1.051 | 0.499 | 0.06 |  | 1.663 | 1.0135 | 0.588 | 0.061 |  | 1.663 | 1.0135 | 0.5885 | 0.061
2.2.1 | покупка у сбытовой компании ОАО "Кузбассэнергосбыт" | МВТ | 1.709 | 0.969 | 0.678 | 0.062 |  | 1.516 | 0.957 | 0.499 | 0.06 |  | 1.612 | 0.963 | 0.588 | 0.061 |  | 1.6125 | 0.963 | 0.5885 | 0.061
2.2.2 | покупка у сбытовой компании АО "Энергопромышленная компания" |  | 1: 0.007; 2: 0.007; 1: 0.094; 2: 0.094; 1: 0.0505; 2: 0.0505
3. | Мощность на производственные и хоз.нужды | МВТ | 0.134 | 0.081 |  | 0.053 |  | 0.11 | 0.058 |  | 0.052 |  | 0.1215 | 0.07 |  | 0.0515 |  | 0.122 | 0.0695 | 0 | 0.0525
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | МВТ | 76.272 | 26.666 | 42.022 | 7.584 | 0 | 77.229 | 27.157 | 41.232 | 8.84 | 0 | 76.7505 | 26.9115 | 41.627 | 8.212 | 0 | 76.7505 | 26.9115 | 41.627 | 8.212
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | МВТ | 76.272 | 26.666 | 42.022 | 7.584 | 0 | 77.229 | 27.157 | 41.232 | 8.84 | 0 | 76.751 | 26.912 | 41.627 | 8.212 | 0 | 76.7505 | 26.9115 | 41.627 | 8.212
| из них: | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| потребителям, присоединенным к центру питания | МВТ | 64.975 | 25.086 | 32.361 | 7.528 |  | 66.499 | 25.98 | 31.871 | 8.648 |  | 65.737 | 25.533 | 32.116 | 8.088 |  | 65.737 | 25.533 | 32.116 | 8.088
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| на генераторном напряжении | МВТ | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | МВТ | 11.297 | 1.58 | 9.661 | 0.056 |  | 10.73 | 1.177 | 9.361 | 0.192 |  | 11.0135 | 1.3785 | 9.511 | 0.124 |  | 11.0135 | 1.3785 | 9.511 | 0.124
4.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | МВТ | 1: 0.018; 4: 0.018; 1: 0.149; 4: 0.149; 1: 0.0825; 4: 0.0825
4.2.2 | АО "Электросеть" | МВТ | 1: 1.545; 2: 1.545; 1: 1.142; 2: 1.142; 1: 1.3435; 2: 1.3435
4.2.3 | ООО КЭнК" | МВТ | 8.596 |  | 8.578 | 0.018 |  | 8.319 |  | 8.299 | 0.02 |  | 8.4575 |  | 8.4385 | 0.019
4.2.4 | ОАО "СКЭК" | МВТ | 1: 1.076; 3: 1.076; 1: 1.056; 3: 1.056; 1: 1.066; 3: 1.066
4.2.5 | ООО "ЭнергоПаритет" | МВТ | 0.062 | 0.035 | 0.007 | 0.02 |  | 0.064 | 0.035 | 0.006 | 0.023 |  | 0.063 | 0.035 | 0.006 | 0.022
4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | МВТ
Note on Q29: Osokina:
Note on P41: Osokina:

## П1.6
Таблица № П1.6.
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО | [7 empty] | АО "КузбассЭлектро"
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Факт 1 полугодие 2025г.
1 | Население | 1022.43 | 158.054 | 0 | 864.376 | 0 | 0.294 | 0.045 | 0 | 0.249 | 0 | 3477.6531
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 71.594 |  |  | 71.594 |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  | 3579.7
1.1.2 | сельское | 934.04 | 158.054 |  | 775.986 |  | 0.269 | 0.045 |  | 0.224 |  | 3472.2677
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 16.796 |  |  | 16.796 |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  | 3359.2
2. | Прочие потребители | 231586.435 | 93259.903 | 115503.928 | 22822.604 |  | 64.681 | 25.041 | 32.361 | 7.279 |  | 3580.4399
2.1 | Базовые потребители
Потребитель1
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 43266.512 | 10546.171 | 25465.624 | 7254.717 | 0 | 14.018 | 2.947 | 7.658 | 3.413 | 0 | 3086.4968
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 6322.892 | 240.071 | 1390.984 | 4691.837 |  | 3.226 | 0.054 | 0.477 | 2.695 |  | 1959.9789
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 5206.024 | 5201.525 |  | 4.499 |  | 1.404 | 1.403 |  | 0.001 |  | 3707.9943
| ООО Промэнергосбыт | 352.175 |  | 184.669 | 167.506 |  | 0.122 |  | 0.064 | 0.058 |  | 2886.6803
| ООО МЕЧЕЛ- Энерго | 102.336 |  |  | 102.336 |  | 0.035 |  |  | 0.035 |  | 2923.8857
| ЗАО "ЭПК" | 22516.091 | 140.08 | 20672.534 | 1703.477 |  | 6.157 | 0.048 | 5.64 | 0.469 |  | 3656.9906
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 8766.994 | 4964.495 | 3217.437 | 585.062 |  | 3.074 | 1.442 | 1.477 | 0.155 |  | 2851.9824
2.3 | Двухставочные потребители | 188319.923 | 82713.732 | 90038.304 | 15567.887 |  | 50.663 | 22.094 | 24.703 | 3.866 | 0 | 3717.1096
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 24037.276 | 21287.466 |  | 2749.81 |  | 6.171 | 5.411 |  | 0.76 |  | 3895.1995
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| ОАО "Шахта Алексиевская" | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 16241.832 | 16241.832 |  |  |  | 4.034 | 4.034 |  |  |  | 4026.235
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 116881.756 | 21864.77 | 86695.174 | 8321.812 |  | 32.828 | 6.222 | 23.887 | 2.719 |  | 3560.4288
| ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| АО "Система" | 9791.942 | 9791.942 |  |  |  | 2.626 | 2.626 |  |  |  | 3728.8431
| АО "ЭПК" | 3470.193 | 734.986 | 2735.207 |  |  | 0.864 | 0.2 | 0.664 |  |  | 4016.4271
| ООО Промэнергосбыт | 47.908 | 20.495 | 27.413 |  |  | 0.014 | 0.006 | 0.008 |  |  | 3422
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 17849.016 | 12772.241 | 580.51 | 4496.265 |  | 4.126 | 3.595 | 0.144 | 0.387 |  | 4325.9855
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 40034.99 | 5131.422 | 34695.011 | 208.557 |  | 11.297 | 1.58 | 9.661 | 0.056 |  | 3543.8603
| ПАО "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго-РЭС" | 67.831 |  |  | 67.831 |  | 0.018 |  |  | 0.018 |  | 3768.3889
| ООО ЭнергоПаритет | 257.337 | 154.408 | 25.815 | 77.114 |  | 0.062 | 0.035 | 0.007 | 0.02 |  | 4150.5968
| ООО "КЭнК" | 30495.564 |  | 30431.952 | 63.612 |  | 8.596 |  | 8.578 | 0.018 |  | 3547.6459
| АО "Электросеть" | 4977.014 | 4977.014 |  |  |  | 1.545 | 1.545 |  |  |  | 3221.3683
| ООО "СКЭК" | 4237.244 |  | 4237.244 |  |  | 1.076 |  | 1.076 |  |  | 3937.9591
#DIV/0!
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | Итого | 272643.855 | 98549.379 | 150198.939 | 23895.537 | 0 | 76.272 | 26.666 | 42.022 | 7.584 | 0 | 3574.6257
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Факт 2 полугодие 2025г.
1 | Население | 1008.027 | 142.545 | 0 | 865.482 | 0 | 0.285 | 0.041 | 0 | 0.244 | 0 | 3536.9368
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 67.33 |  |  | 67.33 |  | 0.018 |  |  | 0.018 |  | 3740.5556
1.1.2 | сельское | 921.746 | 142.545 |  | 779.201 |  | 0.262 | 0.041 |  | 0.221 |  | 3518.1145
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 18.951 |  |  | 18.951 |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  | 3790.2
2. | Прочие потребители | 240253.956 | 94871.237 | 118481.544 | 26901.175 |  | 66.214 | 25.939 | 31.871 | 8.404 |  | 3628.4465
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 43275.358 | 9039.101 | 26189.24 | 8047.017 |  | 14.155 | 3.476 | 7.27 | 3.409 |  | 3057.2489
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 7289.166 | 255.008 | 1957.404 | 5076.754 |  | 3.318 | 0.08 | 0.662 | 2.576 |  | 2196.8553
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 5108.438 | 5104.214 |  | 4.224 |  | 1.396 | 1.395 |  | 0.001 |  | 3659.3395
| ООО Промэнергосбыт | 469.941 |  |  | 469.941 |  | 0.159 |  |  | 0.159 |  | 2955.6038
| ООО МЕЧЕЛ- Энерго | 326.784 |  |  | 326.784 |  | 0.11 |  |  | 0.11 |  | 2970.7636
| ЗАО "ЭПК" | 24537.162 | 119.502 | 22839.884 | 1577.776 |  | 6.594 | 0.04 | 6.128 | 0.426 |  | 3721.1347
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 5543.867 | 3560.377 | 1391.952 | 591.538 |  | 2.578 | 1.961 | 0.48 | 0.137 |  | 2150.4527
2.3 | Двухставочные потребители | 196978.598 | 85832.136 | 92292.304 | 18854.158 |  | 52.059 | 22.463 | 24.601 | 4.995 |  | 3783.7569
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 20771.688 | 16159.006 |  | 4612.682 |  | 5.331 | 4.128 |  | 1.203 |  | 3896.3962
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| АО "Шахта Алексиевская" | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 20312.836 | 20312.836 |  |  |  | 4.907 | 4.907 |  |  |  | 4139.5631
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 122307.212 | 21178.648 | 90317.075 | 10811.489 |  | 33.643 | 6.066 | 24.05 | 3.527 |  | 3635.4431
| ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 228.348 |  | 228.348 |  |  | 0.065 |  | 0.065 |  |  | 3513.0462
| АО "Система" | 10061.097 | 10061.097 |  |  |  | 2.647 | 2.647 |  |  |  | 3800.9433
| АО "ЭПК" | 4034.849 | 2474.835 | 1560.014 |  |  | 0.997 | 0.586 | 0.411 |  |  | 4046.99
| ООО Промэнергосбыт | 2006.011 | 1978.79 | 27.221 |  |  | 0.522 | 0.485 | 0.037 |  |  | 3842.933
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 17256.557 | 13666.924 | 159.646 | 3429.987 |  | 3.947 | 3.644 | 0.038 | 0.265 |  | 4372.0692
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 38629.392 | 3734.214 | 34170.858 | 724.32 |  | 10.73 | 1.177 | 9.361 | 0.192 |  | 3600.1297
| ПАО "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго-РЭС" | 563.749 |  |  | 563.749 |  | 0.149 |  |  | 0.149 |  | 3783.5503
| ООО ЭнергоПаритет | 261.782 | 153.025 | 21.439 | 87.318 |  | 0.064 | 0.035 | 0.006 | 0.023 |  | 4090.3437
| ООО "КЭнК" | 30023.142 |  | 29949.889 | 73.253 |  | 8.319 |  | 8.299 | 0.02 |  | 3608.9845
| АО "Электросеть" | 3581.189 | 3581.189 |  |  |  | 1.142 | 1.142 |  |  |  | 3135.8923
| ООО "СКЭК" | 4199.53 |  | 4199.53 |  |  | 1.056 |  | 1.056 |  |  | 3976.8277
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Итого | 279891.375 | 98747.996 | 152652.402 | 28490.977 | 0 | 77.229 | 27.157 | 41.232 | 8.84 | 0 | 3624.1745
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использования, час | Количество точек поставки, шт |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ФАКТ 2025 год
1 | Население | 2030.457 | 300.599 | 0 | 1729.858 | 0 | 0.2885 | 0.043 | 0 | 0.2455 | 0 | 7037.9792
1.1 | Население с 0,7
1.1.1 | городское с электроплитами | 138.924 |  |  | 138.924 |  | 0.019 |  |  | 0.019 |  | 7311.7895
1.1.2 | сельское | 1855.786 | 300.599 |  | 1555.187 |  | 0.2645 | 0.043 |  | 0.2215 |  | 7016.2042
1.1.3 | садоводческие | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Население без 0,7
1.2.1 | городское с электроплитами
1.2.2 | приравненные к населению | 35.747 |  |  | 35.747 |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  | 7149.4
2. | Прочие потребители | 471840.391 | 188131.14 | 233985.472 | 49723.779 | 0 | 65.4485 | 25.49 | 32.116 | 7.8425 |  | 7209.3385
2.1 | Базовые потребители
Потребитель 1
Потребитель 2
Потребитель i
2.2 | Одноставочные потребители | 86541.87 | 19585.272 | 51654.864 | 15301.734 | 0 | 14.0875 | 3.2115 | 7.464 | 3.412 |  | 6143.1673
| Потребители ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 13612.058 | 495.079 | 3348.388 | 9768.591 |  | 3.273 | 0.067 | 0.5695 | 2.6365 |  | 4158.8934
| ООО "Лукойл-Энергосервис"( ООО "Разрез Пермяковский") | 10314.462 | 10305.739 |  | 8.723 |  | 1.4 | 1.399 |  | 0.001 |  | 7367.4729
| ООО Промэнергосбыт | 822.116 |  | 184.669 | 637.447 |  | 0.1405 |  | 0.032 | 0.1085 |  | 5851.3594
| ООО МЕЧЕЛ- Энерго | 429.12 |  |  | 429.12 |  | 0.0725 |  |  | 0.0725 |  | 7367.4729
| ЗАО "ЭПК" | 47053.253 | 259.582 | 43512.418 | 3281.253 |  | 6.3755 | 0.044 | 5.884 | 0.4475 |  | 7395.0404
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 14310.861 | 8524.872 | 4609.389 | 1176.6 |  | 2.826 | 1.7015 | 0.9785 | 0.146 |  | 5063.9989
2.3 | Двухставочные потребители | 385298.521 | 168545.868 | 182330.608 | 34422.045 |  | 51.361 | 22.2785 | 24.652 | 4.4305 |  | 7501.7722
| ООО "ЭСКК" (АО "Черниговец") | 44808.964 | 37446.472 |  | 7362.492 |  | 5.751 | 4.7695 |  | 0.9815 |  | 7791.5083
| ООО "ГлавЭнергоСбыт"( ООО "СУЭК-Кузбасс") | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| АО "Шахта Алексиевская" | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| ООО "Металлэнергофинанс" (ОАО "Шахта Алардинская") | 36554.668 | 36554.668 |  |  |  | 4.4705 | 4.4705 |  |  |  | 8176.8634
| АО "УК "Кузбассразрезуголь" | 239188.968 | 43043.418 | 177012.249 | 19133.301 |  | 33.2355 | 6.144 | 23.9685 | 3.123 |  | 7196.7916
| ООО "ГлавЭнергоСбыт" | 228.348 |  | 228.348 |  |  | 0.0325 |  | 0.0325 |  |  | 7026.0923
| АО "Система" | 19853.039 | 19853.039 |  |  |  | 2.6365 | 2.6365 |  |  |  | 7530.0736
| АО "ЭПК" | 7505.042 | 3209.821 | 4295.221 |  |  | 0.9305 | 0.393 | 0.5375 |  |  | 7991.1088
| ООО Промэнергосбыт | 2053.919 | 1999.285 | 54.634 |  |  | 0.268 | 0.2455 | 0.0225 |  |  | 2428.1778
| ПАО "Кузбассэнергосбыт" | 35105.573 | 26439.165 | 740.156 | 7926.252 |  | 4.0365 | 3.6195 | 0.091 | 0.326 |  | 8697.0328
3 | Отдача в смежные сетевые организации | 78664.382 | 8865.636 | 68865.869 | 932.877 |  | 11.014 | 1.379 | 9.511 | 0.124 |  | 7142.2174
| ПАО "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго-РЭС" | 631.58 |  |  | 631.58 |  | 0.083 |  |  | 0.083 |  | 7609.3976
| ООО ЭнергоПаритет | 519.119 | 307.433 | 47.254 | 164.432 |  | 0.063 | 0.035 | 0.006 | 0.022 |  | 8239.9841
| ООО "КЭнК" | 60518.706 |  | 60381.841 | 136.865 |  | 8.458 |  | 8.439 | 0.019 |  | 7155.2029
| АО "Электросеть" | 8558.203 | 8558.203 |  |  |  | 1.344 | 1.344 |  |  |  | 6367.7106
| ООО "СКЭК" | 8436.774 |  | 8436.774 |  |  | 1.066 |  | 1.066 |  |  | 7914.4221
| 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | Итого | 552535.23 | 197297.375 | 302851.341 | 52386.514 | 0 | 76.751 | 26.912 | 41.627 | 8.212 | 0 | 7199.0623

## П1.30
Таблица N П1.30
Отпуск (передача) электроэнергии территориальной сетевой организацией за 2025 год
АО "КузбассЭлектро"
№ П/П | Наименование показателя | Факт 1 полугодие 2025г. |  |  |  | Факт 2 полугодие 2025г. |  |  |  | ФАКТ 2025 год
|  | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Заявленная мощность, МВт | Расчетная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Заявленная мощность, МВт | Расчетная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч | Заявленная мощность, МВт | Расчетная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА
1 | Поступление электроэнергии в сеть - всего | 279137.782 |  | 78.122 | 778285 | 286046.714 |  | 78.949 | 778285 | 565184.496 |  | 78.536 | 778285
в т.ч. из
1.1 | не сетевых организаций
1.2 | сетевых организаций | 279137.782 |  | 78.122 |  | 286046.714 |  | 78.949 |  | 565184.496 |  | 78.536
в т.ч. из
1.2.1 | ПАО "Россети" | 18566.487 |  | 6.17 |  | 17412.546 |  | 6.17 |  | 35979.033 |  | 6.17
1.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 229012.78 |  | 63.261 |  | 228268.159 |  | 61.868 |  | 457280.939 |  | 62.565
1.2.3 | АО "Электросеть" | 30851.587 |  | 8.493 |  | 39748 |  | 10.739 |  | 70599.587 |  | 9.616
1.2.4 | АО "ЭнергоПаритет" | 409.995 |  | 0.115 |  | 341.365 |  | 0.095 |  | 751.36 |  | 0.105
1.2.5 | ОАО "РЖД" | 296.933 |  | 0.083 |  | 276.644 |  | 0.077 |  | 573.577 |  | 0.08
...
2 | Потери электроэнергии - всего | 6110.087 |  | 1.716 |  | 5835.047 |  | 1.61 |  | 11945.134 |  | 1.663
3 | Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего | 273027.695 |  | 76.406 |  | 280211.667 |  | 77.339 |  | 553239.362 |  | 76.873
в т.ч.
3.1 | не сетевым организациям | 232608.865 |  | 64.975 |  | 241261.983 |  | 66.499 |  | 473870.848 |  | 65.737
3.2 | сетевым организациям | 40418.83 |  | 11.431 |  | 38949.684 |  | 10.84 |  | 79368.514 |  | 11.1355
в т.ч.
3.2.1 | ПАО "Россети" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.1 - п. 1.2.1) | -18566.487 |  | -6.17 |  | -17412.546 |  | -6.17 |  | -35979.033 |  | -6.17
3.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 67.831 |  | 0.018 |  | 563.749 |  | 0.149 |  | 631.58 |  | 0.083
3.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2) | -228944.949 |  | -63.243 |  | -227704.41 |  | -61.719 |  | -456649.359 |  | -62.482
3.2.3 | АО "Электросеть" | 4977.014 |  | 1.545 |  | 3581.189 |  | 1.142 |  | 8558.203 |  | 1.344
3.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.3 - п. 1.2.3) | -25874.573 |  | -6.948 |  | -36166.811 |  | -9.597 |  | -62041.384 |  | -8.272
3.2.4 | АО "ЭнергоПаритет" | 257.337 |  | 0.062 |  | 261.782 |  | 0.064 |  | 519.119 |  | 0.063
3.2.4.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.4 - п. 1.2.4) | -152.658 |  | -0.053 |  | -79.583 |  | -0.031 |  | -232.241 |  | -0.042
3.2.5 | ОАО "РЖД" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.5.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.4 - п. 1.2.4) | -296.933 |  | -0.083 |  | -276.644 |  | -0.077 |  | -573.577 |  | -0.08
3.2.6 | ООО "КЭнК" | 30495.564 |  | 8.596 |  | 30023.142 |  | 8.319 |  | 60518.706 |  | 8.458
3.2.7 | ООО "СКЭК" | 4237.244 |  | 1.076 |  | 4199.53 |  | 1.056 |  | 8436.774 |  | 1.066
3.2.8 | #REF! | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
3.2.11 | АО "КузбассЭлектро" | 383.84 |  | 0.134 |  | 320.292 |  | 0.11 |  | 704.132 |  | 0.1215
3.2.3 | ...
4 | Поступление электроэнергии в ЕНЭС
в т.ч. из
4.1 | не сетевых организаций
4.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
4.2.1 | сетевой организации 1
4.2.2 | сетевой организации 2
……
5 | Потери электроэнергии
6 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
6.1 | не сетевым организациям
6.2 | сетевым организациям
в т.ч.
6.2.1 | сетевой организации 1
6.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 6.2.1 - п. 4.2.1)
6.2.2 | сетевой организации 2
6.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2)
……
7 | Трансформировано из сети ЕНС в
8 | - ВН
9 | - CН 1
10 | - CН 2
11 | - НН
12 | Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ | 256160.762 |  | 71.696 |  | 264166.647 |  | 72.909 |  | 520327.409 |  | 72.303
в т.ч. из
12.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.2 | сетевых организаций | 256160.762 |  | 71.696 |  | 264166.647 |  | 72.909 |  | 520327.409 |  | 72.303
в т.ч. из
12.2.1 | ПАО "Россети" | 18566.487 |  | 6.17 |  | 17412.546 |  | 6.17 |  | 35979.033 |  | 6.17
12.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 206742.688 |  | 57.033 |  | 207006.101 |  | 56 |  | 413748.789 |  | 56.517
12.2.3 | АО "Электросеть" | 30851.587 |  | 8.493 |  | 39748 |  | 10.739 |  | 70599.587 |  | 9.616
13 | Потери электроэнергии | 3492.56 |  | 0.976 |  | 3822.215 |  | 1.051 |  | 7314.775 |  | 1.014
14 | Отпуск (передача) электроэнергии | 98781.829 |  | 26.747 |  | 98918.904 |  | 27.215 |  | 197700.733 |  | 26.9815
в т.ч.
14.1 | не сетевым организациям | 93417.957 |  | 25.086 |  | 95013.782 |  | 25.98 |  | 188431.739 |  | 25.533
14.2 | сетевым организациям | 5363.872 |  | 1.661 |  | 3905.122 |  | 1.235 |  | 9268.994 |  | 1.449
в т.ч.
14.2.1 | ПАО "Россети" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1) | -18566.487 |  | -6.17 |  | -17412.546 |  | -6.17 |  | -35979.033 |  | -6.17
14.2.2 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2) | -206742.688 |  | -57.033 |  | -207006.101 |  | -56 |  | -413748.789 |  | -56.517
14.2.3 | АО "Электросеть" | 4977.014 |  | 1.545 |  | 3581.189 |  | 1.142 |  | 8558.203 |  | 1.344
14.2.3.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.3 - п. 12.2.3) | -25874.573 |  | -6.948 |  | -36166.811 |  | -9.597 |  | -62041.384 |  | -8.272
14.2.4 | АО "ЭнергоПаритет" | 154.408 |  | 0.035 |  | 153.025 |  | 0.035 |  | 307.433 |  | 0.035
14.2.4.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.4 - п. 12.2.4) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.2.5 | АО "КузбассЭлектро" | 232.45 |  | 0.081 |  | 170.908 |  | 0.058 |  | 403.358 |  | 0.07
15 | Трансформировано из сети 110 кВ в
16 | - CН 1 | 153886.373 |  | 43.973 |  | 161425.528 |  | 44.643 |  | 315311.901 |  | 44.307
17 | - CН 2
18 | - НН
19 | Поступление электроэнергии в сеть СН 1 | 174975.124 |  | 49.87 |  | 181514.238 |  | 50.188 |  | 356489.362 |  | 50.028
в т.ч. из
19.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19.2 | сетевых организаций | 174975.124 |  | 49.87 |  | 181514.238 |  | 50.188 |  | 356489.362 |  | 50.028
в т.ч. из
19.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 20791.818 |  | 5.814 |  | 19812.066 |  | 5.468 |  | 40603.884 |  | 5.641
19.2.2 | ОАО "РЖД" | 296.933 |  | 0.083 |  | 276.644 |  | 0.077 |  | 573.577 |  | 0.08
19.2.3 | АО "КузбассЭлектро" | 153886.373 |  | 43.973 |  | 161425.528 |  | 44.643 |  | 315311.901 |  | 44.307
20 | Потери электроэнергии | 2404.989 |  | 0.678 |  | 1816.172 |  | 0.499 |  | 4221.161 |  | 0.588
21 | Отпуск (передача) электроэнергии | 150198.939 |  | 42.022 |  | 152652.402 |  | 41.232 |  | 302851.341 |  | 41.627
в т.ч.
21.1 | не сетевым организациям | 115503.928 |  | 32.361 |  | 118481.544 |  | 31.871 |  | 233985.472 |  | 32.116
21.2 | сетевым организациям | 34695.011 |  | 9.661 |  | 34170.858 |  | 9.361 |  | 68865.869 |  | 9.511
в т.ч.
21.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.1 - п. 19.2.1) | -20791.818 |  | -5.814 |  | -19812.066 |  | -5.468 |  | -40603.884 |  | -5.641
21.2.2 | ОАО "РЖД" | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.2 - п. 19.2.2) | -296.933 |  | -0.083 |  | -276.644 |  | -0.077 |  | -573.577 |  | -0.08
21.2.3. | ООО "КЭнК" | 30431.952 |  | 8.578 |  | 29949.889 |  | 8.299 |  | 60381.841 |  | 8.439
21.2.4 | ООО "СКЭК" | 4237.244 |  | 1.076 |  | 4199.53 |  | 1.056 |  | 8436.774 |  | 1.066
21.2.5 | АО "ЭнергоПаритет" | 25.815 |  | 0.007 |  | 21.439 |  | 0.006 |  | 47.254 |  | 0.006
22 | Трансформировано из сети 35 кВ в
23 | - CН 2 | 22371.196 |  | 7.17 |  | 27045.664 |  | 8.457 |  | 49416.86 |  | 7.813
24 | - НН
25 | Поступление электроэнергии в сеть СН 2 | 24259.465 |  | 7.699 |  | 28837.021 |  | 8.952 |  | 53096.486 |  | 8.324
в т.ч. из
25.1 | не сетевых организаций (генерация) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25.2 | сетевых организаций | 24259.465 |  | 7.699 |  | 28837.021 |  | 8.952 |  | 53096.486 |  | 8.325
в т.ч. из
25.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 1478.274 |  | 0.414 |  | 1449.992 |  | 0.4 |  | 2928.266 |  | 0.407
25.2.2 | АО "ЭнергоПаритет" | 409.995 |  | 0.115 |  | 341.365 |  | 0.095 |  | 751.36 |  | 0.105
25.2.3 | АО "КузбассЭлектро" | 22371.196 |  | 7.17 |  | 27045.664 |  | 8.457 |  | 49416.86 |  | 7.813
26 | Потери электроэнергии | 212.538 |  | 0.062 |  | 196.66 |  | 0.06 |  | 409.198 |  | 0.061
27 | Отпуск (передача) электроэнергии | 24046.927 |  | 7.637 |  | 28640.361 |  | 8.892 |  | 52687.288 |  | 8.2635
в т.ч.
27.1 | не сетевым организациям | 23686.98 |  | 7.528 |  | 27766.657 |  | 8.648 |  | 51453.637 |  | 8.088
27.2 | сетевым организациям | 359.947 |  | 0.109 |  | 873.704 |  | 0.244 |  | 1233.651 |  | 0.1755
в т.ч.
27.2.1 | ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" | 67.831 |  | 0.018 |  | 563.749 |  | 0.149 |  | 631.58 |  | 0.083
27.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 25.2.1 - п. 27.2.1) | -1410.443 |  | -0.396 |  | -886.243 |  | -0.251 |  | -2296.686 |  | -0.324
27.2.2 | АО "ЭнергоПаритет" | 77.114 |  | 0.02 |  | 87.318 |  | 0.023 |  | 164.432 |  | 0.022
27.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 25.2.2 - п. 27.2.2) | -332.881 |  | -0.095 |  | -254.047 |  | -0.072 |  | -586.928 |  | -0.083
27.2.3 | ООО "КЭнК" | 63.612 |  | 0.018 |  | 73.253 |  | 0.02 |  | 136.865 |  | 0.019
27.2.4 | АО "КузбассЭлектро" | 151.39 |  | 0.053 |  | 149.384 |  | 0.052 |  | 300.774 |  | 0.0515
28 | Трансформировано из сети 10 - 6 кВ в
29 | - НН | -1.8048e-11 |  | 0 |  | -2.1316e-12 |  | 0 |  | -2.0179e-11 |  | 0
30 | Поступление электроэнергии в сеть НН
в т.ч. из
30.1 | не сетевых организаций (генерация)
30.2 | сетевых организаций | -1.8048e-11 |  | 0 |  | -2.1316e-12 |  | 0 |  | -2.0179e-11 |  | 0
в т.ч. из
30.2.1 | АО "КузбассЭлектро" | -1.8048e-11 |  | 0 |  | -2.1316e-12 |  | 0 |  | -2.0179e-11 |  | 0
30.2.2 | сетевой организации 2
……
31 | Потери электроэнергии
32 | Отпуск (передача) электроэнергии | -1.8048e-11 |  | 0 |  | -2.1316e-12 |  | 0 |  | -2.0179e-11 |  | 0
в т.ч.
32.1 | не сетевым организациям | -1.8048e-11 |  | 0 |  | -2.1316e-12 |  | 0 |  | -2.0179e-11 |  | 0
32.2 | сетевым организациям
в т.ч.
32.2.1 | сетевой организации 1
32.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.1)
32.2.2 | сетевой организации 2
32.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.2)
……